## Просв219
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА |  |  |  |  | 02 08 | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- | всего | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | постр. |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.Просвещения 219 | 131 | 5 | кирп | 32055 | 7046.7 | 4289 |  | 7046.7 |  | мяг | 2726.5 | 794.2 | 5173 |  | 618 | 2040 | 2515
| норматив численности | [11 empty] | 1.0053 | 1.1259 | 0 | 0.17025 | 0.87179 | 0.083833
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 7 | 3 | 2334.28 | 5 | 2
10 под.
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  |  | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  | ООО "УКА"
|  | S,м2 | тариф(с НДС) |  | план. |  |  | тариф |  | затраты |  | тариф | затраты
|  |  | I-IV | VII-XII | начисл. |  |  | с НДС |  |  |  | с НДС
| жилые квартиры | 7046.2 |  |  | 14.87 | 104776.994 |  | 11.19 |  | 78852.573 |  | 3.68 | 22125.068
| нежилое помещение | 0 |  |  | 11.07 | 0 |  | 7.39 |  | 0 |  |  | 0
Итого: |  | 7046.2 |  |  | 14.87 | 104776.994 |  | 11.1908 |  | 78852.573 |  |  | 22125.068
0.24748
| жилые квартиры | 7046.8 |  | 12.42 |  | 87521.256 |  | 9.28 |  | 65394.304 |  |  | 22126.952
| нежилое помещение |  |  | 10.19 |  | 0 |  | 7.05 |  | 0 |  | 3.14 | 0
Итого: |  | 7046.8 |  | 12.42 |  | 87521.256 |  | 9.2801 |  | 65394.304 |  |  | 22126.952 | 87521.256 | руб/мес.
0.25282
| жилые квартиры | 7046.7 | 12.42 |  |  | 87520.014 |  | 9.28 |  | 65393.376 |  | 3.14 | 22126.638
| нежилое помещение | 0 | 9.98 |  |  | 0 |  | 6.84 |  | 0 |  |  | 0
Итого: |  | 7046.7 | 12.42 |  |  | 87520.014 |  | 9.28 |  | 65393.376 |  |  | 22126.638 | 87520.014 | руб/мес.
0.25282
[14 empty] | 1050247.62 | руб/год
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. |  | выпол. | вывоз | тех.
дворн. | уборщиц л.кл. |  |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | итого | тек. | ТБО | облуж.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. |  | рем. |  | узлов
1.1259 | 1.0053 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.) |  |  |  |  | учета
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк. |  |  |  | т/эн
18412.2856 | 15956.2823 | 0 | 0 | [11 empty] | 34368.5679 | 31024.8081 |  |  | 65393.376 | c 01.01.13г.
18412.2856 | 15956.2823 | [13 empty] | 34368.5679 | 31025.7361 |  |  | 65394.304 | c 01.07.13г.
18412.2856 | 15956.2823 | [13 empty] | 34368.5679 | 29387.7361 |  | 1638 | 65394.304 | c 01.09.13г.
20046.9846 | 17805.1597 | [13 empty] | 37852.1444 | 32598.0766 | 6764.352 | 1638 | 78852.573 | c 01.12.13г.
затраты на 1 м2
2.6129 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8773 | 4.4027 |  |  | 9.28 | c 01.01.13г.
2.6129 | 2.2644 | [13 empty] | 4.8773 | 4.4029 |  |  | 9.2801 | c 01.07.13г.
2.6129 | 2.2644 | [13 empty] | 4.8773 | 4.1704 |  | 0.23245 | 9.2801 | c 01.09.13г.
2.8451 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 4.6263 | 0.96 | 0.23247 | 11.1908 | c 01.12.13г.
Отчёт за 2013г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 219 по ул. Просвещения
|  | ДОХОДЫ | [6 empty] | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| ул.Просвещения 219 | план |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
[14 empty] | остаток 2011 г. |  |  | 5069 | 5069
[14 empty] | остаток 2012 г. |  |  | 74753 | -18674
| январь | 87520.014 | 0 | 87520.014 | 87519.98 | 83930.57 |  | 87519.98 | 65393.3506 | 34368.5679 | 31024.7827
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.6294 | 21219.1618 | 0 | 22126.6294 |  |  | 28342.8403
| ЖЭУ | 65393.376 | 0 | 65393.376 | 65393.3506 | 62711.4082 | 0 | 65393.3506 | итого: | [6 empty] | 8139.25 | 22885.5327 | 20203.5903
| февраль | 87520.014 | 0 | 87520.014 | 87519.98 | 83038.86 |  | 87519.98 | 65393.3506 | 34368.5679 | 31024.7827
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.6294 | 20993.7214 | 0 | 22126.6294 |  |  | 27676.5706
| ЖЭУ | 65393.376 | 0 | 65393.376 | 65393.3506 | 62045.1386 | 0 | 65393.3506 | итого: | [6 empty] | 14179.87 | 16844.9127 | 13496.7006
| март | 87520.014 | 0 | 87520.014 | 87519.98 | 81111.57 |  | 87519.98 | 65393.3506 | 34368.5679 | 31024.7827
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.6294 | 20506.4678 | 0 | 22126.6294 |  |  | 26236.5343
| ЖЭУ | 65393.376 | 0 | 65393.376 | 65393.3506 | 60605.1022 | 0 | 65393.3506 | итого: | [6 empty] | 49874.6 | -18849.8173 | -23638.0657
| апрель | 87520.014 | 0 | 87520.014 | 87519.98 | 96547.23 |  | 87519.98 | 65393.3506 | 34368.5679 | 31024.7827
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.6294 | 24408.881 | 0 | 22126.6294 |  |  | 37769.7811
| ЖЭУ | 65393.376 | 0 | 65393.376 | 65393.3506 | 72138.349 | 0 | 65393.3506 | итого: | [6 empty] | 15238.98 | 15785.8027 | 22530.8011
| май | 87520.014 | 0 | 87520.014 | 87519.98 | 73556.06 |  | 87519.98 | 65393.3506 | 34368.5679 | 31024.7827
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.6294 | 18596.2986 | 0 | 22126.6294 |  |  | 20591.1935
| ЖЭУ | 65393.376 | 0 | 65393.376 | 65393.3506 | 54959.7614 | 0 | 65393.3506 | итого: | [6 empty] | 14561.41 | 16463.3727 | 6029.7835
| июнь | 87520.014 | 0 | 87520.014 | 87519.98 | 71460.01 |  | 87519.98 | 65393.3506 | 34368.5679 | 31024.7827
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.6294 | 18066.3793 | 0 | 22126.6294 |  |  | 19025.0628
| ЖЭУ | 65393.376 | 0 | 65393.376 | 65393.3506 | 53393.6307 | 0 | 65393.3506 | итого: | [6 empty] | 42680.7 | -11655.9173 | -23655.6372
| июль | 87521.256 | 0 | 87521.256 | 87540.54 | 87833.74 |  | 87540.54 | 65408.7127 | 34368.5679 | 31040.1448
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22131.8273 | 22205.9536 | 0 | 22131.8273 |  |  | 31259.2185
| ЖЭУ | 65394.618 | 0 | 65394.618 | 65408.7127 | 65627.7864 | 0 | 65408.7127 | итого: | [6 empty] | 6839.91 | 24200.2348 | 24419.3085
| август | 87521.256 | 0 | 87521.256 | 87521.22 | 84092.35 |  | 87521.22 | 65394.2771 | 34368.5679 | 31025.7092
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22126.9429 | 21260.0627 | 0 | 22126.9429 |  |  | 28463.7194
| ЖЭУ | 65394.618 | 0 | 65394.618 | 65394.2771 | 62832.2873 | 0 | 65394.2771 | итого: | [6 empty] | 42814.71 | -11789.0008 | -14350.9906
| сентябрь | 87521.256 | 0 | 87521.256 | 87421.82 | 82319.05 |  | 87421.82 | 65320.0072 | 36006.5679 | 29313.4393
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22101.8128 | 20811.7405 | 0 | 22101.8128 |  |  | 25500.7416
| ЖЭУ | 65394.618 | 0 | 65394.618 | 65320.0072 | 61507.3095 | 0 | 65320.0072 | итого: | [6 empty] | 190962.2 | -161648.7607 | -165461.4584
| октябрь | 87521.256 | 0 | 87521.256 | 87511.28 | 94357.09 |  | 87511.28 | 65386.8501 | 36006.5679 | 29380.2822
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22124.4299 | 23855.1741 | 0 | 22124.4299 |  |  | 34495.348
| ЖЭУ | 65394.618 | 0 | 65394.618 | 65386.8501 | 70501.9159 | 0 | 65386.8501 | итого: | [6 empty] | 4193.648 | 25186.6342 | 30301.7
| ноябрь | 87521.256 | 0 | 87521.256 | 87513.76 | 89970.62 |  | 87513.76 | 65388.7031 | 36006.5679 | 29382.1352
| в т.ч. УК | 22126.638 | 0 | 22126.638 | 22125.0569 | 22746.1954 | 0 | 22125.0569 |  |  | 31217.8567
| ЖЭУ | 65394.618 | 0 | 65394.618 | 65388.7031 | 67224.4246 | 0 | 65388.7031 | итого: | [6 empty] | 40470.77 | -11088.6348 | -9252.9133
| декабрь | 104776.994 | 0 | 104776.994 | 104777.05 | 99148.17 |  | 104777.05 | 78847.0201 | 46254.4964 | 32592.5238
| в т.ч. УК | 25930.016 | 0 | 25930.016 | 25930.0299 | 24537.0051 | 0 | 25930.0299 |  |  | 28356.6685
| ЖЭУ | 78846.978 | 0 | 78846.978 | 78847.0201 | 74611.1649 | 0 | 78847.0201 | итого: | [6 empty] | 22766.51 | 9826.0138 | 5590.1585
| всего: | 1067503.358 | 0 | 1067503.358 | 1067405.55 | 1027365.32 | 0 | 1067405.55 | 798105.6739 | 429222.7433 | 368882.9306 |  |  |  |  | 452722.558 | -83839.6274 | -113787.0227
| в т.ч. УК | 269323.034 | 0 | 269323.034 | 269299.8761 | 259207.0414 | 0 | 269299.8761 |  |  | 338935.5353
| ЖЭУ | 798180.324 | 0 | 798180.324 | 798105.6739 | 768158.2786 | 0 | 798105.6739 | [5 empty] | с остатком |  |  | -4017.6274 | -127392.0227
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [8 empty] | И.Н. Христолюбова
II. по капитальному ремонту жилого дома № 219 по ул. Просвещения
| ул.Просвещения 219 |  |  |  | доходы |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | с дот-й |  |  |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| февраль |  |  |  | 12230.6 | 14081.73 |  | 14081.73 | [8 empty] | 12230.6 | 14081.73
| март |  |  |  | 12332.2 | 13928.98 |  | 13928.98 | [8 empty] | 12332.2 | 13928.98
| апрель |  |  |  | 12332.2 | 12677.51 |  | 12677.51 | [8 empty] | 12332.2 | 12677.51 |  |  | оплачено кап.рем.
| май |  |  |  | 47637.82 | 12926.31 |  | 12926.31 | [8 empty] | 47637.82 | 12926.31 |  |  | 916.04
| июнь |  |  |  | 49189.46 | 50751.64 |  | 50751.64 | Федерал. программа-5% (внесение денеж.средств на лиц.счет) | [6 empty] | 121305 | -72115.54 | -70553.36 |  |  | 38094.98
| июль |  |  |  | 49697.63 | 46133.71 |  | 46133.71 | (ремонт кровли,узел учета т/эн.,ремонт сист.,хвс,гвс,канализ.) | [7 empty] | 49697.63 | 46133.71 |  |  | 32538.72
| август |  |  |  | 14054.01 | 18556.67 |  | 18556.67 | частично ремонт мягкой кровли (ООО "Стройреконструкция") | [6 empty] | 499394 | -485339.99 | -480837.33 |  |  | 4819
| сентябрь |  |  |  | 14054.01 | 8474.81 |  | 8474.81 | [8 empty] | 14054.01 | 8474.81 |  |  | 11846.54
| октябрь |  |  |  | 14054.01 | 20938.45 |  | 20938.45 | [8 empty] | 14054.01 | 20938.45 |  |  | 7337.44
| ноябрь |  |  |  | 14054.01 | 16683.02 |  | 16683.02 | [8 empty] | 14054.01 | 16683.02 |  |  | 3841.36
| декабрь |  |  |  | 14186.62 | 16371.93 |  | 16371.93 | [8 empty] | 14186.62 | 16371.93 |  |  | 2124.71
| итого 2012г.: |  |  |  | 253822.57 | 231524.76 | 0 | 231524.76 | [7 empty] | 620699 | -366876.43 | -389174.24
| январь |  | 2013г. |  | 14324.6 | 15097.78 |  | 14324.6 | [8 empty] | 14324.6 | 15097.78 |  |  | 1376.82
| февраль |  |  |  | 14324.6 | 14132.42 |  | 14324.6 | [8 empty] | 14324.6 | 14132.42 |  |  | 773.25
| март |  |  |  | 14471.32 | 14047.06 |  | 14471.32 | [8 empty] | 14471.32 | 14047.06 |  |  | 447.02
| апрель |  |  |  | 14471.32 | 16647.81 |  | 14471.32 | [8 empty] | 14471.32 | 16647.81 |  |  | 345.77
| май |  |  |  | 14471.32 | 12864.31 |  | 14471.32 | [8 empty] | 14471.32 | 12864.31 |  |  | 194.96
| июнь |  |  |  | 14471.32 | 12229 |  | 14471.32 | [8 empty] | 14471.32 | 12229 |  |  | 114.59
| июль |  |  |  | 14476.85 | 15107.74 |  | 14476.85 | [8 empty] | 14476.85 | 15107.74 |  |  | 156.06
| август |  |  |  | 14471.55 | 13566.96 |  | 14471.55 | [8 empty] | 14471.55 | 13566.96 |  |  | 82.18
| сентябрь |  |  |  | 17071.15 | 13680.01 |  | 17071.15 | [8 empty] | 17071.15 | 13680.01 |  |  | 66.1
| октябрь |  |  |  | 14598.34 | 17171.02 |  | 14598.34 | [8 empty] | 14598.34 | 17171.02 |  |  | 169.97
| ноябрь |  |  |  | 14707.2 | 15438.12 |  | 14707.2 | [8 empty] | 14707.2 | 15438.12
| декабрь |  |  |  | 16414.25 | 17022.55 |  | 16414.25 | [8 empty] | 16414.25 | 17022.55
| итого 2013г.: |  |  |  | 178273.82 | 177004.78 | 0 | 178273.82 | [7 empty] | 0 | 178273.82 | 177004.78 |  |  | 105245.51
| Всего: |  |  |  | 432096.39 | 408529.54 | 0 | 409798.58 | [8 empty] | -188602.61 | -212169.46
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
| подвал-осмотр канализ.системы |  |  |  |  | 487.6
| ТУ-проверка состоян.инженерн.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 213
| МОП с 1-10 п.-замена эл.ламп |  |  |  |  | 791.28
| МОП -замена эл.ламп (работы выполнены в декабре) |  |  |  |  | 98.91
| под-д-замена эл.патрона |  |  |  |  | 110.57
| кв.22-замена шарового крана |  |  |  |  | 2206.1
| 7 п.-прочистка канализ.системы |  |  |  |  | 1276.66
| кв.126-прочистка канализ.вентиляции |  |  |  |  | 796.76
| подвал.пом-е-установка проушин на дверь |  |  |  |  | 425.37
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1520 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 8139.25 | 6619.25
февраль
| замена светильника "Кобра", эл/лампы ДРЛ |  |  |  |  | 2152.78
| под.-замена эл/ламп-5шт. |  |  |  |  | 123.64
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 213
| 16,19,22кв.-замена стояка отопления-11м |  |  |  |  | 5552.43
| 16,18кв.-ликвид.воздушных пробок системы отопления-2ст. |  |  |  |  | 237.97
| т/у -регулировка запорной арматуры, чистка фильтров |  |  |  |  | 532.49
| 6под.-прочистка канализ.системы-8м |  |  |  |  | 628.16
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| осмотр канализ.системы |  |  |  |  | 487.6
| установка табличек (Е-"категория дома по энергоэффект-ти" |  |  |  |  | 341.1
| черд.-закрытие люка |  |  |  |  | 106.5
| 16кв.-прочистка .вент.каналов-18м |  |  |  |  | 717.08
| 58кв.-прочистка канализ.вентиляции (2раза)-15м |  |  |  |  | 2114.12
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 760 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 14179.87 | 13419.87
март
| под.-замена эл/ламп-16шт.,эл/выключателя-1шт. |  |  |  |  | 478.55
| 5под.5эт.-ремонт эл/оборудования |  |  |  |  | 38077.53
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 213
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| 71кв.-демонтаж, прочистка, монтаж канал.труб d100мм-6м |  |  |  |  | 3171.88
| прочистка ливневых труб на крыше-10м |  |  |  |  | 398.38
| 65кв.-прочистка .вент.каналов-18м |  |  |  |  | 717.08
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1520 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 5085.18 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 49874.6
апрель
| МОП-замена автомата-1шт. |  |  |  |  | 281.43
| МОП-замена эл/ламп-1шт. |  |  |  |  | 24.73
| МОП-прокладка кабеля-0,5м, соедин жил проводов-8шт |  |  |  |  | 270.48
| 101кв.-поиск неисправности в сети, включение автомата |  |  |  |  | 213
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| тех/под-осмотр канализ.системы (2раза) |  |  |  |  | 487.6
| тех.подв.-прочистка канализ. труб d110мм -6м |  |  |  |  | 471.12
| 2,3под.--прочистка канализ.системы на выпуске-19,5м |  |  |  |  | 1775.58
| кран для технички-замена шарового крана d16мм-1шт. |  |  |  |  | 478.47
| 15кв.-установка заглушки d15мм |  |  |  |  | 213
| ликвидация воздушных пробок-1ст. |  |  |  |  | 119.28
| 124кв.-зашивка балкона с наружной стороны оцинков. железом-1,2м2 |  |  |  |  | 3627.79
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 5710.5 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 15238.98
май
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| 51кв.подв.-замена труб хвс d20мм-15м (стояк) |  |  |  |  | 7968
| 65кв.-уст-ка шарового крана d15мм-1шт. |  |  |  |  | 451.17
| 19кв.-ликвидация воздушных пробок-2ст. |  |  |  |  | 238.56
| 22кв.-устранение течи гвс |  |  |  |  | 121.9
| 5под.-прочистка канализ.системы-12м |  |  |  |  | 1105.2
| 5под.-разборка и монтаж канализационных труб d110мм-2м |  |  |  |  | 859.51
| т/у-закрытие задвижек-12шт. (окончание отопит. сезона) |  |  |  |  | 638.99
| прочистка ливневого стока-2м |  |  |  |  | 79.68
| изготовление,демонтаж, уст-ка чердачного люка |  |  |  |  | 2350.5
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | -818.1 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 14561.41
июнь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 1926.18 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
73,76,79,82,71кв.-замена стояков хвс, гвс d20мм-57м,
| труб хвс d16мм-3м |  |  |  |  | 33962
| пробивка отверстий в кирпичных стенах-4шт. |  |  |  |  | 257.16
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 3под.-чистка канализ. труб d110мм от жировых отложений |  |  |  |  | 1375.26
| тех.подп.-осмотр канализ.выпусков и колодцев |  |  |  |  | 243.8
| покраска мусорных контейнеров |  |  |  |  | 1903.38
| выкашивание травы вручную |  |  |  |  | 1659.92
[5 empty] | Итого: | 42680.7 | 39614.52
июль
| 77кв.-ликвидация воздушных пробок-1ст. |  |  |  |  | 119.28
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| под.-замена канализ. труб d50мм-2,5м |  |  |  |  | 1345.84
| 76кв.-осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 243.8
| тех.под.-осмотр канализационных выпусков и колодцев |  |  |  |  | 243.8
| 1под.-чистка канализ.труб d110мм от жир. отложений-6м |  |  |  |  | 2085.21
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 760 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 1828.98 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 6839.91 | 4250.93
август
| подкл. переноски сварочного аппарата |  |  |  |  | 146.9
| подв.-замена эл/розетки-1шт. |  |  |  |  | 111.26
| 1под.-замена эл.ламп-8шт. |  |  |  |  | 202.61
| 2под.-осмотр стояка со |  |  |  |  | 127.8
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 7,8под.-подв.-замена труб со d100мм-19м |  |  |  |  | 23674.76
| 77кв.-ликвидация воздушных пробок -1ст. |  |  |  |  | 119.28
| 62кв.-прочистка канализ.труб d50мм-3м |  |  |  |  | 235.56
7,8под.-чистка канализ.труб d110мм от жир. отложений-4м,
| с их разборкой и монтажом |  |  |  |  | 2155.33
| 2под.-осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 243.8
| 2под.-замена канализац. труб d50мм-4,3м, d110мм-2,5м |  |  |  |  | 4520.29
| т/у-закрытие, открытие задвижек гвс -2шт. |  |  |  |  | 146.9
| промывка со |  |  |  |  | 3273.75
| т/у-опрессовка |  |  |  |  | 1384.49
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 380 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 5878.98 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 42814.71 | 42434.71
сентябрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| ремонт канализации ниже "0" |  |  |  |  | 165165 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС"
| под.-замена эл/ламп-2шт. |  |  |  |  | 50.65
| ВРУ-протяжка контактов |  |  |  |  | 257.07
| эл/щит-протяжка контактов |  |  |  |  | 257.07
| 126кв.-под.-замена автомата-2+1шт. |  |  |  |  | 844.29
| ,25кв.-осмотр п/сушителя |  |  |  |  | 255.6
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 7,8под.-подв.-замена труб со d 50,20мм-15+3м |  |  |  |  | 11369.2
| врезка шаровых кранов d20мм-2шт. |  |  |  |  | 1184.37
| 67,45кв.-ликвидация воздушных пробок -3ст. |  |  |  |  | 357.84
| т/у-открытие задвижек |  |  |  |  | 426
| ликвидация воздушных пробок после запуска со-10ст. |  |  |  |  | 1192.79
| 5,6,7,8,9,10под.-осмотр канализац. системы |  |  |  |  | 243.8
| 73кв.-устранение течи трубы гвс (протяжка резьб) |  |  |  |  | 127.8
| выпуск-5под.-прочистка канализ.труб d110мм-15+15м |  |  |  |  | 2600.04
60,62,64,66,68кв.-расшивка верт. темпер. шва и запенивание
| монтаж. пеной-13м |  |  |  |  | 4098.32
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 1179.36 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 190962.2 | 24657.2
октябрь
двор-монтаж, демонтаж светильника с а/в, прокладка эл/провода-20м,
| уст-ка эл/выключателя на светильник-1шт. |  |  |  |  | 8637.93
| 10под.-замена эл/выкл.-1шт. |  |  |  |  | 82.91
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| т/у-прочистка фильтров d100мм-2шт. |  |  |  |  | 226.22
| 47кв.-осмотр со |  |  |  |  | 127.8
| 51,59,68кв.-ликвидация воздушных пробок -2ст. |  |  |  |  | 238.56
| 2 ,5под.-выпуск-чистка канализ. труб d110мм -9+11м |  |  |  |  | 1814.84
| 94кв.-осмотр и устранение течи смесителя |  |  |  |  | 127.8
| 5под.-осмотр канал.колодцев |  |  |  |  | 121.9
| 4,7под.-навеска замков на двери бытовки, эл/щитовой |  |  |  |  | 282.9
| 68кв.-прочистка засора водосточной трубы |  |  |  |  | 213
| оплата за размещение оборудования в МОП |  |  |  |  | -8455.612 | ЗАО "ЗапСибТранстелеком"
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 562.4 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 4193.648
ноябрь
| ремонт примыкания кровли |  |  |  |  | 24744.2 | ООО СК "СибСтрой"
| стоимость металлических ограждений, контейнеров |  |  |  |  | 4425 | МП "Жилье"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 9кв.-осмотр радиатора |  |  |  |  | 127.8
| подв.-закладывание техотверстия кирпичом |  |  |  |  | 424.22
| 69кв.-прочистка водостока от льда |  |  |  |  | 340.8
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 9055.75 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 40470.77 | 10161.57
декабрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 380 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 1605.8 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
| замена эл/ламп-5шт. |  |  |  |  | 131.99
| 10под.-замена эл/провода на автоматах |  |  |  |  | 244.61
| 2под.-замена эл/выкл.-1шт., ремонт эл/патрона-1шт. |  |  |  |  | 246.65
| 10под.-протяжка эл/щита-1шт. |  |  |  |  | 276.62
| 59кв.-осмотр стояков со |  |  |  |  | 137.13
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 228.54
| 51кв.-выпуск-чистка канализ. труб d110мм -14м |  |  |  |  | 1300.79
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 1475.28
| 51кв.-ликвидация воздушных пробок -1ст. |  |  |  |  | 127.98
| заделка подв. окон кирпичем-2шт. |  |  |  |  | 633.12
| стоимость уличных светильников-3шт. |  |  |  |  | 15978 | ООО "Энергосберегающие системы"
[5 empty] | Итого: | 22766.51 | 4802.71