## М.ГОрького,40
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая | Всего | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.М Горького ,40 | 96 | 5 | кирп. | 20207 | 5286.3 | 3223.7 | 182.3 | 5468.6 |  | мягк. | 2016.5 | 839.7 | 3223.7 | 0 | 2158.3 | 801.4 | 264
[13 empty] | 1.0629 | 0.94585 | 0 | 0.59457 | 0.34248 | 0.0088
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 5 | 2 | 2034.48 | 5 | 1.7
1
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты на содер.дома, руб. |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | [5 empty] | без НДС | 12.4%
| по норме |  |  |  | 0
| сверх нормы |  |  |  | 0
| по норме | 5286.3 |  | 11.09 | 58625.067 | [7 empty] | 1.99 |  | 58625.067 | руб/мес
| сверх нормы | 182.3 |  | 8.7 | 1586.01 | [9 empty] | 577263.96 | руб/год
ИТОГО: |  | 5468.6 |  | 11.0103 | 60211.077 |  | 0 | 9.1 | 5286.3 | 48105.33 |  |  | 10519.737 | 48105.33
[8 empty] | 6.71 | 182.3 | 1223.233 |  |  | 362.777 | 1223.233 | 1586.01 | руб/мес.
[8 empty] | 9.0203 | 5468.6 | 49328.563 |  |  | 10882.514 | 49328.563 | 14678.796 | руб/год
[10 empty] | 9.0203 | руб/м2 |  | 0.18074 |  | 60211.077
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 591942.756
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1.53 | руб. | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.94585 | 1.0629 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
13505.8155 | 14748.9585 | 1908.1969 | 305.3115 | 1148.406 | [11 empty] | 31616.6884 | 17711.8746 | 49328.563
затраты на 1 м2
2.4697 | 2.697 | 0.34894 | 0.05583 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7815 | 3.2388 | 9.0203
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул.М Горького ,40
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 2034.48 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 41.8899 | ч/час | 82.4725 | * | 41.8899 | = | 3454.7687
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 17 | 3-х ком.- | 22 | 2-х ком.- | 38 | 1-х ком.- | 19 | всего: | 96
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 17 | + (3+1) * | 22 | + (2+1) * | 38 | + (1+1) * | 19 | = | 325 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 325 | рад. = | 3.9 | 61.79 | руб * | 3.9 | *1,18 | = | 284.3576 | 65 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 325 | рад. = | 3.9 | 63.46 | руб * | 3.9 | *1,18 | = | 292.0429
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 325 | рад. = | 7.8 | 61.43 | руб * | 7.8 | *1,18 | = | 565.4017
|  | вода: |  | 0,08м3* | 325 | рад. = | 26 | 76.28 | руб * | 26 | *1,18 | = | 2340.2704
| ИТОГО: | [11 empty] | 6936.8413
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 1.7115
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 2034.48 | 7,82ч/ч/100м * |  | 2034.48 | *1,45 = | 230.6897 | ч/час | 82.4725 | * | 230.6897 | = | 19025.5573
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 5.2896 | час | 5,7л * | 5.2896 | час = | 30.151 | 681.4125 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 10.4837 | м3 | 76.28 | руб * | 10.4837 | *1,18 = | 943.6398 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 20650.6096 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 27587.4509 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 1379.3725 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 28966.8234 | 150 |  | 17.67
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+
|  | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| 2009-2010г. | [15 empty] | 127814 | 106403
| январь | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 60462.1 | 44659.61 | 0 | 60462.1 | 49534.2163 | 31616.6884 | 17917.5279 | Сантехнические работы |  |  |  | 56307.47
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10927.8837 | 8071.7512 | 0 | 10927.8837 |  |  | 4971.1705
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49534.2163 | 36587.8588 | 0 | 49534.2163 | итого: | [6 empty] | 56307.47 | -38389.9421 | -51336.2995
[12 empty] | Опломбировка узла учета хол.воды,2010г. |  |  |  | 450
(-250,95) | февраль | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 59960.2 | 55781.12 | 0 | 59960.2 | 49123.0294 | 31616.6884 | 17506.341 | Сантехнические работы |  |  |  | 4843.72
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10837.1706 | 10081.8462 | 0 | 10837.1706 |  |  | 14082.5854 | Электромонтажные работы |  |  |  | 743.56
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49123.0294 | 45699.2738 | 0 | 49123.0294 | итого: | [6 empty] | 6037.28 | 11469.061 | 8045.3054
| март | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 60211.15 | 60575.67 | 0 | 60211.15 | 49328.6228 | 31616.6884 | 17711.9345 | Строительные работы 1608,76
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10882.5272 | 10948.4103 | 0 | 10882.5272 |  |  | 18010.5713 | Сантехнические работы 14943,43
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49328.6228 | 49627.2597 | 0 | 49328.6228 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 787,56 |  |  |  | 17339.75 | 372.1845 | 670.8213
| апрель | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 60211.15 | 55055.72 | 0 | 60211.15 | 49328.6228 | 31616.6884 | 17711.9345 | Строительные работы 4884
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10882.5272 | 9950.7379 | 0 | 10882.5272 |  |  | 13488.2938 | Сантехнические работы 1294,72
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49328.6228 | 45104.9821 | 0 | 49328.6228 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 2220,54 |  |  |  | 8399.26 | 9312.6745 | 5089.0338
| май | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 60211.15 | 31916.5 | 0 | 60211.15 | 49328.6228 | 31616.6884 | 17711.9345 | Строительные работы 1994,48
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10882.5272 | 5768.5691 | 0 | 10882.5272 |  |  | -5468.7575 | Сантехнические работы 24315,04
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49328.6228 | 26147.9309 | 0 | 49328.6228 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 1876,01 |  |  |  | 28185.53 | -10473.5955 | -33654.2875
| июнь | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 60211.15 | 56671.95 | 0 | 60211.15 | 49328.6228 | 31616.6884 | 17711.9345 | Строительные работы 2213,6
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10882.5272 | 10242.8543 | 0 | 10882.5272 |  |  | 14812.4073 | Сантехнические работы 4430,11
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49328.6228 | 46429.0957 | 0 | 49328.6228 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 235,82 |  |  |  | 6879.53 | 10832.4045 | 7932.8773
| июль | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 60211.15 | 64667.32 | 0 | 60211.15 | 49328.6228 | 31616.6884 | 17711.9345 | Электромонтажные работы |  |  |  | 470.96
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10882.5272 | 11687.9327 | 0 | 10882.5272 |  |  | 21362.699
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49328.6228 | 52979.3873 | 0 | 49328.6228 | итого: | [6 empty] | 470.96 | 17240.9745 | 20891.739
-2344.92 | август | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 57706.15 | 78246.24 | 0 | 57706.15 | 47276.375 | 31616.6884 | 15659.6867 | санитарно-технические работы |  |  |  | 2303.95
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10429.775 | 14142.1786 | 0 | 10429.775 |  |  | 32487.3731 | строительные работы |  |  |  | 0
[12 empty] | электромонтажные работы |  |  |  | 0
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 47276.375 | 64104.0614 | 0 | 47276.375 | итого: | [6 empty] | 2303.95 | 13355.7367 | 30183.4231
| сентябрь | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 59978.99 | 75201.38 | 0 | 59978.99 | 49138.4233 | 31616.6884 | 17521.7349
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10840.5667 | 13591.8524 | 0 | 10840.5667 |  |  | 29992.8393
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49138.4233 | 61609.5276 | 0 | 49138.4233 | итого: | [6 empty] | 9005.75 | 8515.9849 | 20987.0893
| октябрь | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 59978.99 | 63199.48 | 0 | 59978.99 | 49138.4233 | 31616.6884 | 17521.7349
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10840.5667 | 11422.6362 | 0 | 10840.5667 |  |  | 20160.1555
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49138.4233 | 51776.8438 | 0 | 49138.4233 | итого: | [6 empty] | 3617.96 | 13903.7749 | 16542.1955
| ноябрь | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 59978.99 | 67089.45 | 0 | 59978.99 | 49138.4233 | 31616.6884 | 17521.7349
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10840.5667 | 12125.707 | 0 | 10840.5667 |  |  | 23347.0546
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49138.4233 | 54963.743 | 0 | 49138.4233 | итого: | [6 empty] | 4542.65 | 12979.0849 | 18804.4046
| декабрь | 60211.077 | 0 | 60211.077 | 59978.99 | 73695.08 | 0 | 59978.99 | 49138.4233 | 31616.6884 | 17521.7349
| в т.ч. АУК | 10882.514 | 0 | 10882.514 | 10840.5667 | 13319.6046 | 0 | 10840.5667 |  |  | 28758.787
| ЖЭУ | 49328.563 | 0 | 49328.563 | 49138.4233 | 60375.4754 | 0 | 49138.4233 | итого: | [6 empty] | 2470 | 15051.7349 | 26288.787
| всего: | 722532.924 | 0 | 722532.924 | 719100.16 | 726759.52 | 0 | 719100.16 | 589130.4277 | 379400.2603 | 209730.1674 |  |  |  |  | 145560.09 | 64170.0774 | 70445.0893
[9 empty] | тех.обслуж.узлов учёта т/энергии с 01.01.11г.по 01.10.11г. | [6 empty] | 22230 | -22230 | -22230
| в т.ч. АУК | 130590.168 | 0 | 130590.168 | 129969.7323 | 131354.0804 | 0 | 129969.7323 |  |  | 216005.1793 | оплачено |  | Итого: с 2010г. |  |  | 169754.0774 | 154618.0893
| ЖЭУ | 591942.756 | 0 | 591942.756 | 589130.4277 | 595405.4396 | 0 | 589130.4277 |  |  | 216005.1793 | [6 empty] | 70445.0893
[5 empty] | ДОХОДЫ (без НДС) |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | факт | факт | факт |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| с августа 2008г. по июнь 2009г. |  |  |  | 79694.8136 | 65431.3814 | 12335.4322 | 92030.2458 | отопл.,гвс,хвс; 5% - 100000, ЕСЗ - 100000 | [6 empty] | 0
| 2009г. июль - декабрь |  |  |  | 47036.9492 | 41014.2458 | 7511.8898 | 54548.839 | ремонт подъездов | [6 empty] | 197731
|  |  |  | итого: | 126731.7627 | 106445.6271 | 19847.322 | 146579.0847 | итого: | [6 empty] | 197731 | -51151.9153 | -71438.0508
2010г.
| январь |  |  |  | 7839.19 | 5940.08 | 1411.41 | 9250.6
| февраль |  |  |  | 7839.19 | 7203.62 | 1411.41 | 9250.6
| март |  |  |  | 7839.19 | 8409.13 | 1411.41 | 9250.6
| апрель |  |  |  | 7813.59 | 8142.44 | 1437.01 | 9250.6
| май |  |  |  | 7785.74 | 6366.33 | 1464.86 | 9250.6
| июнь |  |  |  | 7711.18 | 9151.65 | 1493.91 | 9205.09
| июль |  |  |  | 9250.6 | 7560.38 | 0 | 9250.6
| август |  |  |  | 9250.6 | 10549.88 | 0 | 9250.6
| сентябрь |  |  |  | 9250.6 | 8750 | 0 | 9250.6
(+1093,8) | октябрь |  |  |  | 10823.6 | 8371.58 | 0 | 10823.6
| ноябрь |  |  |  | 9729.8 | 9420.77 | 0 | 9729.8
| декабрь |  |  |  | 9729.8 | 12334.82 | 0 | 9729.8
|  |  |  | итого: | 104863.08 | 102200.68 | 8630.01 | 113493.09 | итого: | [6 empty] | 0 | 113493.09 | 110830.69
| всего: |  |  |  | 231594.8427 | 208646.3071 | 28477.332 | 260072.1747 | [7 empty] | 197731 | 62341.1747 | 39392.6392
| январь |  |  | 2011г. | 9729.8 | 7863.07 | 0 | 9729.8 | [7 empty] | 0
| февраль |  |  |  | 9729.8 | 9097.41 | 0 | 9729.8
| март |  |  |  | 9729.8 | 9849.86 | 0 | 9729.8
| апрель |  |  |  | 9729.8 | 9001.34 | 0 | 9729.8
| май |  |  |  | 9897.2 | 4949.55 |  | 9897.2
| июнь |  |  |  | 9897.2 | 9664.94 |  | 9897.2
| июль |  |  |  | 9897.2 | 10263.39 |  | 9897.2
-478.4 | август |  |  |  | 9382 | 12344.62 |  | 9382
| сентябрь |  |  |  | 9847.4 | 12386.38 |  | 9847.4
| октябрь |  |  |  | 9847.4 | 10572.55 |  | 9847.4
| ноябрь |  |  |  | 9847.4 | 10817.31 |  | 9847.4
| декабрь |  |  |  | 9847.4 | 12087.34 |  | 9847.4
|  |  |  | итого: | 117382.4 | 118897.76 | 0 | 117382.4 | итого: | [6 empty] | 0 | 117382.4 | 118897.76
| всего: |  |  |  | 348977.2427 | 327544.0671 | 28477.332 | 377454.5747 | [7 empty] | 197731 | 179723.5747 | 158290.3992
январь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Замена стояков отпления на м/п Д=20мм,кв.56,58,61,64,67,59,62,65,68 | [5 empty] | м | 120 | 56307.47
[6 empty] | Итого: |  |  | 56307.47
февраль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Открытие,закрытие запорной арматуры системы ГВС по расп.админ. | [5 empty] | шт. | 8 | 1302.64
2 | Развоздушивание стояков ГВС (работы производились сверхурочно) | [5 empty] | шт. | 16 | 3353.92
3 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
4 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 4 | 471.65
5 | Монтаж патрона 6п.,2,3эт. | [5 empty] | шт. | 2 | 226.31
6 | Смена ламп накаливания 6п.,2,3эт. | [5 empty] | шт. | 2 | 45.6
[6 empty] | Итого: |  |  | 5587.28
март
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Монтаж пакетных выключателей где кв.№50 | [5 empty] | шт. | 1 | 551.74
2 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
3 | Ремонт обшивки труб отопления в тамбуре 6п. | [5 empty] | погм | 5.2 | 396.62
4 | Изоляция труб отопления утеплителем 6п. | [5 empty] | м3 | 0.19 | 852
5 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 16 | 360.14
6 | Устранение неисправностей при осмотрах подвалов | [5 empty] | м2 | 1200 | 898.37
7 | Прочистка внутренней канализации | [5 empty] | м | 18 | 1246.01
8 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм кв.№66 | [5 empty] | м | 8 | 3935.01
9 | Установка шаровых кранов Ду50 | [5 empty] | шт. | 4 | 8676.88
10 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
[6 empty] | Итого: |  |  | 17339.75
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Работа трактора-вывоз снега,крупногабаритного мусора | [7 empty] | 4884
2 | Ремонт групповых щитков на л/кл со сменой автоматов кв.№21 | [5 empty] | шт. | 1 | 1009.39
3 | Смена люминисцентных ламп 1п.,двор | [5 empty] | шт. | 1 | 253.94
4 | Работа автовышки по замене лампы 1п.,двор | [5 empty] | час | 0.6 | 420
5 | Ремонт групповых щитков на л/кл со сменой автоматов 1п.,2эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 263.96
6 | Осмотр эл.счетчика кв.№31 | [5 empty] | шт. | 1 | 37.43
7 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
8 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
9 | Прочиска внутренней канализации | [5 empty] | м | 16 | 1107.56
[6 empty] | Итого: |  |  | 8399.26
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Осмотр устройств подвальных помещений | [5 empty] | м2 | 1200 | 898.37
2 | Открытие,закрытие запорной арматуры | [5 empty] | шт. | 26 | 2116.79
3 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 20 | 2096.2
4 | Изготовление межфланцевых заглушек | [6 empty] | 6 | 76.86
5 | Установка межфланцевых заглушек | [5 empty] | шт. | 6 | 1257.72
6 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
7 | Теплоизоляция трубопроводов ГВС | [5 empty] | м3 | 4 | 17681.94
8 | Известковая окраска бордюр,деревьев | [5 empty] | м2 | 67.6 | 1994.48
9 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
10 | Смена люминисцентных ламп 2п.,двор | [5 empty] | шт. | 1 | 192.38
11 | Работа автовышки по замене лампы | [5 empty] | час | 0.6 | 453.6
12 | Ремонт груповых щитков на л/кл.со сменой автоматов кв.№30 | [5 empty] | шт. | 1 | 956.79
13 | Взведение автомата на кв.№83 | [5 empty] | шт. | 1 | 37.43
[6 empty] | Итого: |  |  | 28185.54
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
2 | Окраска контейнеров и площадки под мусор | [5 empty] | м2 | 48.2 | 2213.6
3 | Опресовка теплового узла | [5 empty] | шт. | 4 | 975.82
4 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 12 | 1257.72
5 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз | 1 | 187.16
6 | Установка дросельных диафрагм | [5 empty] | шт. | 1 | 209.62
7 | Прочистка внутренней канализации | [5 empty] | м | 26 | 1799.79
[6 empty] | Итого: |  |  | 6879.53
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
2 | Ремонт групповых щитков на л/кл.без смены автоматов кв.№16 | [5 empty] | шт. | 1 | 235.14
[6 empty] | Итого: |  |  | 470.96
август
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 187.16
| открытие и закрытие запорной арматуры (работы К-Э)-26шт. |  |  |  |  | 2116.79
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2303.95
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 2303.95
сентябрь
| развоздушивание стояков гвс и со-20шт. |  |  |  |  | 2096.2
| прочистка внутренней канализации-43м |  |  |  |  | 2582.15
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 187.16
| запуск со (открытие и закрытие запорной арматуры) |  |  |  |  | 2116.79
| снятие межфланцевых заглушек-6шт. |  |  |  |  | 1257.72
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 8240.02
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| 16кв.-ремонт групповых щитков-1шт. |  |  |  |  | 225.9
| смена ламп накаливания-2шт.,выключателя-1шт. |  |  |  |  | 68.18
| снятие показаний эл/счётчика-4шт. |  |  |  |  | 471.65
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 765.73
| Итого: |  |  |  |  | 9005.75
октябрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  |  | 2470 | ИП Гебрук
| прочистка внутренней канализации-16м |  |  |  |  | 960.8
| снятие показаний водосчетчика хвс |  |  |  |  | 187.16
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 3617.96
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 3617.96 | 1147.96
ноябрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  |  | 2470 | ИП Гебрук
| прочистка внутренней канализации-16м |  |  |  |  | 1107.56
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 187.16
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 3764.72
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| 1под.-смена ламп накаливания-2шт. |  |  |  |  | 45.6
| 1под.-смена выключателя-1шт. |  |  |  |  | 20.35
| 13кв.-ремонт груп.щитков на л/кл.со смен.автомата-1шт. |  |  |  |  | 240.33
| снятие показаний эл/счётчика-4шт. |  |  |  |  | 471.65
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 777.93
| Итого: |  |  |  |  | 4542.65 | 2072.65
декабрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  |  | 2470 | ИП Гебрук
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2470
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 2470