## м.Г-34
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | КЖДПовК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.М Горького ,34 | 90 | 9 | кирп. | 26845 | 4578.7 | 2576.8 |  |  |  | метал. |  | 720 | 2852.4 | 417.9 | 684.5 | 400 | 1350
| норматив численности | [11 empty] | 0.91139 | 0.51963 | 0.11512 | 0.18857 | 0.17094 | 0.045
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 2 | 0 | 1262 | 2 | 1.7
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты на содер.дома, руб. |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | [5 empty] | без НДС | 12.4%
| по норме |  |  |  | 0
| сверх нормы |  |  |  | 0
| по норме | 4578.7 |  | 11.09 | 50777.783 | [7 empty] | 1.99 |  | 50777.783 | руб/мес
| сверх нормы | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 499994.04 | руб/год
ИТОГО: |  | 4578.7 |  |  | 50777.783 |  | 0 | 9.1 | 4578.7 | 41666.17 |  |  | 9111.613 | 41666.17 | 9.1 | 11.09
[10 empty] | 9.1 | руб/м2
[12 empty] | 0 | 0 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1.53 | руб. | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.51963 | 0.91139 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
7419.8201 | 12646.481 | 2289.8362 | 0 | 961.527 | [11 empty] | 23317.6643 | 18348.5057 | 41666.17
затраты на 1 м2
1.6205 | 2.762 | 0.50011 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0926 | 4.0074 | 9.1
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул.М Горького ,34
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 1262 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 25.9846 | ч/час | 82.4725 | * | 25.9846 | = | 2143.0135
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 0 | 3-х ком.- | 18 | 2-х ком.- | 36 | 1-х ком.- | 36 | всего: | 90
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 0 | + (3+1) * | 18 | + (2+1) * | 36 | + (1+1) * | 36 | = | 252 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 252 | рад. = | 3.024 | 61.79 | руб * | 3.024 | *1,18 | = | 220.4865 | 28 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 252 | рад. = | 3.024 | 63.46 | руб * | 3.024 | *1,18 | = | 226.4456
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 252 | рад. = | 6.048 | 61.43 | руб * | 6.048 | *1,18 | = | 438.4038
|  | вода: |  | 0,08м3* | 252 | рад. = | 20.16 | 76.28 | руб * | 20.16 | *1,18 | = | 1814.6097
| ИТОГО: | [11 empty] | 4842.959
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 2.1394
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 1262 | 7,82ч/ч/100м * |  | 1262 | *1,45 = | 143.0982 | ч/час | 82.4725 | * | 143.0982 | = | 11801.6659
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 3.2812 | час | 5,7л * | 3.2812 | час = | 18.7028 | 422.6842 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 6.5031 | м3 | 76.28 | руб * | 6.5031 | *1,18 = | 585.3454 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 12809.6955 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 17652.6545 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 882.6327 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 18535.2873 | 150 |  | 17.67
Отчет по содержанию жтлья и текущему ремонту за 2011г.в доме №34 по ул. М.Горького
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+
|  | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| 2009-2010г. | [15 empty] | 251750 | 202136
| январь | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 29110.27 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 5223.5741 | 0 | 9111.6178 |  |  | 569.0315
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 23886.6959 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 0 | 18348.5278 | 569.0315
| февраль | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 52017.9 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | Электромонтажные работы |  |  |  | 1821.53
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 9334.1408 | 0 | 9111.6178 |  |  | 19366.0949 | Сантехнические работы |  |  |  | 187.16
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 42683.7592 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 2008.69 | 16339.8378 | 17357.4049
[12 empty] | Опломбировка узла учета ХВС |  |  |  | 1380
| март | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 53267.47 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | Строительные работы 390,15
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 9558.3648 | 0 | 9111.6178 |  |  | 20391.4409 | Сантехнические работы 299,46
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 43709.1052 | 0 | 41666.1922 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 6913,81 |  |  |  | 8983.42 | 9365.1078 | 11408.0209
| апрель | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 54359.18 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | Строительные работы 21948,83
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 9754.2622 | 0 | 9111.6178 |  |  | 21287.2534 | Сантехнические работы 187,16
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 44604.9178 | 0 | 41666.1922 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 460,26 |  |  |  | 22596.25 | -4247.7222 | -1308.9966
| май | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 11071.12 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | Строительные работы 578,12
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 1986.6122 | 0 | 9111.6178 |  |  | -14233.1565 | Сантехнические работы 3877,1
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 9084.5078 | 0 | 41666.1922 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 327,93 |  |  |  | 4783.15 | 13565.3778 | -19016.3065
| июнь | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 29002.89 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | Электромонтажные работы |  |  |  | 235.82
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 5204.3058 | 0 | 9111.6178 |  |  | 480.9199 | Сантехнические работы |  |  |  | 2071.84
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 23798.5842 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 2307.66 | 16040.8678 | -1826.7401
| июль | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 50899.56 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | Электромонтажные работы |  |  |  | 304.23
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 9133.4648 | 0 | 9111.6178 |  |  | 18448.4309
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 41766.0952 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 304.23 | 18044.2978 | 18144.2009
| август | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 68618.34 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278 | санитарно-технические работы |  |  |  | 2910.35
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 12312.9393 | 0 | 9111.6178 |  |  | 32987.7364 | строительные работы |  |  |  | 0
[12 empty] | электромонтажные работы |  |  |  | 0
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 56305.4007 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 2910.35 | 15438.1778 | 30077.3864
| сентябрь | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 73876.74 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 13256.5115 | 0 | 9111.6178 |  |  | 37302.5642
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 60620.2285 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 4369.44 | 13979.0878 | 32933.1242
| октябрь | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 63633.24 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 11418.4083 | 0 | 9111.6178 |  |  | 28897.1674
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 52214.8317 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 3157.16 | 15191.3678 | 25740.0074
| ноябрь | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 53686.94 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 9633.6349 | 0 | 9111.6178 |  |  | 20735.6408
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 44053.3051 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 2970 | 15378.5278 | 17765.6408
| декабрь | 50777.783 | 0 | 50777.783 | 50777.81 | 63067.81 | 0 | 50777.81 | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278
| в т.ч. АУК | 9111.613 | 0 | 9111.613 | 9111.6178 | 11316.947 | 0 | 9111.6178 |  |  | 28433.1987
| ЖЭУ | 41666.17 | 0 | 41666.17 | 41666.1922 | 51750.863 | 0 | 41666.1922 | итого: | [6 empty] | 2970 | 15378.5278 | 25463.1987
| всего: | 609333.396 | 0 | 609333.396 | 609333.72 | 602611.46 | 0 | 609333.72 | 499994.3059 | 279811.9719 | 220182.334 |  |  |  |  | 57360.35 | 162821.984 | 157305.9726
[9 empty] | тех.обслуж.узлов учёта т/энергии с 01.01.11г.по 01.10.11г. | [6 empty] | 26730 | -26730 | -26730
| в т.ч. АУК | 109339.356 | 0 | 109339.356 | 109339.4141 | 108133.1655 | 0 | 109339.4141 |  |  | 214666.3226 | оплачено |  | Итого: с 2010г. |  |  | 387841.984 | 332711.9726
| ЖЭУ | 499994.04 | 0 | 499994.04 | 499994.3059 | 494478.2945 | 0 | 499994.3059 |  |  | 214666.3226 | [6 empty] | 157305.9726
| средние в месяц | 50777.783 | 0 | 50777.783 |  |  |  |  | 41666.1922 | 23317.6643 | 18348.5278
| Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
Отчет по капитальному ремонту в доме №34 по ул. М.Горького
[5 empty] | ДОХОДЫ (без НДС) |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | факт | факт | факт |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| с августа 2008г. по июнь 2009г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2009г. октябрь - декабрь |  |  |  | 636.6102 | 419.9576 | 0 | 636.6102
|  |  |  | итого: | 636.6102 | 419.9576 | 0 | 636.6102 | итого: | [6 empty] | 0 | 636.6102 | 419.9576
2010г.
| январь |  |  |  | 283.7 | 323.3 | 33.3 | 317
| февраль |  |  |  | 283.7 | 258.39 | 33.3 | 317
| март |  |  |  | 283.7 | 277.83 | 33.3 | 317
| апрель |  |  |  | 405.2 | 123.46 | 67 | 472.2
| май |  |  |  | 438.9 | 285.36 | 33.3 | 472.2
| июнь |  |  |  | 438.9 | 211.32 | 33.3 | 472.2
| июль |  |  |  | 561 | 338.41 | 0 | 561
| август |  |  |  | 627.8 | 1335.88 | 0 | 627.8
| сентябрь |  |  |  | 627.8 | 505.36 | 0 | 627.8
| октябрь |  |  |  | 627.8 | 763.05 | 0 | 627.8
| ноябрь |  |  |  | 627.8 | 415.79 | 0 | 627.8
| декабрь |  |  |  | 627.8 | 794.13 | 0 | 627.8
|  |  |  | итого: | 5834.1 | 5632.28 | 233.5 | 6067.6 | итого: | [6 empty] | 0 | 6067.6 | 5865.78
| всего: |  |  |  | 6470.7102 | 6052.2376 | 233.5 | 6704.2102 | [7 empty] | 0 | 6704.2102 | 6285.7376
| январь |  |  | 2011г. | 695.6 | 469.16 | 0 | 695.6 | [7 empty] | 0
| февраль |  |  |  | 796.4 | 434.34 | 0 | 796.4
| март |  |  |  | 6374.2 | 1046.72 | 0 | 6374.2
| апрель |  |  |  | 6442 | 6117.59 | 0 | 6442
| май |  |  |  | 6442 | 836.73 | 0 | 6442
| июнь |  |  |  | 88.4 | 2711.12 | 0 | 88.4
| июль |  |  |  | 88.4 | 3168.58 | 0 | 88.4 | Отказ от начислений по статье капитальный ремонт
| август |  |  |  | 88.4 | 2689.04 |  | 88.4
| сентябрь |  |  |  | 88.4 | 2080.61 |  | 88.4
| октябрь |  |  |  | 88.4 | 1190.36 |  | 88.4
-442 | ноябрь |  |  |  | -442 | 480.63 |  | -442
| декабрь |  |  |  | 0 | 282.67 |  | 0
|  |  |  | итого: | 20750.2 | 21507.55 | 0 | 20750.2 | итого: | [6 empty] | 0 | 20750.2 | 21507.55
| всего: |  |  |  | 27220.9102 | 27559.7876 | 233.5 | 27454.4102 | [7 empty] | 0 | 27454.4102 | 27793.2876
| Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
февраль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Ремонт групповых щитков на лестн.кл.со сменой автоматов кв.№83 | [5 empty] | шт. | 1 | 1009.39
2 | Осмотр эл.счетчика кв.№12,крепление защитного экрана в эт.щите | [5 empty] | шт. | 1 | 46.95
3 | Смена ламп накаливания 1п.,1эт. | [5 empty] | шт. | 2 | 45.6
4 | Смена ламп накаливания(карман где кв.№41)и вход в подъезд | [5 empty] | шт. | 2 | 45.6
5 | Смена ламп накаливания 1п.,тамбур | [5 empty] | шт. | 3 | 68.41
6 | Взведение автом.ВРУ,освещение карманов 1п. | [5 empty] | шт. | 1 | 37.43
7 | Смена патронов 1п.,тамбур | [5 empty] | шт. | 1 | 96.5
9 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 4 | 471.65
10 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
[6 empty] | Итого: |  |  | 2008.69
март
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Смена ламп накаливания 1п.,1эт. | [5 empty] | шт. | 8 | 182.42
2 | Монтаж настенного светильника 1п.,тамбуры | [5 empty] | шт. | 1 | 353.31
3 | Установка диодов в сеть освещения подъездов | [5 empty] | шт. | 6 | 462.62
4 | Прокладка кабеля накладными скобами на двор свет. | [5 empty] | шт. | 22 | 2433.58
5 | Монтаж светильников установленных вне здания с ртутными лампами | [5 empty] | шт. | 1 | 2196.06
6 | Работа автовышки по замене лампы двор | [5 empty] | час | 1.5 | 1050
7 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
8 | Очистка от наледи,льда и снега на кровле кв.89 | [5 empty] | м2 | 14 | 210.08
9 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 8 | 180.07
10 | Устранение неисправностей при осмотрах подвалов | [5 empty] | м2 | 400 | 299.46
[6 empty] | Итого: |  |  | 7603.42
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Смена оконного стекла на поликарбонат-чердачное помещение | [5 empty] | м2 | 5.9 | 2753.54
2 | Ремонт парапета из оцинкованного железа | [5 empty] | погм | 12.2 | 4162.72
3 | Очистка кровли от мусора | [5 empty] | м2 | 490 | 919.1
4 | Смена кровли из наплавляемых материалов(бикрост) в 1слой | [5 empty] | м2 | 79.1 | 13299.48
5 | Работа трактора-вывоз мусора,подвозка материала | [7 empty] | 814
6 | Смена ламп накаливания 1п.,тамбур | [5 empty] | шт. | 1 | 22.8
7 | Подключение переноски | [5 empty] | 1жил. | 2 | 62.89
8 | Смена ламп накаливания 1п.,9эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 22.8
9 | Смена ламп накаливания 2п.,3эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 22.8
10 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
11 | Смена патронов 1п.,9эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 93.14
12 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
[6 empty] | Итого: |  |  | 22596.25
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Осмотр устройств подвальных помещений | [5 empty] | м2 | 400 | 299.46
2 | Открытие,закрытие запорной арматуры | [5 empty] | шт. | 10 | 814.15
3 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 20 | 2096.2
4 | Изготовление межфланцевых заглушек | [6 empty] | 3 | 38.43
5 | Установка межфланцевых заглушек | [5 empty] | шт. | 3 | 628.86
6 | Известковая окраска бордюр,деревьев | [5 empty] | м2 | 19.6 | 578.12
7 | Смена ламп накаливания 1п.тамбур | [5 empty] | шт. | 3 | 68.41
8 | Смена выключателя 1п.тамбур | [5 empty] | шт. | 1 | 23.7
9 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
[6 empty] | Итого: |  |  | 4783.15
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
2 | Опресовка теплового узла | [5 empty] | шт. | 1 | 243.96
3 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 10 | 1048.1
4 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз | 1 | 187.16
5 | Установка дросельных диафрагм | [5 empty] | шт. | 1 | 209.62
6 | Подвозка материалов | [7 empty] | 383
[6 empty] | Итого: |  |  | 2307.66
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
2 | Смена ламп накаливания 2п.,тамбур | [5 empty] | шт. | 3 | 68.41
[6 empty] | Итого: |  |  | 304.23
август
| развоздушивание стояков гвс-20шт. |  |  |  |  | 2096.2
| открытие и закрытие запорной арматуры (работы К-Э)-10шт. |  |  |  |  | 814.15
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2910.35
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 2910.35
сентябрь
| развоздушивание стояков гвс и со-20шт. |  |  |  |  | 2096.2
| запуск со (открытие и закрытие запорной арматуры) |  |  |  |  | 814.15
| снятие межфланцевых заглушек-3шт. |  |  |  |  | 628.86
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 3539.21
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| 87кв.-осмотр эл/счётчика |  |  |  |  | 37.43
| 1,2под.-смена ламп накаливания-10шт.,патронов-1шт. |  |  |  |  | 321.15
| снятие показаний эл/счётчика-4шт. |  |  |  |  | 471.65
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 830.23
| Итого: |  |  |  |  | 4369.44
октябрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  |  | 2970 | ИП Гебрук
| снятие показаний водосчетчика хвс |  |  |  |  | 187.16
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 3157.16
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 3157.16 | 187.16
ноябрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  |  | 2970 | ИП Гебрук
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2970
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 2970
декабрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  |  | 2970 | ИП Гебрук
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2970
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 2970