## м.Г-31
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | КЖДПовК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.М Горького,31 | 80 | 5 | панель | 17456 | 4487.6 | 2576.2 |  |  |  | безр. | 1201.6 | 543.4 | 5356 | 190 | 120 | 1800 | 3246
| норматив численности | [11 empty] | 0.68785 | 0.96283 | 0.052342 | 0.033058 | 0.76923 | 0.1082
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 5 | 2 | 1503.46 | 4 | 1.7
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты на содер.дома, руб. |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | [5 empty] | без НДС | 12.4%
| по норме |  |  |  | 0
| сверх нормы |  |  |  | 0
| по норме | 4487.6 |  | 11.09 | 49767.484 | [7 empty] | 1.99 |  | 49767.484 | руб/мес
| сверх нормы | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 490045.92 | руб/год
ИТОГО: |  | 4487.6 |  |  | 49767.484 |  | 0 | 9.1 | 4487.6 | 40837.16 |  |  | 8930.324 | 40837.16 | 9.1 | 11.09
[10 empty] | 9.1 | руб/м2
[12 empty] | 0 | 0 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1.53 | руб. | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.96283 | 0.68785 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
13748.2527 | 9544.5803 | 1144.9181 | 254.4263 | 942.396 | [11 empty] | 25634.5733 | 15202.5867 | 40837.16
затраты на 1 м2
3.0636 | 2.1269 | 0.25513 | 0.056695 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7123 | 3.3877 | 9.1
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул.М Горького,31
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 1503.46 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 30.9562 | ч/час | 82.4725 | * | 30.9562 | = | 2553.0389
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 5 | 3-х ком.- | 14 | 2-х ком.- | 61 | 1-х ком.- | 0 | всего: | 80
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 5 | + (3+1) * | 14 | + (2+1) * | 61 | + (1+1) * | 0 | = | 264 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 264 | рад. = | 3.168 | 61.79 | руб * | 3.168 | *1,18 | = | 230.9858 | 52.8 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 264 | рад. = | 3.168 | 63.46 | руб * | 3.168 | *1,18 | = | 237.2287
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 264 | рад. = | 6.336 | 61.43 | руб * | 6.336 | *1,18 | = | 459.2802
|  | вода: |  | 0,08м3* | 264 | рад. = | 21.12 | 76.28 | руб * | 21.12 | *1,18 | = | 1901.0196
| ИТОГО: | [11 empty] | 5381.5533
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 1.8813
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 1503.46 | 7,82ч/ч/100м * |  | 1503.46 | *1,45 = | 170.4773 | ч/час | 82.4725 | * | 170.4773 | = | 14059.6931
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 3.909 | час | 5,7л * | 3.909 | час = | 22.2813 | 503.5569 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 7.7473 | м3 | 76.28 | руб * | 7.7473 | *1,18 = | 697.3402 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 15260.5902 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 20642.1434 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 1032.1072 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 21674.2506 | 150 |  | 17.67
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+
|  | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| 2009-2010г. | [15 empty] | 104956 | 101633
| январь | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 34145.59 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Сантехнические работы |  |  |  | 14746.87
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 6127.1167 | 0 | 8930.3287 |  |  | 2383.9
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 28018.4733 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 14746.87 | 455.738 | -12362.97
| февраль | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 43572.56 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Сантехнические работы |  |  |  | 13157.79
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 7818.701 | 0 | 8930.3287 |  |  | 10119.2857 | Электромонтажные работы |  |  |  | 325.61
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 35753.859 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 13483.4 | 1719.208 | -3364.1143
| март | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 47588.2 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Электромонтажные работы 186,32
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 8539.2712 | 0 | 8930.3287 |  |  | 13414.3554 | Строительные работы 675,26
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 39048.9288 | 0 | 40837.1813 | итого: |  |  | Сантехнические работы 9992,12 |  |  |  | 10853.7 | 4348.908 | 2560.6554
| апрель | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 43812.3 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Электромонтажные работы |  |  |  | 141.61
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 7861.7202 | 0 | 8930.3287 |  |  | 10316.0065
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 35950.5798 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 141.61 | 15060.998 | 10174.3965
| май | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 53677.15 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Электромонтажные работы 763,89
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 9631.8781 | 0 | 8930.3287 |  |  | 18410.6986 | Строительные работы 1049,76
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 44045.2719 | 0 | 40837.1813 | итого: |  |  | Сантехнические работы 10544,21 |  |  |  | 12357.86 | 2844.748 | 6052.8386
| июнь | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 50379.86 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Электромонтажные работы 117,91
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 9040.2093 | 0 | 8930.3287 |  |  | 15705.0774 | Строительные работы 8197,49
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 41339.6507 | 0 | 40837.1813 | итого: |  |  | Сантехнические работы 2965,21 |  |  |  | 11280.61 | 3921.998 | 4424.4674
| июль | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 62850.63 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | Электромонтажные работы 117,91
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 11277.976 | 0 | 8930.3287 |  |  | 25938.0807 | Строительные работы 11478,1
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 51572.654 | 0 | 40837.1813 | итого: |  |  | Сантехнические работы 49793,01 |  |  |  | 61389.02 | -46186.412 | -35450.9393
| август | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 52737.01 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608 | санитарно-технические работы |  |  |  | 7902.31
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 9463.1785 | 0 | 8930.3287 |  |  | 17639.2582 | строительные работы |  |  |  | 5409.16
[12 empty] | электромонтажные работы |  |  |  | 0
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 43273.8315 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 13311.47 | 1891.138 | 4327.7882
| сентябрь | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 49178.43 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 8824.6236 | 0 | 8930.3287 |  |  | 14719.2331
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 40353.8064 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 16681.26 | -1478.652 | -1962.0269
| октябрь | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 51823.62 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 9299.279 | 0 | 8930.3287 |  |  | 16889.7677
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 42524.341 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 1444.23 | 13758.378 | 15445.5377
| ноябрь | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 49655.48 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 8910.2259 | 0 | 8930.3287 |  |  | 15110.6808
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 40745.2541 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 0 | 15202.608 | 15110.6808
| декабрь | 49767.484 | 0 | 49767.484 | 49767.51 | 60892.14 | 0 | 49767.51 | 40837.1813 | 25634.5733 | 15202.608
| в т.ч. АУК | 8930.324 | 0 | 8930.324 | 8930.3287 | 10926.5427 | 0 | 8930.3287 |  |  | 24331.024
| ЖЭУ | 40837.16 | 0 | 40837.16 | 40837.1813 | 49965.5973 | 0 | 40837.1813 | итого: | [6 empty] | 0 | 15202.608 | 24331.024
| всего: | 597209.808 | 0 | 597209.808 | 597210.12 | 600312.97 | 0 | 597210.12 | 490046.176 | 307614.8798 | 182431.2962 |  |  |  |  | 155690.03 | 26741.2662 | 29287.3379
| в т.ч. АУК | 107163.888 | 0 | 107163.888 | 107163.944 | 107720.7223 | 0 | 107163.944 |  |  | 184977.3679 | оплачено |  | Итого: с 2010г. |  |  | 131697.2662 | 130920.3379
| ЖЭУ | 490045.92 | 0 | 490045.92 | 490046.176 | 492592.2477 | 0 | 490046.176 |  |  | 184977.3679 | [6 empty] | 29287.3379
[5 empty] | ДОХОДЫ (без НДС) |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | факт | факт | факт |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| с августа 2008г. по июнь 2009г. |  |  |  | 66416.2627 | 59067.7881 | 9015.7712 | 75432.0339
| 2009г. июль - декабрь |  |  |  | 41144.7458 | 35085.2881 | 5604.8305 | 46749.5763
|  |  |  | итого: | 107561.0085 | 94153.0763 | 14620.6017 | 122181.6102 | итого: | [6 empty] | 0 | 122181.6102 | 108773.678
2010г.
| январь |  |  |  | 7036.98 | 4220.26 | 1054.82 | 8091.8
| февраль |  |  |  | 7035.25 | 6494.21 | 1056.55 | 8091.8
| март |  |  |  | 7035.25 | 7984.92 | 1056.55 | 8091.8
| апрель |  |  |  | 6987.25 | 6559.16 | 1104.55 | 8091.8
| май |  |  |  | 6987.25 | 6565.07 | 1104.55 | 8091.8
| июнь |  |  |  | 6919.25 | 6581.91 | 1172.55 | 8091.8
| июль |  |  |  | 8091.8 | 5227.54 | 0 | 8091.8
| август |  |  |  | 8091.8 | 10734.28 | 0 | 8091.8
| сентябрь |  |  |  | 8091.8 | 8814.58 | 0 | 8091.8
| октябрь |  |  |  | 8091.8 | 7168.58 | 0 | 8091.8
| ноябрь |  |  |  | 8091.8 | 8179.65 | 0 | 8091.8
| декабрь |  |  |  | 8091.8 | 10508.94 | 0 | 8091.8
|  |  |  | итого: | 90552.03 | 89039.1 | 6549.57 | 97101.6 | итого: | [6 empty] | 0 | 97101.6 | 95588.67
| всего: |  |  |  | 198113.0385 | 183192.1763 | 21170.1717 | 219283.2102 | [7 empty] | 0 | 219283.2102 | 204362.348
| январь |  |  | 2011г. | 8091.8 | 5984.18 | 0 | 8091.8 | [7 empty] | 0
| февраль |  |  |  | 8091.8 | 7135.46 | 0 | 8091.8
| март |  |  |  | 8091.8 | 7641.4 | 0 | 8091.8
| апрель |  |  |  | 8091.8 | 7116.87 | 0 | 8091.8
| май |  |  |  | 8091.8 | 8885.84 | 0 | 8091.8
| июнь |  |  |  | 8091.8 | 8341.05 | 0 | 8091.8
| июль |  |  |  | 8091.8 | 10389.7 | 0 | 8091.8 | подвал-замена канализацилонных труб | [6 empty] | 37000
| август |  |  |  | 8091.8 | 8875.52 |  | 8091.8
| сентябрь |  |  |  | 8091.8 | 8017.08 |  | 8091.8
-2743.2 | октябрь |  |  |  | 5247 | 8377.95 |  | 5247
-53.1 | ноябрь |  |  |  | 7937.1 | 7944.25 |  | 7937.1
| декабрь |  |  |  | 7990.2 | 10054.15 |  | 7990.2 | установка металлических дверей в подвал-5шт. | [6 empty] | 44715
|  |  |  | итого: | 94000.5 | 98763.45 | 0 | 94000.5 | итого: | [6 empty] | 81715 | 12285.5 | 17048.45
| всего: |  |  |  | 292113.5385 | 281955.6263 | 21170.1717 | 313283.7102 | [7 empty] | 81715 | 231568.7102 | 221410.798
январь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Замена стальных труб на м/п Д=16мм в кв.№3 | [5 empty] | м | 7 | 4216.95
2 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм в кв.№3 | [5 empty] | м | 19 | 8535.83
3 | Смена отдельных участков трубопров.канализ.из полиэт.труб Ду100 | [5 empty] | м | 4 | 1994.09
[6 empty] | Итого: |  |  | 14746.87
февраль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Открытие,закрытие запорной арматуры системы ГВС по расп.админ. | [5 empty] | шт. | 6 | 976.98
2 | Развоздушивание стояков ГВС (работы производились сверхурочно) | [5 empty] | шт. | 10 | 2096.2
3 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм в кв.№47 | [5 empty] | м | 25 | 10084.61
4 | Монтаж настенного выключателя 4п.,1эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 89.78
5 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.83
[6 empty] | Итого: |  |  | 13483.4
март
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Смена ламп накаливания 5п.,2,3,4эт. | [5 empty] | шт. | 3 | 68.41
2 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
3 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 30 | 675.26
4 | Устранение мелких неисправностей при осмотрах подвалов | [5 empty] | м2 | 1100 | 823.51
5 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм кв.№47 | [5 empty] | м2 | 11 | 4777.67
6 | Подвозка материалов | [7 empty] | 766
7 | Замена радиатора кв.№47 | [5 empty] | шт. | 5 | 2205.66
8 | Смена отд.участков трубопров.канализации из полиэт.труб Ду 100 кв.47 | [5 empty] | м2 | 2 | 1419.28
[6 empty] | Итого: |  |  | 10853.7
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Смена выключателя 4п.,1эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 23.7
2 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
[6 empty] | Итого: |  |  | 141.61
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Осмотр устройств подвальных помещений | [5 empty] | м2 | 1100 | 823.51
2 | Открытие,закрытие запорной арматуры | [5 empty] | шт. | 26 | 2116.79
3 | Ремонт задвижек без снятия | [5 empty] | шт. | 7 | 3961.82
4 | Изготовление межфланцевых заглушек | [6 empty] | 6 | 76.86
5 | Установка межфланцевых заглушек | [5 empty] | шт. | 6 | 1257.72
6 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм отопление | [5 empty] | м | 2 | 1049.79
7 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 12 | 1257.72
8 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
9 | Смена люминисцентных лам (двор) | [5 empty] | шт. | 1 | 192.38
10 | Работа автовышки по замене лампы | [5 empty] | час | 0.6 | 453.6
11 | Известковая окраска бордюр,деревьев | [5 empty] | м2 | 35.6 | 1049.76
[6 empty] | Итого: |  |  | 12357.86
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Дератизация,дезинсекция подвалов | [5 empty] | м2 | 1200 | 2265.6
3 | Окраска мусорных контейнеров,площадок для мусора | [5 empty] | м2 | 48.2 | 2213.6
4 | Покрытие кровли из наплавляемых материалов(бикрост) кв.№65,80 | [5 empty] | м2 | 11.8 | 1354
5 | Работа автовышки | [5 empty] | ч/ч | 1 | 756
6 | Рытье ям для установки лавочки | [5 empty] | ям | 2 | 975.38
7 | Устройство лавочки | [7 empty] | 429.42
8 | Подвозка строительного материала | [5 empty] | ч/ч | 0.5 | 203.5
9 | Опресовка теплового узла | [5 empty] | шт. | 3 | 731.86
10 | Подвозка пресса и материалов | [7 empty] | 766
11 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 8 | 838.48
12 | Установка дросельных диафрагм | [5 empty] | шт. | 3 | 628.86
[6 empty] | Итого: |  |  | 11280.61
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Ремонт и восстановление гермет.стыков стен.панелей кв.№63 | [5 empty] | погм | 21 | 6186.1
3 | Работа автовышки | [5 empty] | ч/ч | 7 | 5292
4 | Смена отдельных участков трубопр.канализ.из полиэт.труб Ду100 | [5 empty] | м | 142 | 16451.07
5 | Разборка чугунных труб канализации Ду100 | [5 empty] | м | 142 | 22670.05
6 | Промывка системы отопления | [5 empty] | 1узел | 3 | 7228.28
7 | Работа трактора | [5 empty] | час | 1 | 426
8 | Работа компрессора | [5 empty] | час | 8 | 3017.61
[6 empty] | Итого: |  |  | 61389.02
август
| открытие и закрытие запорной арматуры (работы К-Э)-26шт. |  |  |  |  | 2116.79
| ремонт задвижек -8шт. |  |  |  |  | 4527.8
| развоздушивание стояков гвс-6шт. |  |  |  |  | 1257.72
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 7902.31
| 28кв.-ремонт стыков стеновых панелей с а/в-8,5м |  |  |  |  | 5409.16
| итого строительные работы |  |  |  |  | 5409.16
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 13311.47
сентябрь
| запуск со (открытие и закрытие запорной арматуры) |  |  |  |  | 2116.79
| прочистка внутренней канализации-36м |  |  |  |  | 2161.8
| 61кв.-замена труб d20мм-9м |  |  |  |  | 4591.98
| ремонт задвижек-7шт. |  |  |  |  | 3961.82
| развоздушивание стояков гвс и со-12шт. |  |  |  |  | 1257.72
| снятие межфланцевых заглушек-6шт. |  |  |  |  | 1257.72
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 15347.83
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| подкл.сварочного аппарата |  |  |  |  | 188.66
| подключение компрессора-4шт. |  |  |  |  | 125.77
| 43кв.-монтаж пакетных выключателей-1шт. |  |  |  |  | 551.74
| 66кв.-ремонт групповых щитков-1шт. |  |  |  |  | 231.44
| снятие показаний эл/счётчика-2шт. |  |  |  |  | 235.82
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 1333.43
| Итого: |  |  |  |  | 16681.26
октябрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| 18кв.-герметизация стыков стен. панелей -3м |  |  |  |  | 1444.23
| итого строительные работы |  |  |  |  | 1444.23
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 1444.23
ноябрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0
декабрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0