## ул. Лазо12
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул. Лазо 12 | 30 | 3 | кирп | 8067 | 1766.3 | 1142 | 0 |  |  | шиф | 1050 | 171.4 | 1300 |  | 550 |  | 750
| норматив численности | [11 empty] | 0.21696 | 0.17652 | 0 | 0.15152 | 0 | 0.025
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 4 | 4 | 632.2 | 4 | 1.9
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф(с НДС) |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | с НДС | с НДС |  |  |  | без НДС |  | руб/мес
с бал- | по норме
конами | сверх нормы
без бал- | по норме | 1673.5 | [10 empty] | 1.89
конов | сверх нормы | 92.8
Итого: |  | 1766.3 |  | 10.47 | 18493.161 |  |  | 8.58 | 1766.3 | 15154.854 |  |  | 3338.307 | 15154.854 | 8.58
10.47
[10 empty] | 8.58 | руб/м2
[12 empty] | 0 | 0 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1,53 |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.17652 | 0.21696 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
2520.4598 | 3010.5651 | 457.9672 | 122.1246 | 353.26 | [11 empty] | 6464.3768 | 8690.4772 | 15154.854
затраты на 1 м2
1.427 | 1.7044 | 0.25928 | 0.069141 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6598 | 4.9202 | 8.58
эл.энерг.
| (1 лампочка - 100 Вт) | - л/кл. : руб/мес.= |  |  | 0,1КВт * к-во подъездов * к-во эт.* 3991 ч/горения * 1,07руб/КВт / 12 мес.
| (1 кобра - 250 Вт) | -кобр : руб/мес.= |  |  | 0,25КВт * к-во ламп * 3991 ч/горения * 1,07руб/КВт / 12 мес.
| аварийное обслуживание : руб/мес.= |  |  |  | руб/м2 * S общ., где |  |  |  | руб/м2 = тариф - (тариф *0,8 /1,18*0,18)
|  | тариф |  |  |  |  | тариф |  |  |  | тариф
2 и >эт. | ЖДПовК; ЖДПонК - | 0.21 | ЖДПонК им.1 вид благоустр. - |  |  |  | 0.09 | ЖД не им. благоустр. - |  |  | 0.05
1 эт. | 1 эт.ЖД благоустр. - | 0.21 | 1 эт.ЖДПонК им.1 вид благ. - |  |  |  | 0.07 | 1 эт.ЖД не им. благ. - |  |  | 0.03
| 1 эт.ЖДПонК - | 0.15
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул. Лазо 12
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 632.2 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 13.017 | ч/час | 82.4725 | * | 13.017 | = | 1073.5445
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 0 | 3-х ком.- | 11 | 2-х ком.- | 13 | 1-х ком.- | 7 | всего: | 31
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 0 | + (3+1) * | 11 | + (2+1) * | 13 | + (1+1) * | 7 | = | 97 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 97 | рад. = | 1.164 | 61.79 | руб * | 1.164 | *1,18 | = | 84.8698 | 32.3333 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 97 | рад. = | 1.164 | 63.46 | руб * | 1.164 | *1,18 | = | 87.1636
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 97 | рад. = | 2.328 | 61.43 | руб * | 2.328 | *1,18 | = | 168.7507
|  | вода: |  | 0,08м3* | 97 | рад. = | 7.76 | 76.28 | руб * | 7.76 | *1,18 | = | 698.4807
| ИТОГО: | [11 empty] | 2112.8092
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 1.6439
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 632.2 | 7,82ч/ч/100м * |  | 632.2 | *1,45 = | 71.6852 | ч/час | 82.4725 | * | 71.6852 | = | 5912.0548
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 1.6437 | час | 5,7л * | 1.6437 | час = | 9.3692 | 211.744 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 3.2577 | м3 | 76.28 | руб * | 3.2577 | *1,18 = | 293.2293 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 6417.0281 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 8529.8374 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 426.4919 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 8956.3292 | 150 |  | 17.67
отчет по содержанию мест общего пользования в доме по ул. Лазо №12 за 2011г.
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС)
| ул. Лазо 12 | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | остаток+ | ост
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | перерасх.- | от оплаты
[13 empty] | остаток 2009года |  |  |  | 110156 | 98121
| январь | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 12855.06 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 2320.5409 | 0 | 3338.3086 |  |  | 4070.1423
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 10534.5191 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 110.5 | 8579.9846 | 3959.6423
| февраль | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 17646.82 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3185.5291 | 0 | 3338.3086 | эл.эн. | 575.7696 | 7996.9141
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 14461.2909 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 11155.9 | -2465.4154 | -3158.9859
| март | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 17813.59 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3215.6337 | 0 | 3338.3086 |  |  | 8133.5795
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 14597.9563 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 6922.1 | 1768.3846 | 1211.4795
| апрель | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 20438.64 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3689.4966 | 0 | 3338.3086 |  |  | 10284.7666
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 16749.1434 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 2200.89 | 6489.5946 | 8083.8766
| май | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 19631.69 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3543.8294 | 0 | 3338.3086 |  |  | 9623.4838
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 16087.8606 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 2314.17 | 6376.3146 | 7309.3138
| июнь | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 14386.58 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 2597.0044 | 0 | 3338.3086 |  |  | 5325.1988
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 11789.5756 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 11814.05 | -3123.5654 | -6488.8512
| июль | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 18636.28 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3364.1422 | 0 | 3338.3086 |  |  | 8807.761
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 15272.1378 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 16252.23 | -7561.7454 | -7444.469
| август | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 14925.72 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 2694.3277 | 0 | 3338.3086 |  |  | 5767.0156
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 12231.3923 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 48384.58 | -39694.0954 | -42617.5644
| сентябрь | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 18642.49 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3365.2632 | 0 | 3338.3086 |  |  | 8812.85
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 15277.2268 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 13170.37 | -4479.8854 | -4357.52
| октябрь | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 18106.71 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3268.5465 | 0 | 3338.3086 |  |  | 8373.7867
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 14838.1635 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 14134.42 | -5443.9354 | -5760.6333
| ноябрь | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 18805.18 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3394.6313 | 0 | 3338.3086 |  |  | 8946.1719
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 15410.5487 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 2860.34 | 5830.1446 | 6085.8319
| декабрь | 18493.161 | 0 | 18493.161 | 18493.17 | 21616.98 |  | 18493.17 | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| в т.ч. АУК | 3338.307 | 0 | 3338.307 | 3338.3086 | 3902.2056 | 0 | 3338.3086 |  |  | 11250.3977
| ЖЭУ | 15154.854 | 0 | 15154.854 | 15154.8614 | 17714.7744 | 0 | 15154.8614 | итого: | [6 empty] | 1499.79 | 7190.6946 | 9750.6077
| всего: | 221917.932 | 0 | 221917.932 | 221918.04 | 213505.74 | 0 | 221918.04 | 181858.3365 | 77572.5211 | 104285.8154 |  |  |  |  | 130819.34 | -26533.5246 | -33427.2719
| в т.ч. АУК | 40059.684 | 0 | 40059.684 | 40059.7035 | 38541.1508 | 0 | 40059.7035 |  |  | 97392.0681
[9 empty] | возврат за неубранные газоны в июне | [6 empty] | 357 | 357 | 357
| ЖЭУ | 181858.248 | 0 | 181858.248 | 181858.3365 | 174964.5892 | 0 | 181858.3365 |  |  |  | с учетом остатка 2009г |  |  |  |  | 83979.4754 | 65050.7281
| средние в месяц | 18493.161 | 0 | 18493.161 |  |  |  |  | 15154.8614 | 6464.3768 | 8690.4846
| Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
отчет по капитальному ремонту в доме по ул. Лазо № 12
| ул. Лазо 12 |  |  |  | доходы | [7 empty] | расходы |  |  |  | остаток*
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого | выполнение капитального ремонта | [6 empty] | сумма | от начис | от опла
[5 empty] | с дот-й | [11 empty] | ления | ты
| с августа 2008 по июнь 2009г. |  |  |  | 22834.178 | 21657.2034 | 4596.839 | 26254.0424
| с июня 2009г по декабрь 2009г |  |  |  | 11714.339 | 11537.1864 | 3248.0339 | 14785.2203
| итого: |  |  |  | 34548.5169 | 33194.3898 | 7844.8729 | 41039.2627 | [7 empty] | 0 | 42393.3898 | 41039.2627
| январь |  |  |  | 2330.07 | 1617.27 | 612.53 | 2229.8 | [8 empty] | 2942.6 | 2229.8
| февраль |  |  |  | 2330.07 | 2280.23 | 612.53 | 2892.76 | [8 empty] | 2942.6 | 2892.76
| март |  |  |  | 2330.07 | 2512.32 | 612.53 | 3124.85 | [8 empty] | 2942.6 | 3124.85
| апрель |  |  |  | 2330.07 | 2116.19 | 612.53 | 2728.72 | [8 empty] | 2942.6 | 2728.72
| май |  |  |  | 2330.07 | 2496.06 | 612.53 | 3108.59 | [8 empty] | 2942.6 | 3108.59
| июнь |  |  |  | 2330.07 | 2484.89 | 612.53 | 3097.42 | [8 empty] | 2942.6 | 3097.42
| июль |  |  |  | 2942.6 | 2548.72 | 0 | 2548.72 | [8 empty] | 2942.6 | 2548.72
| август |  |  |  | 2942.6 | 3311.29 | 0 | 3311.29 | [8 empty] | 2942.6 | 3311.29
| сентябрь |  |  |  | 2942.6 | 2553.99 | 0 | 2553.99 | [8 empty] | 2942.6 | 2553.99
| октябрь |  |  |  | 2942.6 | 2921.5 | 0 | 2921.5 | [8 empty] | 2942.6 | 2921.5
| ноябрь |  |  |  | 3056.4 | 3516.03 | 0 | 3516.03 | [8 empty] | 3056.4 | 3516.03
| декабрь |  |  |  | 3056.4 | 3190.81 | 0 | 3190.81 | [8 empty] | 3056.4 | 3190.81
| итого: |  |  |  | 31863.62 | 31549.3 | 3675.18 | 35224.48 | [7 empty] | 0 | 35538.8 | 35224.48
| Всего с августа 2008г. |  |  |  | 66412.1369 | 64743.6898 | 11520.0529 | 76263.7427 | [7 empty] | 0 | 77932.1898 | 76263.7427
| январь |  |  |  | 3056.4 | 2003.02 |  | 2003.02 | [8 empty] | 3056.4 | 2003.02
| февраль |  |  |  | 3056.4 | 3185.41 |  | 3185.41 | [8 empty] | 3056.4 | 3185.41
| март |  |  |  | 3056.4 | 3094.45 |  | 3094.45 | [8 empty] | 3056.4 | 3094.45
| апрель |  |  |  | 3056.4 | 3308.83 |  | 3308.83 | 1,2,3,4под.-установка дверей с домофонами | [6 empty] | 72000 | -68943.6 | -68691.17
| май |  |  |  | 3056.4 | 3422.89 |  | 3422.89 | [8 empty] | 3056.4 | 3422.89
| июнь |  |  |  | 3056.4 | 2686.09 |  | 2686.09 | [8 empty] | 3056.4 | 2686.09
| июль |  |  |  | 3056.4 | 3196.95 |  | 3196.95 | [8 empty] | 3056.4 | 3196.95
| август |  |  |  | 3056.4 | 2408.15 |  | 2408.15 | [8 empty] | 3056.4 | 2408.15
| сентябрь |  |  |  | 3127.2 | 3142.37 |  | 3142.37 | [8 empty] | 3127.2 | 3142.37
| октябрь |  |  |  | 3127.2 | 2864.82 |  | 2864.82 | [8 empty] | 3127.2 | 2864.82
| ноябрь |  |  |  | 3127.2 | 3331.01 |  | 3331.01 | [8 empty] | 3127.2 | 3331.01
| декабрь |  |  |  | 3127.2 | 3989.71 |  | 3989.71 | [8 empty] | 3127.2 | 3989.71
| итого: |  |  |  | 36960 | 36633.7 | 0 | 36633.7 | [7 empty] | 72000 | -35040 | -35366.3
| Всего с августа 2008г. |  |  |  | 103372.1369 | 101377.3898 | 11520.0529 | 112897.4427 | [7 empty] | 72000 | 42892.1898 | 40897.4427
| Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
[6 empty] | стоимость | стоим | всего | с рент
| наименование работ |  |  |  | к-во | работ | мат-в | стоим | 1.05
| регулировка арматуры смывного бачка (12) |  |  |  | 1 шт | 47.9427 |  | 47.9427 | 50.3398
| замена эл/лампы (4п) |  |  |  | 2 шт | 25.3236 | 32 | 57.3236 | 60.1898
| итого: |  |  |  |  | 73.2663 | 32 | 105.2663 | 110.5296
февраль
[6 empty] | стоимость | стоим | всего | с рент
| наименование работ |  |  |  | к-во | работ | мат-в | стоим | 1.05
| очистка крыш от снега |  |  |  | 225 кв.м |  |  | 0 | 8475.67
| частичная замена труб д-20 подводки к рад-ру (13) |  |  |  | 8м |  |  | 0 | 2605
| замена эл/лампы (4п) |  |  |  | 1 шт | 12.6618 | 16 | 28.6618 | 30.0949
| замена эл/розетки (30) |  |  |  | 1 шт | 42.964 |  | 42.964 | 45.1122
| итого: |  |  |  |  | 55.6258 | 16 | 71.6258 | 11155.8771
март
[6 empty] | стоимость | стоим | всего | с рент
| наименование работ |  |  |  | к-во | работ | мат-в | стоим | 1.05
| прочистка вент каналов (8кв) |  |  |  | 18м | 601.4131 |  | 601.4131 | 631.4838
| устройство деревянных ступеней (1,2,3,4) |  |  |  | 4 шт | 2266.88 | 563.339 | 2830.219 | 2971.73
| обработка п/материала |  |  |  | 0,12 куб.м | 207.863 |  | 207.863 | 218.2562
| изготовление и установка регистров отопления в 1 под |  |  |  | 1 шт | 1167.724 | 1613.165 | 2780.889 | 2919.9335
| перенос светильников (1-4пп) |  |  |  | 4 шт | 172.102 |  | 172.102 | 180.7071
| итого: |  |  |  |  | 4415.9821 | 2176.504 | 6592.4861 | 6922.1104
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Наклейка дверных аншлагов | [5 empty] | шт. | 3 | 114.85
2 | Вывоз мусора на свалку | [5 empty] | т | 0.5 | 228.64
3 | Прочистка канализационного выпуска (2п. тех.подполье) | [5 empty] | м | 8 | 1857.4
[6 empty] | Итого: |  |  | 2200.89
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Вывоз мусора на свалку | [5 empty] | т | 0.5 | 228.64
2 | Окраска мусорных контейнеров | [7 empty] | 189
3 | Прочистка канализационного стояка d 100 через ревизию 1этаж | [5 empty] | м | 3 | 696.53
4 | завоз земли | [7 empty] | 1200 | АУК
[6 empty] | Итого: |  |  | 2314.17
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Прочистка вентиляционных каналов кв.№3 | [5 empty] | м | 24 | 841.98
2 | Разборка пола и перегородки для установки теплоузла 2п. | [5 empty] | м2 | 6.8 | 492.6
3 | Устройство досчатых покрытий | [5 empty] | м2 | 4 | 925.38
4 | Монтаж защитных ограждений оборудования | [5 empty] | т | 0.25 | 7597.1
5 | Смена дверных приборов | [5 empty] | шт. | 2 | 1128.15
6 | Обработка пиломатериала | [5 empty] | м3 | 0.33 | 600.2
7 | Вывоз мусора на свалку | [5 empty] | м3 | 0.5 | 228.64
[6 empty] | Итого: |  |  | 11814.05
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Вывоз мусора на свалку | [5 empty] | м3 | 0.5 | 228.64
2 | Ремонт дверных откосов | [5 empty] | м2 | 4.24 | 3786.87
3 | Перетирка откосов | [5 empty] | м2 | 4.24 | 481.93
4 | Ремонт штукатурки стен | [5 empty] | м2 | 3 | 1652.71
5 | Перетирка штукатурки | [5 empty] | м2 | 3 | 233.64
6 | Приготовление раствора вручную | [5 empty] | м3 | 0.16 | 344.73
7 | Известковая окраска стен и потолка | [5 empty] | м2 | 10 | 292.54
8 | Прочистка вентиляционных каналов кв.№12 | [5 empty] | м | 48 | 1682.71
9 | Промывка системы отопления | [5 empty] | м3 | 8067 | 7548.46
[6 empty] | Итого: |  |  | 16252.23
август
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| 1под.-замена эл/ламп-2шт. |  |  |  |  | 53.47
| 1-4под.-монтаж учёта лестничного и уличного освещения |  |  |  |  | 48213.65
| снятие показаний эл/счётчика |  |  |  |  | 117.46
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 48384.58
| Итого: |  |  |  |  | 48384.58
сентябрь
| черд.разв.-смена спускного вентиля d20мм-2шт. |  |  |  |  | 960.87
| запуск со |  |  |  |  | 2439.96
| ликвидация воздушных пробок в со-18ст. |  |  |  |  | 1886.58
| 7,9кв.-прочистка канализационного стояка-3,5м |  |  |  |  | 985.93
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 6273.34
| 24кв.-ремонт кровли-12м2 |  |  |  |  | 6215.83
| вывоз мусора на свалку |  |  |  |  | 510.88
| итого строительные работы |  |  |  |  | 6726.71
| снятие показаний эл/счётчика |  |  |  |  | 170.32
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 170.32
| Итого: |  |  |  |  | 13170.37
октябрь
| 3кв.-ликвидация воздушных пробок в со-3ст. |  |  |  |  | 314.43
| 26кв.-перезаделка трубы d20мм |  |  |  |  | 374.32
| черд.разв.3под.-замена трубы хвс d16мм-5м |  |  |  |  | 2359.7
| установка спускного вентиля d16мм-1шт. |  |  |  |  | 336.51
| ликвидация воздушных пробок в со-12ст. |  |  |  |  | 1257.72
| 26,28,30кв.-замена труб со d20мм-21м |  |  |  |  | 8755.09
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 13397.77
| 2под.-перетирка штукатурки, |  |  |  |  | 129.86
| окраска извест.составом стен и потолка |  |  |  |  | 85.4
| вывоз мусора на свалку |  |  |  |  | 137.19
| итого строительные работы |  |  |  |  | 352.45
| снятие показаний эл/счётчика |  |  |  |  | 170.32
| 1,2,4под.-замена э/ламп-8шт. |  |  |  |  | 213.88
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 384.2
| Итого: |  |  |  |  | 14134.42
ноябрь
| 25кв.-подключение стояков отопления-4шт. |  |  |  |  | 352.27
| 25,26кв.-ликвидация воздуш. пробок в ст.со-12шт. |  |  |  |  | 1257.72
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 1609.99
| 3под.-зашивка вагонкой над дверным проёмом |  |  |  |  | 362.53
| закрытие слуховых окон |  |  |  |  | 257.12
| вывоз мусора на свалку |  |  |  |  | 279.62
| итого строительные работы |  |  |  |  | 899.27
| 3,4под.-замена э/ламп-3шт.,эл/патронов-1шт. |  |  |  |  | 180.7
| снятие показаний эл/счётчика |  |  |  |  | 170.38
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 351.08
| Итого: |  |  |  |  | 2860.34
декабрь
| подв.-прочистка канализационных труб-3м |  |  |  |  | 644.93
| тех.подп.-осмотр канализ.сетей |  |  |  |  | 187.16
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 832.09
| очистка крыш от снега,сосулек |  |  |  |  | 388.08
| вывоз мусора на свалку |  |  |  |  | 279.62
| итого строительные работы |  |  |  |  | 667.7
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 1499.79