## ул.Камыш 3
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  | % |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- | износа | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул. Камышинская 3 | 2 | 2 | Кирпич | 781 | 168.7 | 107.9 | 0 | 5 |  | шиф | 155.9 | 0 | 0
| норматив численности | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 0 | 0 | 102.2 | 2 | 1.9
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф(с НДС) |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | с НДС | с НДС |  |  |  | без НДС |  | руб/мес
с бал- | по норме
конами | сверх нормы
без бал- | по норме | 168.7 | [10 empty] | 1.3 |  | 1216.327
конов | сверх нормы | [13 empty] | 11964.204
Итого: |  | 168.7 |  | 7.21 | 1216.327 |  |  | 5.91 | 168.7 | 997.017 |  |  | 219.31 | 997.017 | 5.91 |  |  | -997.017 | 5.91 | -991.107
7.21
[10 empty] | 5.91 | руб/м2
[12 empty] | 0 | 0 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1,53 |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0 | 0 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
0 | 0 | 0 | 0 | 35.427 | [11 empty] | 35.427 | 961.59 | 997.017
затраты на 1 м2
0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 5.7 | 5.91
эл.энерг.
| (1 лампочка - 100 Вт) | - л/кл. : руб/мес.= |  |  | 0,1КВт * к-во подъездов * к-во эт.* 3991 ч/горения * 1,07руб/КВт / 12 мес.
| (1 кобра - 250 Вт) | -кобр : руб/мес.= |  |  | 0,25КВт * к-во ламп * 3991 ч/горения * 1,07руб/КВт / 12 мес.
| аварийное обслуживание : руб/мес.= |  |  |  | руб/м2 * S общ., где |  |  |  | руб/м2 = тариф - (тариф *0,8 /1,18*0,18)
|  | тариф |  |  |  |  | тариф |  |  |  | тариф
2 и >эт. | ЖДПовК; ЖДПонК - | 0.21 | ЖДПонК им.1 вид благоустр. - |  |  |  | 0.09 | ЖД не им. благоустр. - |  |  | 0.05
1 эт. | 1 эт.ЖД благоустр. - | 0.21 | 1 эт.ЖДПонК им.1 вид благ. - |  |  |  | 0.07 | 1 эт.ЖД не им. благ. - |  |  | 0.03
| 1 эт.ЖДПонК - | 0.15
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул. Камышинская 3
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 102.2 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 2.1043 | ч/час | 82.4725 | * | 2.1043 | = | 173.5467
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 0 | 3-х ком.- | 2 | 2-х ком.- | 0 | 1-х ком.- | 0 | всего: | 2
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 0 | + (3+1) * | 2 | + (2+1) * | 0 | + (1+1) * | 0 | = | 8 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 8 | рад. = | 0.096 | 61.79 | руб * | 0.096 | *1,18 | = | 6.9996 | 4 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 8 | рад. = | 0.096 | 63.46 | руб * | 0.096 | *1,18 | = | 7.1887
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 8 | рад. = | 0.192 | 61.43 | руб * | 0.192 | *1,18 | = | 13.9176
|  | вода: |  | 0,08м3* | 8 | рад. = | 0.64 | 76.28 | руб * | 0.64 | *1,18 | = | 57.6067
| ИТОГО: | [11 empty] | 259.2593
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 0.83867
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 102.2 | 7,82ч/ч/100м * |  | 102.2 | *1,45 = | 11.5885 | ч/час | 82.4725 | * | 11.5885 | = | 955.7292
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 0.26572 | час | 5,7л * | 0.26572 | час = | 1.5146 | 34.2301 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 0.52664 | м3 | 76.28 | руб * | 0.52664 | *1,18 = | 47.4028 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 1037.362 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 1296.6213 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 64.8311 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 1361.4524 | 150 |  | 17.67
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС)
| ул. Камышинская 3 | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | остаток+ | ост
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | перерасх.- | от оплаты
[13 empty] | остаток 2009года |  |  |  | 22925 | 18381
| январь | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 1117.25 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 201.4459 | 0 | 219.3105 |  |  | 880.3771
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 915.8041 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | 880.3771
| февраль | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 599.48 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 108.0893 | 0 | 219.3105 |  |  | 455.9637
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 491.3907 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | 455.9637
| март | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| апрель | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| май | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| июнь | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| июль | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| август | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| сентябрь | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 502.12 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 90.5348 | 0 | 219.3105 |  |  | 376.1582
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 411.5852 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | 376.1582
| октябрь | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 3051.32 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 550.1687 | 0 | 219.3105 |  |  | 2465.7243
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 2501.1513 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | 2465.7243
| ноябрь | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| декабрь | 1216.327 | 0 | 1216.327 | 1216.33 | 0 |  | 1216.33 | 997.0195 | 35.427 | 961.5925
| в т.ч. АУК | 219.31 | 0 | 219.31 | 219.3105 | 0 | 0 | 219.3105 |  |  | -35.427
| ЖЭУ | 997.017 | 0 | 997.017 | 997.0195 | 0 | 0 | 997.0195 | итого: | [6 empty] | 0 | 961.5925 | -35.427
| всего: | 14595.924 | 0 | 14595.924 | 14595.96 | 5270.17 | 0 | 14595.96 | 11964.2335 | 425.124 | 11539.1095 |  |  |  |  | 0 | 11539.1095 | 3894.8073
| в т.ч. АУК | 2631.72 | 0 | 2631.72 | 2631.7265 | 950.2387 | 0 | 2631.7265 |  |  | 3894.8073
| ЖЭУ | 11964.204 | 0 | 11964.204 | 11964.2335 | 4319.9313 | 0 | 11964.2335 |  |  |  | с учетом остатка 2009г |  |  |  |  | 34464.1095 | 22275.8073
| ул. Камышинская 3 |  |  |  | доходы | [7 empty] | расходы |  |  |  | остаток*
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого |  |  | выполнение текущего ремонта |  |  |  |  | сумма | от начис | от опла
[5 empty] | с дот-й | [11 empty] | ления | ты
| с августа 2008 по июнь 2009г. |  |  |  | 1148.161 | 511.0508 | 174.3814 | 685.4322
| с июня 2009г по декабрь 2009г |  |  |  | 720.0508 | 149.5169 | 161.6441 | 311.161
| итого: |  |  |  | 1868.2119 | 660.5678 | 336.0254 | 996.5932 | [7 empty] | 0 | 2204.2373 | 996.5932
| январь |  |  |  | 138.72 | 0 | 34.68 | 34.68 | [8 empty] | 173.4 | 34.68
| февраль |  |  |  | 138.72 | 0 | 34.6 | 34.6 | [8 empty] | 173.32 | 34.6
| март |  |  |  | 138.72 | 403.38 | 34.68 | 438.06 | [8 empty] | 173.4 | 438.06
| апрель |  |  |  | 138.72 | 297.94 | 34.68 | 332.62 | [8 empty] | 173.4 | 332.62
| май |  |  |  | 138.72 | 45.49 | 34.68 | 80.17 | [8 empty] | 173.4 | 80.17
| июнь |  |  |  | 138.72 | 0 | 34.68 | 34.68 | [8 empty] | 173.4 | 34.68
| июль |  |  |  | 173.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| август |  |  |  | 173.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| сентябрь |  |  |  | 173.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| октябрь |  |  |  | 173.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| ноябрь |  |  |  | 173.4 | 187.94 | 0 | 187.94 | [8 empty] | 173.4 | 187.94
| декабрь |  |  |  | 173.4 | 175.62 |  | 175.62 | [8 empty] | 173.4 | 175.62
| итого: |  |  |  | 1872.72 | 1110.37 | 208 | 1318.37 | [7 empty] | 0 | 2080.72 | 1318.37
| Всего с августа 2008г. |  |  |  | 3740.9319 | 1770.9378 | 544.0254 | 2314.9632 | [7 empty] | 0 | 4284.9573 | 2314.9632
| январь |  |  |  | 173.4 |  |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| февраль |  |  |  | 173.4 | 192.3 |  | 192.3 | [8 empty] | 173.4 | 192.3
| март |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| апрель |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| май |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| июнь |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| июль |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| август |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| сентябрь |  |  |  | 173.4 | 151.8 |  | 151.8 | [8 empty] | 173.4 | 151.8
| октябрь |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| ноябрь |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| декабрь |  |  |  | 173.4 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 173.4 | 0
| итого: |  |  |  | 2080.8 | 344.1 | 0 | 344.1 | [7 empty] | 0 | 2080.8 | 344.1
| Всего с августа 2008г. |  |  |  | 5821.7319 | 2115.0378 | 544.0254 | 2659.0632 | [7 empty] | 0 | 6365.7573 | 2659.0632