## ул.50лет Окт.2а
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПовК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- | всего |  | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  |  |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.50лет Октября,2"А" | 59 | 5 | панель | 12117 | 3313 | 1857.3 |  | 3313 |  | б/рул. | 1055.5 | 340 | 2390 |  | 670 | 160 | 1560
| норматив численности | [11 empty] | 0.43038 | 0.30495 |  | 0.18457 | 0.068376 | 0.052
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 4 | 2 | 1074 | 2 | 1.8
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  |  | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  | ООО "УКА"
|  | S,м2 | тариф(с НДС) |  | план. |  |  | тариф |  | затраты |  | тариф | затраты
|  |  | I-IV | VII-XII | начисл. |  |  | с НДС |  |  |  | с НДС
| жилые квартиры |  |  | 12.42 | 41147.46 |  |  | 9.98 |  | 33063.74 |  |  | 8083.72
| нежилое помещение |  |  | 9.98 | 0 |  |  | 7.54 |  | 0 |  | 2.44 | 0
Итого: |  |  |  | 12.42 | 41147.46 |  |  | 9.98 |  | 33063.74 |  |  | 8083.72 | 41147.46 | руб/мес.
0.19646
| жилые квартиры | 3313 | 11.09 |  | 36741.17 |  |  | 8.99 |  | 29783.87 |  | 2.1 | 6957.3
| нежилое помещение | 0 | 8.7 |  | 0 |  |  | 6.6 |  | 0 |  |  | 0
Итого: |  | 3313 | 11.09 |  | 36741.17 |  |  | 8.99 |  | 29783.87 |  |  | 6957.3 | 36741.17 | руб/мес.
0.18936
[14 empty] | 467331.78 | руб/год
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. |  |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.30495 | 0.43038 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
4987.0578 | 6830.9443 | 915.9345 | 254.4263 | [12 empty] | 12988.3629 | 16795.5071 | 29783.87 | c 01.01.12г.
4987.0578 | 6830.9443 |  |  | 0 | [11 empty] | 11818.0021 | 17965.8679 | 29783.87 | c 01.02.12г.
4987.0578 | 6830.9443 | [14 empty] | 11818.0021 | 21245.7379 | 33063.74 | c 01.07.12г.
затраты на 1 м2
1.5053 | 2.0619 | 0.27647 | 0.076796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9204 | 5.0696 | 8.99 | c 01.01.12г.
1.5053 | 2.0619 |  |  | 0 | [11 empty] | 3.5672 | 5.4228 | 8.99 | c 01.02.12г.
1.5053 | 2.0619 | [14 empty] | 3.5672 | 6.4128 | 9.98 | c 01.07.12г.
Отчёт за 2012г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 2а по ул. 50 лет Октября
|  | ДОХОДЫ | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ | [7 empty] | остаток+
| ул.50лет Октября,2"А" | план |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| январь | 36741.17 | 0 | 36741.17 | 36741.17 | 26676.96 |  | 36741.17 | 29783.87 | 12988.3629 | 16795.5071
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 6957.3 | 5051.5434 | 0 | 6957.3 |  |  | 8637.0538
| ЖЭУ | 29783.87 | 0 | 29783.87 | 29783.87 | 21625.4166 | 0 | 29783.87 | итого: | [6 empty] | 7883.46 | 8912.0471 | 753.5938
| февраль | 36741.17 | 0 | 36741.17 | 36741.17 | 37210.48 |  | 36741.17 | 29783.87 | 11818.0021 | 17965.8679
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 6957.3 | 7046.1684 | 0 | 6957.3 |  |  | 18346.3094
| ЖЭУ | 29783.87 | 0 | 29783.87 | 29783.87 | 30164.3116 | 0 | 29783.87 | итого: | [6 empty] | 10423.01 | 7542.8579 | 7923.2994
| март | 36741.17 | 0 | 36741.17 | 36741.17 | 35280.81 |  | 36741.17 | 29783.87 | 11818.0021 | 17965.8679
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 6957.3 | 6680.7665 | 0 | 6957.3 |  |  | 16782.0413
| ЖЭУ | 29783.87 | 0 | 29783.87 | 29783.87 | 28600.0435 | 0 | 29783.87 | итого: | [6 empty] | 6680.21 | 11285.6579 | 10101.8313
| апрель | 36741.17 | 0 | 36741.17 | 36741.17 | 38572.37 |  | 36741.17 | 29783.87 | 11818.0021 | 17965.8679
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 6957.3 | 7304.0556 | 0 | 6957.3 |  |  | 19450.3122
| ЖЭУ | 29783.87 | 0 | 29783.87 | 29783.87 | 31268.3144 | 0 | 29783.87 | итого: | [6 empty] | 24311.98 | -6346.1121 | -4861.6678
| май | 36741.17 | 0 | 36741.17 | 36741.17 | 44293.7 |  | 36741.17 | 29783.87 | 11818.0021 | 17965.8679
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 6957.3 | 8387.4454 | 0 | 6957.3 |  |  | 24088.2524
| ЖЭУ | 29783.87 | 0 | 29783.87 | 29783.87 | 35906.2546 | 0 | 29783.87 | итого: | [6 empty] | 10042.1 | 7923.7679 | 14046.1524
| июнь | 36741.17 | 0 | 36741.17 | 36741.17 | 32718.42 |  | 36741.17 | 29783.87 | 11818.0021 | 17965.8679
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 6957.3 | 6195.5529 | 0 | 6957.3 |  |  | 14704.8649
| ЖЭУ | 29783.87 | 0 | 29783.87 | 29783.87 | 26522.8671 | 0 | 29783.87 | итого: | [6 empty] | 7333.07 | 10632.7979 | 7371.7949
| июль | 41147.46 | 0 | 41147.46 | 41147.46 | 35902.7 |  | 41147.46 | 33063.74 | 11818.0021 | 21245.7379
| в т.ч. УК | 8083.72 | 0 | 8083.72 | 8083.72 | 7053.3485 | 0 | 8083.72 |  |  | 17031.3494
| ЖЭУ | 33063.74 | 0 | 33063.74 | 33063.74 | 28849.3515 | 0 | 33063.74 | итого: | [6 empty] | 15463.426 | 5782.3119 | 1567.9234
| август | 41147.46 | 0 | 41147.46 | 41147.46 | 42149.31 |  | 41147.46 | 33063.74 | 11818.0021 | 21245.7379
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 8083.72 | 8280.5408 | 0 | 8083.72 |  |  | 22050.7671
| ЖЭУ | 34190.16 | 0 | 34190.16 | 33063.74 | 33868.7692 | 0 | 33063.74 | итого: | [6 empty] | 7615.56 | 13630.1779 | 14435.2071
| сентябрь | 41147.46 | 0 | 41147.46 | 41159.88 | 41221.59 |  | 41159.88 | 33073.72 | 11818.0021 | 21255.7179
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 8086.16 | 8098.2834 | 0 | 8086.16 |  |  | 21305.3045
| ЖЭУ | 34190.16 | 0 | 34190.16 | 33073.72 | 33123.3066 | 0 | 33073.72 | итого: | [6 empty] | 1211.11 | 20044.6079 | 20094.1945
| октябрь | 41147.46 | 0 | 41147.46 | 41159.88 | 37873.94 |  | 41159.88 | 33073.72 | 11818.0021 | 21255.7179
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 8086.16 | 7440.613 | 0 | 8086.16 |  |  | 18615.3249
| ЖЭУ | 34190.16 | 0 | 34190.16 | 33073.72 | 30433.327 | 0 | 33073.72 | итого: | [6 empty] | 33941.35 | -12685.6321 | -15326.0251
| ноябрь | 41147.46 | 0 | 41147.46 | 41159.88 | 13742.62 |  | 41159.88 | 33073.72 | 11818.0021 | 21255.7179
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 8086.16 | 2699.8384 | 0 | 8086.16 |  |  | -775.2205
| ЖЭУ | 34190.16 | 0 | 34190.16 | 33073.72 | 11042.7816 | 0 | 33073.72 | итого: | [6 empty] | 14509.62 | 6746.0979 | -15284.8405
-746.12 | декабрь | 41147.46 | 0 | 41147.46 | 40341.72 | 43161.84 |  | 40341.72 | 32416.2935 | 11818.0021 | 20598.2914
| в т.ч. УК | 6957.3 | 0 | 6957.3 | 7925.4265 | 8479.4597 | 0 | 7925.4265 |  |  | 22864.3782
| ЖЭУ | 34190.16 | 0 | 34190.16 | 32416.2935 | 34682.3803 | 0 | 32416.2935 | итого: | [6 empty] | 7014.994 | 13583.2974 | 15849.3842
| всего: | 467331.78 | 0 | 467331.78 | 466563.3 | 428804.74 | 0 | 466563.3 | 376468.1535 | 142986.3863 | 233481.7673 |  |  |  |  | 146429.89 | 87051.8773 | 56670.8476
| в т.ч. УК | 84614.02 | 0 | 84614.02 | 90095.1465 | 82717.6161 | 0 | 90095.1465 |  |  | 203100.7376
| ЖЭУ | 382717.76 | 0 | 382717.76 | 376468.1535 | 346087.1239 | 0 | 376468.1535 | [8 empty] | 87051.8773 | 56670.8476
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [8 empty] | И.Н. Христолюбова
II. по капитальному ремонту жилого дома № 2а по ул. 50 лет Октября
| ул.50лет Октября,2"А" |  |  |  | доходы |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | с дот-й |  |  |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| январь |  | 2012г. |  | 6094.2 | 4497.66 |  | 6094.2 | [8 empty] | 6094.2 | 4497.66
| февраль |  |  |  | 6094.2 | 7467.46 |  | 6094.2 | [8 empty] | 6094.2 | 7467.46
| март |  |  |  | 6094.2 | 6343.54 |  | 6094.2 | [8 empty] | 6094.2 | 6343.54
| апрель |  |  |  | 6094.2 | 4952.65 |  | 6094.2 | [8 empty] | 6094.2 | 4952.65
| май |  |  |  | 6094.2 | 6674.66 |  | 6094.2 | [8 empty] | 6094.2 | 6674.66
| июнь |  |  |  | 6094.2 | 5256.19 |  | 6094.2 | [8 empty] | 6094.2 | 5256.19
| июль |  |  |  | 6825.47 | 5830.65 |  | 6825.47 | [8 empty] | 6825.47 | 5830.65
| август |  |  |  | 6825.47 | 7000.68 |  | 6825.47 | [8 empty] | 6825.47 | 7000.68
| сентябрь |  |  |  | 6827.71 | 2265.06 |  | 6827.71 | [8 empty] | 6827.71 | 2265.06
| октябрь |  |  |  | 6827.71 | 6467.45 |  | 6827.71 | [8 empty] | 6827.71 | 6467.45
| ноябрь |  |  |  | 6827.71 | 6445.71 |  | 6827.71 | [8 empty] | 6827.71 | 6445.71
-134.5 | декабрь |  |  |  | 6680.23 | 7210.4 |  | 6680.23 | установка общедомового прибора учёта эл/энергии "Энергосеть" | [6 empty] | 6818.03 | -137.8 | 392.37
| итого 2012г.: |  |  |  | 77379.5 | 70412.11 | 0 | 77379.5 | [7 empty] | 6818.03 | 70561.47 | 63594.08
| Всего: |  |  |  | 77379.5 | 70412.11 | 0 | 77379.5 | [7 empty] | 6818.03 | 70561.47 | 63594.08
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [8 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
| 2под.-ремонт патрона-1шт. |  |  |  |  | 377.31
| 2под.-смена ламп накаливания-4шт. |  |  |  |  | 87.33
| 2кв.-ремонт эл/щитков-1шт. |  |  |  |  | 225.88
| протяжка контактов, тех. осмотр этажного щитка-5шт. |  |  |  |  | 1398.3
| 3кв.-включение автомата |  |  |  |  | 444.83
| чердак-прочистка канализации от куржака-21м |  |  |  |  | 1139.26
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 1053
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1347.56
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 409.99
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1400 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 7883.46
февраль
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2450 | АДС-05
| 8,3кв.-включение автомата в ВРУ |  |  |  |  | 738.51
| замена лампочек-4шт. |  |  |  |  | 94.46
| протяжка контактов, тех. осмотр этажного щитка-6шт. |  |  |  |  | 1811.28
| 1под.-ремонт стояка со |  |  |  |  | 682.03
| т/у-ремонт задвижек d80мм-2шт. |  |  |  |  | 1302.24
| 48кв.-уст.-ка хомута на стояке |  |  |  |  | 147.57
| 8,28кв.(черд)-подчеканка канализ. стыков |  |  |  |  | 440.17
| черд.-прочистка канализ. от куржака |  |  |  |  | 1240.29
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 204.99
| очистка крыш от снега, сосулек |  |  |  |  | 141.02
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1170.45 | ООО "КЭК"
[5 empty] | Итого: | 10423.01 | 6802.56
март
| 3,48-51кв.-включение автомата в ВРУ |  |  |  |  | 86.67
| 1-4под.-смена ламп накаливания-4шт. |  |  |  |  | 92.57
| тех. осмотр этажного щитка-6шт. |  |  |  |  | 740.35
| 21кв.-установка хомута на стояке |  |  |  |  | 170.67
| 22,19кв.-черд.-подчеканка раструбов |  |  |  |  | 528.63
| черд.-прочистка канализации от куржака-30м |  |  |  |  | 953.16
| очистка крыш от снега, сосулек |  |  |  |  | 705.1
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 758.75
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1400 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1244.31 | ООО "КЭК"
[5 empty] | Итого: | 6680.21 | 4035.9
апрель
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 688.5 | ООО "КЭК"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 700 | АДС-05
| 17,22,45кв.-включение автомата в ВРУ |  |  |  |  | 132.21
| 57,9кв.-ремонт силового предохранительного шкафа ВРУ |  |  |  |  | 1447.94
| т/у-прокладка тр/пр для слива воды из со-20м |  |  |  |  | 10834.88
| осмотр подачи на утечки |  |  |  |  | 243.75
| 14,57кв.-ликвидация воздушных пробок со-1ст. |  |  |  |  | 118.98
| замена канализационных труб-12м |  |  |  |  | 7719.97
| дезинфекция |  |  |  |  | 226.82
| 43кв.-ремонт герметизации температурного шва-12м |  |  |  |  | 1800.93
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 398
[5 empty] | Итого: | 24311.98 | 23611.98
май
| 1кв.-включение автомата в ВРУ |  |  |  |  | 132.21
| под.-смена ламп накаливания-8шт. |  |  |  |  | 188.92
| под.-замена патрона-24шт. |  |  |  |  | 2563.92
| 2под.-замена выключателя-2шт. |  |  |  |  | 176.33
| т/у-консервация со |  |  |  |  | 954.23
| закрытие, открытие запорной арматуры для опрессовки т/тр |  |  |  |  | 620.4
| тех.осмотр инженерного оборудования Каскад-Энерго |  |  |  |  | 719.2
| подв.-ремонт задвижек d80мм-2шт. |  |  |  |  | 1302.24
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 243.75
| чистка подвала |  |  |  |  | 1485.02
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 605.88 | ООО "КЭК"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1050 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 10042.1 | 8386.22
июнь
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 429.93 | ООО "КЭК"
| включение автомата в ВРУ |  |  |  |  | 44.07
| под.-смена ламп накаливания-4шт. |  |  |  |  | 98.91
| 1кв.-включение автомата -1шт. |  |  |  |  | 42.6
| подв.-прочистка канализ.системы-6м |  |  |  |  | 881.54
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| 19кв.-замена вентиля d25мм-1шт. |  |  |  |  | 171.87
| ремонт задвижек d80мм-1шт. |  |  |  |  | 651.12
| ремонт мягкой кровли-15м2 |  |  |  |  | 4769.28
[5 empty] | Итого: | 7333.07 | 6903.14
июль
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 700 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 422.82 | ООО "КЭК"
| установка общедомового прибора учёта эл/энергии |  |  |  |  | 1363.606 | "Энергосеть"
| 33кв.-ремонт этажных щитков-1шт. |  |  |  |  | 257.07
| промывка со |  |  |  |  | 9023.7
| опрессовка ту |  |  |  |  | 782.17
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 365.63
| 3под.-ремонт, перетирка,окраска внутренних откосов |  |  |  |  | 2275.81
| ремонт бетонных ступеней-1шт. |  |  |  |  | 272.62
[5 empty] | Итого: | 15463.426 | 12977
август
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 700 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 565.38 | ООО "КЭК"
| ВРУ-включение автомата |  |  |  |  | 44.07
| подв.-прочистка канализ.системы-6м |  |  |  |  | 1579.81
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| 21кв.-уплотнение резьбы на п/сушит. |  |  |  |  | 319.5
| подчеканка канализ.стыков-2шт. |  |  |  |  | 308.46
| т/у-ремонт задвижек d80мм-2шт. |  |  |  |  | 1305.63
| 14кв.-ремонт герметизации стыков стеновых панелей-6м |  |  |  |  | 2548.96
[5 empty] | Итого: | 7615.56 | 6350.18
сентябрь
| 39,48,53кв.-ликвидация воздушных пробок-5ст. |  |  |  |  | 594.92
| т/у -открытие, закрытие запорной арматуры |  |  |  |  | 213
| т/у -расконсервация со |  |  |  |  | 954.23
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| т/у-ремонт задвижек d80мм-1шт. |  |  |  |  | 661.49
| 12,54кв.-обследование герметизации швов панелей |  |  |  |  | 319.5
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 699.84 | ООО "КЭК"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1750 | АДС-05
| корректировка стоимости промывки со |  |  |  |  | -4225.62
[5 empty] | Итого: | 1211.11
октябрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1050 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 905.58 | ООО "КЭК"
| замена эл/ламп-6шт. |  |  |  |  | 148.37
| 1,2,3,4под.-ремонт светильника-12шт. |  |  |  |  | 2277.46
| 37кв.подв.-уст-ка шарового крана на стояках со-1шт. |  |  |  |  | 836.52
| 5кв.-ликвидация воздушных пробок-1ст. |  |  |  |  | 118.98
| 5кв.-замена стояка гвс-3,5м |  |  |  |  | 1925.4
| 5кв.-ремонт канализ. стояка с заменой крестовины |  |  |  |  | 1183.58
| подв.-замена шарового крана на стояке хвс-1шт. |  |  |  |  | 485.82
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| 12,54кв.-ремонт герметизации стыков панелей-29м |  |  |  |  | 23734.54
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 1031.35
[5 empty] | Итого: | 33941.35 | 31985.77
ноябрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 700 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1035.18 | ООО "КЭК"
| 1,4,7,10,13кв.-уст-ка шарового крана d26,20,16мм-5шт. |  |  |  |  | 2625.43
| 60кв.-подчеканка канализ.стыков-2шт. |  |  |  |  | 333.87
| 1,2подв.-прочистка канализ.системы-16м |  |  |  |  | 4212.04
| 5кв.-ликвидация воздушных пробок -1ст. |  |  |  |  | 119.28
| тех.осмотр инженер. оборудования Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| 12кв.-оштукатуривание панельных стыков с а/в |  |  |  |  | 3782.93
| заделка подв. окон на зиму-1шт. |  |  |  |  | 1031.14
| закрытие окон в подъездах, чердачного люка |  |  |  |  | 213
[5 empty] | Итого: | 14509.62 | 12774.44
декабрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 700 | АДС-05
| возврат за установку общедомового прибора учёта эл/энергии |  |  |  |  | -1363.606 | "Энергосеть"
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 928.26 | ООО "КЭК"
| подв.-прочистка канализации на выпуске -8м |  |  |  |  | 2921.21
| подв.-тех.осмотр инженерного оборудования Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| 32кв.-прочистка канализ. каналов |  |  |  |  | 597.57
| 28,55,60кв.-прочистка канализационной вентиляции-30м |  |  |  |  | 2009.94
| утепление подвального окна |  |  |  |  | 299.1
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 465.77
[5 empty] | Итого: | 7014.994 | 6750.34