## 50 л.Окт.15
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая | всего | инв |  |  | л/кл. | вая |  | асф.дв. | без покр | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 2340 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.50лет Октября,15 | 134 | 5 | кирп | 28377 | 6724.2 | 4512.3 | 383.4 | 7107.6 |  | шиф. | 2441 | 636 | 4174 |  | 1570 | 458 | 2146
| норматив численности | [11 empty] | 0.80506 | 0.69977 | 0 | 0.43251 | 0.19573 | 0.071533
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 8 | 0 | 2456.28 | 8 | 1.9
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф(с НДС) |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | с НДС | с НДС |  |  |  | без НДС | 12.4% | руб/мес
с бал- | по норме
конами | сверх нормы | [11 empty] | 0.18245
без бал- | по норме | [11 empty] | 1.89
конов | сверх нормы
Итого: |  | 6724.2 |  | 10.47 | 70402.374 |  | 0 | 8.58 | 6724.2 | 57693.636 |  |  | 12708.738 | 57693.636 | 8.9518
| нежилые помещения | 383.4 |  | 8.41 | 3224.394 |  | 0 | 6.52 | 383.4 | 2499.768 |  |  | 724.626 | 2499.768 | 10.8418
|  | 7107.6 |  | 10.3589 | 73626.768 |  | 0 | 8.4689 | 7107.6 | 60193.404 |  |  | 13433.364 | 60193.404 | 73626.768
[10 empty] | 8.4689 | руб/м3 | 0 | 0.18245 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1,53 |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.69977 | 0.80506 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
9991.9689 | 11171.0582 | 1831.869 | 0 | 1344.84 | [11 empty] | 24339.7362 | 35853.6678 | 60193.404
9991.9689 | 11171.0582 | 1831.869 | 0 | [12 empty] | 22994.8962 | 37198.5078 | 60193.404 | с 01.10.11.
1.486 | 1.6613 | 0.27243 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6197 | 5.332 | 8.9518
1.486 | 1.6613 | 0.27243 | 0 | [12 empty] | 3.4197 | 5.532 | 8.9518 | с 01.10.11.
Отчет по содержанию мест общего пользования в доме по ул. Им. 50Лет Октября №15 в 2010 г.
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС)
| ул.50лет Октября,15 | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | остаток+ | ост
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | перерасх.- | от оплаты
[15 empty] | остаток 2009г. |  | 108150 | 39863
| январь | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71769.64 | 56543.12 |  | 71769.64 | 58675.113 | 24339.7362 | 34335.3769 | ав.обсл. |  |  |  | 4355.16
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13094.527 | 10316.4153 | 0 | 13094.527 |  |  | 21886.9686 |  |  |  |  | 1459.35
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58675.113 | 46226.7047 | 0 | 58675.113 | итого: | [6 empty] | 5814.51 | 28520.8669 | 16072.4586
| февраль | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71458.98 | 52233.99 |  | 71458.98 | 58421.1336 | 24339.7362 | 34081.3975 |  |  |  |  | 1040.16
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13037.8464 | 9530.2051 | 0 | 13037.8464 |  |  | 18364.0487 | ав.обсл. |  |  |  | 2518
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58421.1336 | 42703.7849 | 0 | 58421.1336 | итого: | [6 empty] | 3558.16 | 30523.2375 | 14805.8887
| март | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71614.31 | 75672.64 |  | 71614.31 | 58548.1233 | 24339.7362 | 34208.3872 |  |  |  |  | 9343.2
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13066.1867 | 13806.6378 | 0 | 13066.1867 |  |  | 37526.266 | ав.обсл. |  |  |  | 2835.16
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58548.1233 | 61866.0022 | 0 | 58548.1233 | итого: | [6 empty] | 12178.36 | 22030.0272 | 25347.906
| апрель | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71614.31 | 62685.42 |  | 71614.31 | 58548.1233 | 24339.7362 | 34208.3872
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13066.1867 | 11437.0913 | 0 | 13066.1867 |  |  | 26908.5926
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58548.1233 | 51248.3287 | 0 | 58548.1233 | итого: | [6 empty] | 6480.8 | 27727.5872 | 20427.7926
| май | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71614.31 | 60477.97 |  | 71614.31 | 58548.1233 | 24339.7362 | 34208.3872
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13066.1867 | 11034.3372 | 0 | 13066.1867 |  |  | 25103.8966
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58548.1233 | 49443.6328 | 0 | 58548.1233 | итого: | [6 empty] | 4873.84 | 29334.5472 | 20230.0566
| июнь | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71614.31 | 73026.15 |  | 71614.31 | 58548.1233 | 24339.7362 | 34208.3872
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13066.1867 | 13323.7799 | 0 | 13066.1867 |  |  | 35362.6339
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58548.1233 | 59702.3701 | 0 | 58548.1233 | итого: | [6 empty] | 20784.04 | 13424.3472 | 14578.5939
| июль | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71614.31 | 77526.1 |  | 71614.31 | 58548.1233 | 24339.7362 | 34208.3872
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13066.1867 | 14144.8056 | 0 | 13066.1867 |  |  | 39041.5582
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58548.1233 | 63381.2944 | 0 | 58548.1233 | итого: | [6 empty] | 8586.37 | 25622.0172 | 30455.1882
-1143.87 | август | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 70391.39 | 90263.06 |  | 70391.39 | 57548.3278 | 24339.7362 | 33208.5916
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 12843.0622 | 16468.6917 | 0 | 12843.0622 |  |  | 49454.6322
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 57548.3278 | 73794.3683 | 0 | 57548.3278 | итого: | [6 empty] | 16803.66 | 16404.9316 | 32650.9722
| сентябрь | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 71535.26 | 72178.7 |  | 71535.26 | 58483.4962 | 24339.7362 | 34143.76
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 13051.7638 | 13169.1608 | 0 | 13051.7638 |  |  | 34669.803
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58483.4962 | 59009.5392 | 0 | 58483.4962 | итого: | [6 empty] | 20310.05 | 13833.71 | 14359.753
-1302.7 | октябрь | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 69647.29 | 62483.27 |  | 69647.29 | 56939.9904 | 22994.8962 | 33945.0943
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 12707.2996 | 11400.2085 | 0 | 12707.2996 |  |  | 28088.1653
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 56939.9904 | 51083.0615 | 0 | 56939.9904 | итого: | [6 empty] | 20275.16 | 13669.9343 | 7813.0053
| ноябрь | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 70962.55 | 71448.29 |  | 70962.55 | 58015.2784 | 22994.8962 | 35020.3822
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 12947.2716 | 13035.8959 | 0 | 12947.2716 |  |  | 35417.4979
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58015.2784 | 58412.3941 | 0 | 58015.2784 | итого: | [6 empty] | 33916.07 | 1104.3122 | 1501.4279
| декабрь | 73626.768 | 0 | 73626.768 | 70962.55 | 83736.89 |  | 70962.55 | 58015.2784 | 22994.8962 | 35020.3822
| в т.ч. АУК | 13433.364 | 0 | 13433.364 | 12947.2716 | 15277.9778 | 0 | 12947.2716 |  |  | 45464.0161
| ЖЭУ | 60193.404 | 0 | 60193.404 | 58015.2784 | 68458.9122 | 0 | 58015.2784 | итого: | [6 empty] | 26500.15 | 8520.2322 | 18963.8661
| всего: | 883521.216 | 0 | 883521.216 | 854799.21 | 838275.6 | 0 | 854799.21 | 698839.2345 | 288042.314 | 410796.9205 |  |  |  |  | 180081.17 | 230715.7505 | 217206.9091
| в т.ч. АУК | 161200.368 | 0 | 161200.368 | 155959.9755 | 152945.2069 | 0 | 155959.9755 |  |  | 397288.0791
[9 empty] | возврат за неубранные газоны в июне | [6 empty] | 1021 | 1021 | 1021
[9 empty] | аренда стены дома с 01.03.11г. по 31.12.11г. | [7 empty] | 4618.5 | 4618.5
[9 empty] | тех.обслуж.узлов учёта т/энергии с 01.01.11г.по 01.10.11г. | [6 empty] | 44460 | -44460 | -44460
| ЖЭУ | 722320.848 | 0 | 722320.848 | 698839.2345 | 685330.3931 | 0 | 698839.2345 |  |  |  | с учетом остатка 2010г. |  |  |  |  | 300045.2505 | 218249.4091
| ул.50лет Октября,15 |  |  |  | доходы | [7 empty] | расходы |  |  |  | остаток*
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого |  |  | выполнение ремонта |  |  |  |  | сумма | от начис | от опла
[5 empty] | с дот-й | [11 empty] | ления | ты
| с августа 2008 по июнь 2009г. |  |  |  | 92114.2119 | 76572.0169 | 20276.9746 | 112391.1864
| с июня 2009г по декабрь 2009г |  |  |  | 62730.5085 | 53861.2373 | 13415.7966 | 76146.3051 | установка мет-х дверей (2,4,5пп) | [6 empty] | 38135.59
| итого: |  |  |  | 154844.7203 | 130433.2542 | 33692.7712 | 188537.4915 | [7 empty] | 38135.59 | 150401.9015 | 125990.4354
| январь |  |  |  | 9645.26 | 6805.89 | 2691.74 | 12337 | [8 empty] | 12337 | 9497.63
| февраль |  |  |  | 9681.56 | 8335.48 | 2655.44 | 12337 | установка домофона /3п/ | [6 empty] | 15000 | -2663 | -4009.08
| март |  |  |  | 9588.26 | 11985.99 | 2748.74 | 12337 | [8 empty] | 12337 | 14734.73
| апрель |  |  |  | 9520.31 | 9301.23 | 2816.69 | 12337 | установка домофона /8п/ | [6 empty] | 15000 | -2663 | -2882.08
| май |  |  |  | 9584.01 | 9153.19 | 2752.99 | 12337 | [8 empty] | 12337 | 11906.18
| июнь |  |  |  | 9614.86 | 8880.13 | 2724.14 | 12339 | установка пластиковых окон(6п) | [6 empty] | 22413 | -10074 | -10808.73
| июль |  |  |  | 12339 | 12085.2 | 0 | 12339 | установка пластиковых окон(7,8,5,2) | [6 empty] | 97329.23 | -84990.23 | -85244.03
| август |  |  |  | 12606.28 | 11741.81 | 0 | 12606.28 | [8 empty] | 12606.28 | 11741.81
| сентябрь |  |  |  | 12934.4 | 12760.54 | 0 | 12934.4 | [8 empty] | 12934.4 | 12760.54
| октябрь |  |  |  | 12628.6 | 11708.18 | 0 | 12628.6 | установка пластиковых окон(1,3,4п) | [6 empty] | 72997 | -60368.4 | -61288.82
| ноябрь |  |  |  | 12628.6 | 10873.4 | 0 | 12628.6 | [8 empty] | 12628.6 | 10873.4
| декабрь |  |  |  | 12714.2 | 15689.68 | 0 | 12714.2 | [8 empty] | 12714.2 | 15689.68
| итого: |  |  |  | 133485.34 | 129320.72 | 16389.74 | 149875.08 | [7 empty] | 222739.23 | -72864.15 | -77028.77
| Всего с августа 2008г. |  |  |  | 288330.0603 | 259753.9742 | 50082.5112 | 338412.5715 | [7 empty] | 260874.82 | 77537.7515 | 48961.6654
| январь |  |  |  | 12800 | 11042.59 |  | 12800 | [8 empty] | 12800 | 11042.59
| февраль |  |  |  | 12800 | 9305.83 |  | 12800 | [8 empty] | 12800 | 9305.83
| март |  |  |  | 12800 | 13482.29 |  | 12800 | 1,2,3,4,5,6,7,8под.-ремонт подъезда | [6 empty] | 361709.6 | -348909.6 | -348227.31
| апрель |  |  |  | 12800 | 11067.11 |  | 12800 | [8 empty] | 12800 | 11067.11
| май |  |  |  | 12800 | 10737.9 |  | 12800 | [8 empty] | 12800 | 10737.9
| июнь |  |  |  | 12800 | 13364.77 |  | 12800 | [8 empty] | 12800 | 13364.77
| июль |  |  |  | 12800 | 13841.25 |  | 12800 | [8 empty] | 12800 | 13841.25
-244.4 | август |  |  |  | 12536.8 | 17003.83 |  | 12536.8 | [8 empty] | 12536.8 | 17003.83
| сентябрь |  |  |  | 12781.2 | 12859.76 |  | 12781.2 | [8 empty] | 12781.2 | 12859.76
-248.85 | октябрь |  |  |  | 12420.55 | 11030.88 |  | 12420.55 | [8 empty] | 12420.55 | 11030.88
| ноябрь |  |  |  | 12671.8 | 12827.63 |  | 12671.8 | [8 empty] | 12671.8 | 12827.63
| декабрь |  |  |  | 12671.8 | 14990.45 |  | 12671.8 | [8 empty] | 12671.8 | 14990.45
| итого: |  |  |  | 152682.15 | 151554.29 | 0 | 152682.15 | [7 empty] | 361709.6 | -209027.45 | -210155.31
| Всего с августа 2008г. |  |  |  | 441012.2103 | 411308.2642 | 50082.5112 | 491094.7215 | [7 empty] | 622584.42 | -131489.6985 | -161193.6446
Приложение к отчету по текущему ремонту 2011г.
январь
1 | прочистка вент каналов (46) |  |  |  | 1071.27
2 | прочистка кан/труб |  |  |  | 388.08
| Итого: |  |  |  | 1459.35
февраль
1 | демонтаж и установка пол/сушителя (аварийно) (104) |  |  |  | 659
2 | осмотр труб отопл на утечку гор воды с Каскад-Энерго (подвал) |  |  |  | 65
| отключение/включение ГВС при аварии АСВиК (ТУ) |  |  |  | 129
4 | снятие показаний водосчетчика ХВС |  |  |  | 187.16
| Итого: |  |  |  | 1040.16
март
| очистка крыш от снега |  |  |  | 3368.66
| замена спускных вентилей д-20,25 ( 2 - по стояку отопления) |  |  |  | 1031.81
| ликвидация воздушных пробок |  |  |  | 230
| осмотр труб отопл на утечку гор воды с Каскад-Энерго (подвал) |  |  |  | 289.22
| ликвидация воздушных пробок(98) |  |  |  | 230
| замена участка трубы отопления д-20 (115) |  |  |  | 1301.61
| частичная замена трубы отопления д-20 /подвал/ |  |  |  | 2279.88
| регулировка запорной арматуры с Каскад-Эн |  |  |  | 139
| осмотр подвального помещения на утечку ХВс и ГВС |  |  |  | 278
| замена эл/лампы (3,4,7пп) |  |  |  | 194.97
| Итого: |  |  |  | 9343.15
апрель
| 51кв.-замена автомата-1шт. |  |  |  | 198.46
| 101кв.разборка пола, ремонт балкона |  |  |  | 6095.23
| окраска бордюр |  |  |  | 187.11
| Итого: |  |  |  | 6480.8
май
| 115,117кв.-прочистка вент каналов-30м |  |  |  | 1886.7
| вывоз мусора на свалку |  |  |  | 914.58
| т/уз.-перекрытие задвижек на со |  |  |  | 437.66
| 33кв.-замена радиатора-1шт. |  |  |  | 382.07
| т/уз-открыт.,закрыт.запорн.арматуры при опрес.труб |  |  |  | 791.82
| 14кв.-осмотр эл/счетчика |  |  |  | 434.28
| 54кв.-4под.-замена эл/лампы |  |  |  | 26.73
| Итого: |  |  |  | 4873.84
июнь
| 47кв.-прочистка вент каналов-30м |  |  |  | 1052.47
| т/уз-открытие запорн.арматуры после остановки котельной |  |  |  | 604.66
| 78,130,131кв.-ликвидация воздушных пробок-2шт. |  |  |  | 627.12
| подв.-осмотр канализационной системы |  |  |  | 632.48
| подв.-соединение канализационной труб |  |  |  | 231.29
| подв.-прочистка канализ. nруб d100мм-8шт. |  |  |  | 557.46
| снятие показаний водосчётчика хвс |  |  |  | 354.16
| подв.-замена канализ.труб d100мм-16м |  |  |  | 16724.4
| Итого: |  |  |  | 20784.04
июль
| завоз земли |  |  |  | 800 | сторонние организации
| 1,2,3,8под.-изготовление, покраска скамеек-4шт. |  |  |  | 5954.57
| 14,60кв.-тех.осмотр труб гвс |  |  |  | 604.66
| подвал-замена спускных вентилей d20мм-2шт., |  |  |  | 1227.14
| Итого: |  |  |  | 8586.37 | 7786.37
август
| 23кв.-ремонт штукатурки стен-0,5м2 |  |  |  | 1110.45
| промывка со |  |  |  | 7269.13
| 6под.,т/узел-замена спускных вентилей d20мм-2шт. |  |  |  | 1116.36
| подв.-осмотр. замер канал.труб для ремонт.работ |  |  |  | 847.46
| закрытие, открытие запорной арматуры (работы К-Э) |  |  |  | 437.66
| 2под.-замена переходника d100мм-2шт. |  |  |  | 1357.05
| т/узел-замена вентиля d15мм-1шт. |  |  |  | 754.01
| 1под.,подв.-откачивание воды |  |  |  | 3077.61
| 78кв.-ликвидация воздушных пробок-1шт.(п/сушит.) |  |  |  | 522.31
| замена эл/ламп-2шт.(по заявке 51кв.) |  |  |  | 53.47
| подкл.,откл.сварочного аппарата |  |  |  | 258.15
| Итого: |  |  |  | 16803.66
сентябрь
| 4кв.-изготовление деревянной скамейки с покраской |  |  |  | 1492.85
| вывоз мусора на свалку |  |  |  | 978.66
| 121кв.-прочистка вент каналов-28м |  |  |  | 1395.46
| 1под.,подв.-ремонт канализационных труб |  |  |  | 1385.31
| 16,58,104кв.-замена радиатора-3ш. |  |  |  | 2038.15
| 65кв.-замена п/сушителя |  |  |  | 568.52
| 136кв.-протяжка соединений на трубах со |  |  |  | 604.66
| т/узел-замена спускных вентилей d15,20мм-7шт. |  |  |  | 2780
| запуск со |  |  |  | 6552.74
| ликвидация воздушн. пробок со-20ст. |  |  |  | 2513.7
| Итого: |  |  |  | 20310.05
октябрь
| вывоз мусора |  |  |  | 615 | БИО
| аварийное обслуживание |  |  |  | 4180 | АДС-05
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  | 4940 | ИП Гебрук
| 46кв.,3под.-замена выключателя-2шт. |  |  |  | 79.1
| 84кв.,6под.-ремонт-2шт, ,замена-1шт. светильника |  |  |  | 1514.34
| 1-8под.-замена эл/ламп-8шт. |  |  |  | 257.49
| 36кв.-прочистка канализ. стояка-3,5м |  |  |  | 858.36
| 46кв.-регулировка,ремонт бачка унитаза |  |  |  | 458.22
| 72кв.-замена труб со d20мм-4м,установка кранов-2шт. |  |  |  | 1718.94
| 72,36кв.-ликвидация воздушных пробок со-5ст. |  |  |  | 522.76
| закрытие, открытие запорной арматуры со |  |  |  | 1672.84
| заполнение со |  |  |  | 1534.26
| чердак, подвал-установка замка-6шт. |  |  |  | 1923.85
| Итого: |  |  |  | 20275.16 | 10540.16
ноябрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  | 4940 | ИП Гебрук
| аварийное обслуживание |  |  |  | 3040 | АДС-05
| ремонт светильника-3шт.(84,50кв.) |  |  |  | 499.53
| 1-8под.-под.-замена э/ламп-19шт.(84,124,74кв.) |  |  |  | 414.81
| осмотр подъездного освещения |  |  |  | 187.16
| ремонт выключателя-1шт.(124кв.) |  |  |  | 92.47
| установка эл/автомата-4шт.(15,54,74кв.) |  |  |  | 1014.31
| тех.осмотр эт.эл/щитков с протяжкой контактов-4шт. |  |  |  | 1172.42
| ремонт групповых щитков на л/клетке-4шт.(130кв.) |  |  |  | 970.74
| осмотр выпусков подв. разводки канализ.(121кв.) |  |  |  | 336.89
| подчеканка канализационных стыков раструбов-7шт. |  |  |  | 758.97
| установка заглушки-3шт.,манжеты-3шт. |  |  |  | 1908.27
| 3под.-установка шарового крана-1шт. |  |  |  | 475.15
| осмотр гвс,хвс (104,22кв.) |  |  |  | 224.6
| 70кв.-ликвидация воздушных пробок в со-2ст., |  |  |  | 209.11
| 70кв.-ревизия вентилей-4шт. |  |  |  | 278.8
| подв.,43,14кв.-замена канализац. труб -110мм-39м |  |  |  | 16285.28
| закладка отдушин на зиму |  |  |  | 764.13
| 46кв.-прочистка вент. канала |  |  |  | 34.85
| уборка контейн.площадок (вывоз крупногабарит. мусора) |  |  |  | 308.58
| Итого: |  |  |  | 33916.07 | 28976.07
декабрь
| тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  | 4940 | ИП Гебрук
| аварийное обслуживание |  |  |  | 4560 | АДС-05
| 2под.5эт.-замена патрона-1шт. |  |  |  | 198.01
| 3под.-включение автомата в ВРУ |  |  |  | 283.16
| осмотр подъездного освещения |  |  |  | 187.16
| под.-замена э/ламп-17шт. |  |  |  | 281.91
| 136,85кв.-ремонт эл/щитка со сменой автомата-2шт. |  |  |  | 1912.08
| 3,6под.-ремонт ВРУ |  |  |  | 2858.2
| 6под.1эт.-ремонт патрона-1шт. |  |  |  | 73.96
| 1,2,3,4под.-тех.осмотр эт.эл/щитков с протяж. контакт.-10шт. |  |  |  | 2796.6
| 70,3,7,90кв.-ликвидация воздушных пробок со-6ст. |  |  |  | 627.31
| подв.-ревизия вентилей-6шт. |  |  |  | 448.65
| 43кв.,8под.-подчеканка канализационных стыков -4шт. |  |  |  | 433.69
| узел хвс-ремонт задвижек-1шт. |  |  |  | 719.71
| подв.-установка заглушки-1шт. |  |  |  | 67.47
| подв.-осмотр канализ. труб на утечку |  |  |  | 1347.56
| подв.-тех. осмотр инженерного оборудования |  |  |  | 1341.57
| 64кв.-установка перемычки на стояке со |  |  |  | 1122.97
| 115,108кв.-прочистка вентиляции-24м |  |  |  | 836.41
| крыша-прочистка канализации от куржака-42м |  |  |  | 1463.73
| Итого: |  |  |  | 26500.15 | 17000.15