## ул.50лет Окт.15
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- | всего | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | постр. |  |  | л/кл. | вая |  | асф.дв. | без покр | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 2340 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.50лет Октября,15 | 134 | 5 | кирп | 28377 | 6669.5 | 4512.3 | 134.7 | 6804.2 | 1975 | шиф. | 2441 | 636 | 4174 |  | 1570 | 458 | 2146
| норматив численности | [11 empty] | 0.80506 | 0.69977 | 0 | 0.43251 | 0.19573 | 0.071533
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 8 | 0 | 2456.28 | 8 | 1.9
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  |  | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  | ООО "УКА"
|  | S,м2 | тариф(с НДС) |  | план. |  |  | тариф |  | затраты |  | тариф | затраты
|  |  | I-IV | VII-XII | начисл. |  |  | с НДС |  |  |  | с НДС
| жилые квартиры |  |  | 11.72 | 78166.54 |  |  | 9.42 |  | 62826.69 |  |  | 15339.85
| нежилое помещение |  |  | 9.46 | 1274.262 |  |  | 7.16 |  | 964.452 |  | 2.3 | 309.81
Итого: |  |  |  | 11.6753 | 79440.802 |  |  | 9.3753 |  | 63791.142 |  |  | 15649.66 | 79440.802 | руб/мес.
0.197
| жилые квартиры | 6669.5 | 10.47 |  | 69829.665 |  |  | 8.47 |  | 56490.665 |  | 2 | 13339
| нежилое помещение | 134.7 | 8.41 |  | 1132.827 |  |  | 6.41 |  | 863.427 |  |  | 269.4
Итого: |  | 6804.2 | 10.4292 |  | 70962.492 |  |  | 8.4292 |  | 57354.092 |  |  | 13608.4 | 70962.492 | руб/мес.
0.19177
[14 empty] | 902419.764 | руб/год
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол. | тех.
дворн. | уборщиц л.кл. |  |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек. | облуж.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем. | узлов
0.69977 | 0.80506 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.) |  |  |  |  | учета
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк. |  |  |  | т/эн
11443.8029 | 12777.8841 | 1831.869 | 0 | [12 empty] | 26053.556 | 29600.536 | 1700 | 57354.092 | c 01.01.12г.
11443.8029 | 12777.8841 |  |  | 0 | [11 empty] | 24221.687 | 31432.405 | 1700 | 57354.092 | c 01.02.12г.
11443.8029 | 12777.8841 | [14 empty] | 24221.687 | 37869.455 | 1700 | 63791.142 | c 01.07.12г.
затраты на 1 м2
1.6819 | 1.8779 | 0.26923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 4.3503 | 0.24985 | 8.4292 | c 01.01.12г.
1.6819 | 1.8779 |  |  | 0 | [11 empty] | 3.5598 | 4.6196 | 0.24985 | 8.4292 | c 01.02.12г.
1.6819 | 1.8779 | [14 empty] | 3.5598 | 5.5656 | 0.24985 | 9.3753 | c 01.07.12г.
Отчёт за 2012г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 15 по ул. 50 лет Октября
|  | ДОХОДЫ | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ | [7 empty] | остаток+
| ул.50лет Октября,15 | план |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| январь | 70962.492 | 0 | 70962.492 | 70962.65 | 72482.21 |  | 70962.65 | 57354.2197 | 27753.556 | 29600.6637
| в т.ч. УК | 13608.4 | 0 | 13608.4 | 13608.4303 | 13899.8347 | 0 | 13608.4303 |  |  | 30828.8193
| ЖЭУ | 57354.092 | 0 | 57354.092 | 57354.2197 | 58582.3753 | 0 | 57354.2197 | итого: | [6 empty] | 16105.33 | 13495.3337 | 14723.4893
| февраль | 70962.492 | 0 | 70962.492 | 70962.55 | 67896.93 |  | 70962.55 | 57354.1389 | 25921.687 | 31432.4519
| в т.ч. УК | 13608.4 | 0 | 13608.4 | 13608.4111 | 13020.5205 | 0 | 13608.4111 |  |  | 28954.7225
| ЖЭУ | 57354.092 | 0 | 57354.092 | 57354.1389 | 54876.4095 | 0 | 57354.1389 | итого: | [6 empty] | 19817.19 | 11615.2619 | 9137.5325
| март | 70962.492 | 0 | 70962.492 | 70962.55 | 63378.92 |  | 70962.55 | 57354.1389 | 25921.687 | 31432.4519
| в т.ч. УК | 13608.4 | 0 | 13608.4 | 13608.4111 | 12154.1066 | 0 | 13608.4111 |  |  | 25303.1264
| ЖЭУ | 57354.092 | 0 | 57354.092 | 57354.1389 | 51224.8134 | 0 | 57354.1389 | итого: | [6 empty] | 19963.26 | 11469.1919 | 5339.8664
| апрель | 70962.492 | 0 | 70962.492 | 70962.55 | 79895.94 |  | 70962.55 | 57354.1389 | 25921.687 | 31432.4519
| в т.ч. УК | 13608.4 | 0 | 13608.4 | 13608.4111 | 15321.5576 | 0 | 13608.4111 |  |  | 38652.6954
| ЖЭУ | 57354.092 | 0 | 57354.092 | 57354.1389 | 64574.3824 | 0 | 57354.1389 | итого: | [6 empty] | 33016.85 | -1584.3981 | 5635.8454
| май | 70962.492 | 0 | 70962.492 | 70962.55 | 68133.99 |  | 70962.55 | 57354.1389 | 25921.687 | 31432.4519
| в т.ч. УК | 13608.4 | 0 | 13608.4 | 13608.4111 | 13065.9812 | 0 | 13608.4111 |  |  | 29146.3218
| ЖЭУ | 57354.092 | 0 | 57354.092 | 57354.1389 | 55068.0088 | 0 | 57354.1389 | итого: | [6 empty] | 16771.83 | 14660.6219 | 12374.4918
| июнь | 70962.492 | 0 | 70962.492 | 70962.55 | 75429.61 |  | 70962.55 | 57354.1389 | 25921.687 | 31432.4519
| в т.ч. УК | 13608.4 | 0 | 13608.4 | 13608.4111 | 14465.0544 | 0 | 13608.4111 |  |  | 35042.8686
| ЖЭУ | 57354.092 | 0 | 57354.092 | 57354.1389 | 60964.5556 | 0 | 57354.1389 | итого: | [6 empty] | 15452.37 | 15980.0819 | 19590.4986
| июль | 79440.802 | 0 | 79440.802 | 79440.81 | 74233.34 |  | 79440.81 | 63791.1484 | 25921.687 | 37869.4614
| в т.ч. УК | 15649.66 | 0 | 15649.66 | 15649.6616 | 14623.8017 | 0 | 15649.6616 |  |  | 33687.8514
| ЖЭУ | 63791.142 | 0 | 63791.142 | 63791.1484 | 59609.5383 | 0 | 63791.1484 | итого: | [6 empty] | 33636.666 | 4232.7954 | 51.1854
| август | 79440.802 | 0 | 79440.802 | 79440.81 | 73173.14 |  | 79440.81 | 63791.1484 | 25921.687 | 37869.4614
| в т.ч. УК | 15649.66 | 0 | 15649.66 | 15649.6616 | 14414.9446 | 0 | 15649.6616 |  |  | 32836.5084
| ЖЭУ | 63791.142 | 0 | 63791.142 | 63791.1484 | 58758.1954 | 0 | 63791.1484 | итого: | [6 empty] | 34785.26 | 3084.2014 | -1948.7516
| сентябрь | 79440.802 | 0 | 79440.802 | 79440.81 | 73231.91 |  | 79440.81 | 63791.1484 | 25921.687 | 37869.4614
| в т.ч. УК | 15649.66 | 0 | 15649.66 | 15649.6616 | 14426.5222 | 0 | 15649.6616 |  |  | 32883.7008
| ЖЭУ | 63791.142 | 0 | 63791.142 | 63791.1484 | 58805.3878 | 0 | 63791.1484 | итого: | [6 empty] | 34148.52 | 3720.9414 | -1264.8192
| октябрь | 79440.802 | 0 | 79440.802 | 79440.81 | 68407.94 |  | 79440.81 | 63791.1484 | 25921.687 | 37869.4614
| в т.ч. УК | 15649.66 | 0 | 15649.66 | 15649.6616 | 13476.2109 | 0 | 15649.6616 |  |  | 29010.0421
| ЖЭУ | 63791.142 | 0 | 63791.142 | 63791.1484 | 54931.7291 | 0 | 63791.1484 | итого: | [6 empty] | 22525.5 | 15343.9614 | 6484.5421
| ноябрь | 79440.802 | 0 | 79440.802 | 84934.92 | -3879.4 |  | 84934.92 | 68202.9311 | 25921.687 | 42281.2441
| в т.ч. УК | 15649.66 | 0 | 15649.66 | 16731.9889 | -764.2331 | 0 | 16731.9889 |  |  | -29036.8539
| ЖЭУ | 63791.142 | 0 | 63791.142 | 68202.9311 | -3115.1669 | 0 | 68202.9311 | итого: | [6 empty] | 28735.908 | 13545.3361 | -57772.7619
| декабрь | 79440.802 | 0 | 79440.802 | 79972.46 | 92113.48 |  | 79972.46 | 64218.0646 | 25921.687 | 38296.3776
| в т.ч. УК | 15649.66 | 0 | 15649.66 | 15754.3954 | 18146.1492 | 0 | 15754.3954 |  |  | 48045.6438
| ЖЭУ | 63791.142 | 0 | 63791.142 | 64218.0646 | 73967.3308 | 0 | 64218.0646 | итого: | [6 empty] | 12800.834 | 25495.5436 | 35244.8098
| всего: | 902419.764 | 0 | 902419.764 | 908446.02 | 804498.01 | 0 | 908446.02 | 731710.5034 | 312892.1128 | 418818.3906 |  |  |  |  | 287759.518 | 131058.8726 | 47595.9287
| в т.ч. УК | 175548.36 | 0 | 175548.36 | 176735.5166 | 156250.4505 | 0 | 176735.5166 |  |  | 335355.4467
| ЖЭУ | 726871.404 | 0 | 726871.404 | 731710.5034 | 648247.5595 | 0 | 731710.5034 | [8 empty] | 131058.8726 | 47595.9287
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [8 empty] | И.Н. Христолюбова
II. по капитальному ремонту жилого дома № 15 по ул. 50 лет Октября
| ул.50лет Октября,15 |  |  |  | доходы |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | с дот-й |  |  |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| январь |  | 2012г. |  | 12844.2 | 13146.78 |  | 12844.2 | [8 empty] | 12844.2 | 13146.78
-60.6 | февраль |  |  |  | 12723 | 15637.73 |  | 12723 | [8 empty] | 12723 | 15637.73
| март |  |  |  | 12783.6 | 12085.98 |  | 12783.6 | [8 empty] | 12783.6 | 12085.98
| апрель |  |  |  | 12783.6 | 9341.03 |  | 12783.6 | [8 empty] | 12783.6 | 9341.03 |  |  | оплачено кап.рем.
-447.2 | май |  |  |  | 53118.72 | 20130.03 |  | 53118.72 | почтовые ящики 4 и 5 секционные | [6 empty] | 3367.11 | 49751.61 | 16762.92 |  |  | 8485.62
| июнь |  |  |  | 53565.92 | 57499.62 |  | 53565.92 | Федерал. программа-5% (внесение денеж.средств на лиц.счет) | [6 empty] | 134407 | -80841.08 | -76907.38 |  |  | 44276.17
| июль |  |  |  | 55203.7 | 41526.69 |  | 55203.7 | (узел учета т/эн.,ремонт кровли,ремонт сист.гвс,хвс,канализ.) | [7 empty] | 55203.7 | 41526.69 |  |  | 27994.93
| август |  |  |  | 14309.58 | 19085.87 |  | 14309.58 | [8 empty] | 14309.58 | 19085.87 |  |  | 6110.34
-2730.5 | сентябрь |  |  |  | 11538.53 | 9551.31 |  | 11538.53 | [8 empty] | 11538.53 | 9551.31 |  |  | 11871.72
| октябрь |  |  |  | 14269.03 | 17157.76 |  | 14269.03 | [8 empty] | 14269.03 | 17157.76 |  |  | 4593.17
| ноябрь |  |  |  | 15572.87 | 18795.52 |  | 15572.87 | [8 empty] | 15572.87 | 18795.52 |  |  | 5485.03
| декабрь |  |  |  | 14394.92 | 18438.41 |  | 14394.92 | установка общедомового прибора учёта эл/энергии "Энергосеть" | [6 empty] | 13336.78 | 1058.14 | 5101.63 |  |  | 1694.88
| итого 2012г.: |  |  |  | 283107.67 | 252396.73 | 0 | 283107.67 | [7 empty] | 151110.89 | 131996.78 | 101285.84 |  |  | 110511.86
| Всего: |  |  |  | 283107.67 | 252396.73 | 0 | 283107.67 | [7 empty] | 151110.89 | 131996.78 | 101285.84
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [8 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
| под.-смена ламп накаливания-10шт. |  |  |  |  | 218.33
| 1под.-замена эл/кабеля-17м, замена эл/автомата-1шт. |  |  |  |  | 915.62
| 7под.-замена выключателя-1шт. |  |  |  |  | 81.93
| 3под.-замена патрона-1шт. |  |  |  |  | 105.07
| 4,33кв.-включение автомата в ВРУ -2раза |  |  |  |  | 566.33
| протяжка контактов, тех. осмотр этажного щитка-4шт. |  |  |  |  | 1172.42
| 3,7кв.-ликвидация возд. пробок п/сушителей-2ст. |  |  |  |  | 1798.86
| 3,7кв.,подв.-установка шарового крана на стояке-2шт. |  |  |  |  | 430.32
| устранение утечек канализации |  |  |  |  | 2695.12
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 1341.57
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1347.56
| 116кв.-уплотнение резьбы на стояке |  |  |  |  | 293.49
| подвал-ремонт двери-2шт., установка замков-3шт. |  |  |  |  | 1585.79
| чердак-прочистка канализации от куржака-21м |  |  |  |  | 1452.92
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2100 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 16105.33
февраль
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3850 | АДС-05
| 4,7под.-замена лампочек-7шт.,патрона-1шт. |  |  |  |  | 386.29
| 6кв.-ремонт эл/щитков-1шт. |  |  |  |  | 674.05
| т/у-замена автомата |  |  |  |  | 278.72
| ремонт ВРУ-1шт. |  |  |  |  | 1487.84
| протяжка контактов, тех. осмотр ВРУ-1шт. |  |  |  |  | 420.03
| 109кв.-ремонт эл/щитков со сменой автоматов-1шт |  |  |  |  | 1080.77
| 75кв.-подчеканка канализ. стыков |  |  |  |  | 268.29
| прочистка канализационной системы-24м |  |  |  |  | 2313.56
| 2кв.-ремонт стояка со |  |  |  |  | 922.48
| подв.-дезинфекция |  |  |  |  | 224.7
| 7,50кв.-ликвидация воздушных пробок со-2ст. |  |  |  |  | 507.82
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 1526.77
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1533.58
| ВРУ-установка замков на двери-2шт. |  |  |  |  | 708.64
| черд.-прочистка канализ. от куржака-30м |  |  |  |  | 1597.25
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 204.99
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1831.41 | ООО "КЭК"
[5 empty] | Итого: | 19817.19 | 14135.78
март
| замена патрона светильника |  |  |  |  | 115.23
| под.-смена ламп накаливания-7шт. |  |  |  |  | 161.99
| 54кв.-включение автомата в ВРУ |  |  |  |  | 88.14
| 51кв.-ремонт эл/щитков со сменой автоматов-1шт. |  |  |  |  | 1068.6
| 107кв.-уплотнение сгонов на стояке со-2шт. |  |  |  |  | 55.82
| подв.-откачка воды-2 раза |  |  |  |  | 3530.98
| подв.-ремонт стояка со d20мм-2м |  |  |  |  | 1618.65
| 40,119кв.-ликвидация воздушных пробок со-2ст. |  |  |  |  | 237.97
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 2290.15
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1533.58
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 1715.5
| дезинфекция |  |  |  |  | 1091.38
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4550 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1905.27 | ООО "КЭК"
[5 empty] | Итого: | 19963.26 | 13507.99
апрель
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1129.14 | ООО "КЭК"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1400 | АДС-05
| 117кв.под.-замена патрона |  |  |  |  | 106.83
| 3,1под.-смена ламп накаливания-9шт. |  |  |  |  | 212.53
| т/у-ремонт задвижек d50мм-1шт. |  |  |  |  | 159.63
| подв.-откачка воды |  |  |  |  | 2678.99
| т/у-прокладка тр/пр для слива воды из со-10м |  |  |  |  | 5332.96
| подв.-прочистка канализ.системы-12м |  |  |  |  | 948.29
| дезинфекция |  |  |  |  | 1316.08
| 112кв.-ликвидация воздушных пробок со-1ст. |  |  |  |  | 118.98
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 2290.15
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1533.58
| замена канализационных труб-24м |  |  |  |  | 15032.54
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 398
| навешивание замка |  |  |  |  | 359.15
[5 empty] | Итого: | 33016.85 | 31616.85
май
| под.-смена ламп накаливания-18шт. |  |  |  |  | 425.06
| 35кв.-ремонт эл/щитков-1шт. |  |  |  |  | 257.07
| подв.-ремонт задвижек d80мм-1шт. |  |  |  |  | 159.63
| т/у-консервация со |  |  |  |  | 954.23
| закрытие, открытие запорной арматуры для опрессовки т/тр |  |  |  |  | 1134.3
| 24кв.подв.-установка шарового крана d20мм |  |  |  |  | 897.42
| 3под.-прочистка канализационной системы-12м |  |  |  |  | 1355.69
| дезинфекция |  |  |  |  | 1218.64
| 51кв.-уплотнение резьбы на стояке со |  |  |  |  | 319.5
| 43,51,116,119кв.-ликвидация воздушных пробок гвс-4ст. |  |  |  |  | 475.94
| тех.осмотр инженерного оборудования Каскад-Энерго |  |  |  |  | 1579.42
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1755.02
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 989.91 | ООО "КЭК"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5250 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 16771.83 | 10531.92
июнь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1050 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 699.21 | ООО "КЭК"
| замена патрона светильника |  |  |  |  | 115.23
| смена ламп накаливания-7шт. |  |  |  |  | 173.09
| установка розетки |  |  |  |  | 88.14
| тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 1908.46
| подв.-прочистка канализ.системы-12м |  |  |  |  | 1355.51
| 46кв.-замена вентиля-1шт. |  |  |  |  | 171.87
| 46,98кв.-ремонт п/сушителя-2шт. |  |  |  |  | 594.92
| 78кв.-ликвидация воздушных пробок( п/сушитель)-1ст. |  |  |  |  | 118.98
| установка почтовых ящиков-4 секций |  |  |  |  | 806.3
| обетонирование отмостки |  |  |  |  | 8370.66
[5 empty] | Итого: | 15452.37 | 13703.16
июль
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3850 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 685.26 | ООО "КЭК"
| установка общедомового прибора учёта эл/энергии |  |  |  |  | 2667.356 | "Энергосеть"
| подключение переноски |  |  |  |  | 848.09
| промывка со |  |  |  |  | 13886.15
| опрессовка ту |  |  |  |  | 782.17
| 119кв.-установка перемычки на со |  |  |  |  | 689.38
| 45кв.-замена стояка п/сушителя-4м |  |  |  |  | 2020.4
| подв.-осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1170.01
| под.-ремонт, перетирка,окраска внутренних откосов |  |  |  |  | 2275.81
| 3,7под.-бетонирование отмостки, ремонт бетонного крыльца |  |  |  |  | 4762.04
[5 empty] | Итого: | 33636.666 | 26434.05
август
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2800 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 921.78 | ООО "КЭК"
| включение автомата |  |  |  |  | 88.14
| замена патрона-1шт. |  |  |  |  | 84.17
| подключение переноски, сварочного аппарата |  |  |  |  | 1108.6
| подв.-прочистка канализ.системы-8м |  |  |  |  | 2106.41
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| дезинфекция |  |  |  |  | 899.91
| 98кв.-ликвидация воздушных пробок-1ст. |  |  |  |  | 119.28
| подв.-осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1170.01
| 8под.-бетонирование отмостки |  |  |  |  | 2625.59
| обрамл. бетонных площадок крылец и ступеней угл.сталью |  |  |  |  | 9311.84
| изготовл.и уст-ка поручней на крыльца-5шт. |  |  |  |  | 6995.84
| обетонирование крылец |  |  |  |  | 6309.94
[5 empty] | Итого: | 34785.26 | 31063.48
сентябрь
| включение автомата |  |  |  |  | 88.14
| подв.-прочистка канализ.системы-8м |  |  |  |  | 2357.78
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.75
| т/у -открытие, закрытие запорной арматуры |  |  |  |  | 319.5
| т/у -расконсервация со |  |  |  |  | 954.23
| 10кв.-ремонт стояка со d20мм-7м |  |  |  |  | 3683.75
| 111,128кв.,подв.-уст-ка шарового крана -3шт. |  |  |  |  | 1356.65
| 98кв.-ликвидация воздушных пробок- сист.гвс -1ст. |  |  |  |  | 118.98
| 97кв.-замена подводки радиатора-1м |  |  |  |  | 739.25
| 57кв.-обследование радиатора |  |  |  |  | 319.5
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 1170.01
| 6,7,8под.-разборка а/бетон.покр.,бетонирование отмостки |  |  |  |  | 11834.72
| с 1по8под.-смена подоконных сливов (28шт) |  |  |  |  | 9984.43
| ремонт крыльца |  |  |  |  | 3477.26
| 47кв.-обследование вентиляции |  |  |  |  | 319.5
| корректировка стоимости промывки со |  |  |  |  | -7072.07
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1453.14 | ООО "КЭК"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2800 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 34148.52
октябрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4550 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1890.54 | ООО "КЭК"
| включение автомата |  |  |  |  | 88.14
| 49кв.-уплотнение резьбы на стояке со |  |  |  |  | 218.25
| 21кв.-замена канализационного стояка,стояка со-3,5+6м |  |  |  |  | 5512.02
| подв.-уст-ка шарового крана-1шт. |  |  |  |  | 485.82
| 24,25,47,57,78,139кв.-ликвид. воздуш. пробок сист.гвс-5ст. |  |  |  |  | 596.39
| т/у-тех.осмотр инженерного оборудования |  |  |  |  | 1316.18
| бетонирование отмостки |  |  |  |  | 3230.4
| под.-заделка подвальных окон |  |  |  |  | 2152.3
| 6под.-наращивание водосточных труб |  |  |  |  | 367.35
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 2118.11
[5 empty] | Итого: | 22525.5 | 16084.96
ноябрь
| возврат денежных средств на лицевой счет дома |  |  |  |  | служ.записка от 28.11.12г.
| 1,2,3,4под.-возврат за уборку подъездов за ноябрь |  |  |  |  | -6388.942
| опломбировка водомерного узла |  |  |  |  | 2572.88 | ООО "Водосбыт"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1050 | АДС-05
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 2164.32 | ООО "КЭК"
| тамбура-замена эл/ламп-3шт. |  |  |  |  | 74.18
| 66кв.-уплотнение резьбы на стояке со |  |  |  |  | 324.75
| 34кв.-замена канализационного стояка d110мм-6,5м |  |  |  |  | 4907.6
| 2,3подв.-прочистка канализ.системы-21м |  |  |  |  | 6343.1
| снятие показаний водосчётчика |  |  |  |  | 319
| 21кв.-замена стояков -21м |  |  |  |  | 10432.28
| 127кв.подв.-уст-ка шарового крана d20мм-2шт. |  |  |  |  | 1234.13
| 2,8,25,48,95,104,127кв.-ликвид.воздуш.пробок сист.гвс -2ст. |  |  |  |  | 832.89
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 487.5
| 34кв.-прочистка вент каналов-30м |  |  |  |  | 2010
| очистка кровли от снега и сосулек (альпинистами) |  |  |  |  | 2250
| 90кв.-замена сгонов на стояке со |  |  |  |  | 122.22
[5 empty] | Итого: | 28735.908 | 29337.65
декабрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1750 | АДС-05
| возврат за установку общедомового прибора учёта эл/энергии |  |  |  |  | -2667.356 | "Энергосеть"
| МОП-потребление эл/энергии |  |  |  |  | 1942.38 | ООО "КЭК"
| 2под.-замена эл/патрона-1шт. |  |  |  |  | 84.32
| 66кв.-уплотнение резьбы на стояке со |  |  |  |  | 478.5
| подв.2,3под.-прочистка канализации на выпуске -14м |  |  |  |  | 4500.33
| снятие показаний водосчётчика |  |  |  |  | 426
| 126кв.-уст-ка шарового крана d16мм-2шт. |  |  |  |  | 616.73
| 49,70,126кв.-ликвидация воздушных пробок гвс -3ст. |  |  |  |  | 357.84
| осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 487.5
| 70,98кв.-прочистка канализационной вентиляции-25м |  |  |  |  | 2256
| 46кв.-прочистка вент канала-20м |  |  |  |  | 1612
| вывоз негабаритного мусора |  |  |  |  | 956.59
[5 empty] | Итого: | 12800.834 | 11775.81