## им.137ОСБ,9
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.137ОСБ,9 | 109 | 5 | панель | 21498 | 6190.3 | 3529 |  |  |  | безр. | 1549.3 | 664.3 | 3780 | 0 | 1060 | 1020 | 1700
| норматив численности | [11 empty] | 0.84089 | 0.78458 | 0 | 0.29201 | 0.4359 | 0.056667
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 7 | 2 | 2014.28 | 5 | 1.7
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты на содер.дома, руб. |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | [5 empty] | без НДС | 12.4%
| по норме |  |  |  | 0
| сверх нормы |  |  |  | 0
| по норме | 6190.3 |  | 11.09 | 68650.427 | [7 empty] | 1.99 |  | 68650.427 | руб/мес
| сверх нормы | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 675980.76 | руб/год
ИТОГО: |  | 6190.3 |  |  | 68650.427 |  | 0 | 9.1 | 6190.3 | 56331.73 |  |  | 12318.697 | 56331.73 | 9.1 | 11.09
[10 empty] | 9.1 | руб/м2
[12 empty] | 0 | 0 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1.53 | руб. | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.78458 | 0.84089 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
11202.9482 | 11668.1352 | 1526.5575 | 254.4263 | 1299.963 | [11 empty] | 25952.0301 | 30379.6999 | 56331.73
затраты на 1 м2
1.8098 | 1.8849 | 0.2466 | 0.041101 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1924 | 4.9076 | 9.1
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул.137ОСБ,9
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 2014.28 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 41.474 | ч/час | 82.4725 | * | 41.474 | = | 3420.4669
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 5 | 3-х ком.- | 20 | 2-х ком.- | 84 | 1-х ком.- |  | всего: | 109
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 5 | + (3+1) * | 20 | + (2+1) * | 84 | + (1+1) * | 0 | = | 357 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 357 | рад. = | 4.284 | 61.79 | руб * | 4.284 | *1,18 | = | 312.3559 | 71.4 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 357 | рад. = | 4.284 | 63.46 | руб * | 4.284 | *1,18 | = | 320.7979
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 357 | рад. = | 8.568 | 61.43 | руб * | 8.568 | *1,18 | = | 621.072
|  | вода: |  | 0,08м3* | 357 | рад. = | 28.56 | 76.28 | руб * | 28.56 | *1,18 | = | 2570.697
| ИТОГО: | [11 empty] | 7245.3898
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 1.8989
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 2014.28 | 7,82ч/ч/100м * |  | 2014.28 | *1,45 = | 228.3992 | ч/час | 82.4725 | * | 228.3992 | = | 18836.6558
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 5.2371 | час | 5,7л * | 5.2371 | час = | 29.8516 | 674.6468 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 10.3796 | м3 | 76.28 | руб * | 10.3796 | *1,18 = | 934.2706 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 20445.5732 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 27690.963 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 1384.5481 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 29075.5111 | 150 |  | 17.67
Отчёт за 2011г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 9 по ул. ОСБ
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+
|  | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| 2009-2010г. | [15 empty] | 11712 | 42004
| январь | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 45247.92 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Строительные работы |  |  |  | 393.9
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 8119.3292 | 0 | 12318.7065 |  |  | 11176.5607
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 37128.5908 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 393.9 | 29985.8434 | 10782.6607
| февраль | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 45247.92 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Электромонтажные работы 545,65
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 8119.3292 | 0 | 12318.7065 |  |  | 11176.5607 | Строительные работы 3603,14
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 37128.5908 | 0 | 56331.7735 | итого: |  |  | Сантехнические работы 15997,35 |  |  |  | 20146.14 | 10233.6034 | -8969.5793
| март | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 64307.52 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Электромонтажные работы 357,7
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 11539.4017 | 0 | 12318.7065 |  |  | 26816.0882 | Строительные работы 119560,55
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 52768.1183 | 0 | 56331.7735 | итого: |  |  | Сантехнические работы 6117,3 |  |  |  | 126035.55 | -95655.8066 | -99219.4618
| апрель | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 83331.67 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Электромонтажные работы 226,4
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 14953.113 | 0 | 12318.7065 |  |  | 42426.5269 | Строительные работы 135559,47
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 68378.557 | 0 | 56331.7735 | итого: |  |  | Сантехнические работы 2353,57 |  |  |  | 138139.44 | -107759.6966 | -95712.9131
| май | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 63672.56 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Электромонтажные работы 4227,1
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 11425.4639 | 0 | 12318.7065 |  |  | 26295.066 | Строительные работы 52665,22
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 52247.0961 | 0 | 56331.7735 | итого: |  |  | Сантехнические работы 6544,77 |  |  |  | 63437.09 | -33057.3466 | -37142.024
| июнь | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 70543.84 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Электромонтажные работы 117,91
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 12658.4528 | 0 | 12318.7065 |  |  | 31933.3571 | Строительные работы 16382,22
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 57885.3872 | 0 | 56331.7735 | итого: |  |  | Сантехнические работы 19753,12 |  |  |  | 36253.25 | -5873.5066 | -4319.8929
| июль | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 69457.7 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | Строительные работы |  |  |  | 3987.02
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 12463.5548 | 0 | 12318.7065 |  |  | 31042.1151 | Электромонтажные работы |  |  |  | 640.17
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 56994.1452 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 4627.19 | 25752.5534 | 26414.9251
| август | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 73739.95 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434 | санитарно-технические работы |  |  |  | 36541.41
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 13231.9658 | 0 | 12318.7065 |  |  | 34555.9541 | строительные работы |  |  |  | 0
[12 empty] | электромонтажные работы |  |  |  | 0
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 60507.9842 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 36541.41 | -6161.6666 | -1985.4559
| сентябрь | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 67677.25 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 12144.0692 | 0 | 12318.7065 |  |  | 29581.1507
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 55533.1808 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 98842.89 | -68463.1466 | -69261.7393
| октябрь | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 65532.83 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 11759.2725 | 0 | 12318.7065 |  |  | 27821.5274
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 53773.5575 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 35495.49 | -5115.7466 | -7673.9626
| ноябрь | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 73833.64 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 13248.7776 | 0 | 12318.7065 |  |  | 34632.8323
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 60584.8624 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 0 | 30379.7434 | 34632.8323
| декабрь | 68650.427 | 0 | 68650.427 | 68650.48 | 74021.45 | 0 | 68650.48 | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434
| в т.ч. АУК | 12318.697 | 0 | 12318.697 | 12318.7065 | 13282.4784 | 0 | 12318.7065 |  |  | 34786.9415
| ЖЭУ | 56331.73 | 0 | 56331.73 | 56331.7735 | 60738.9716 | 0 | 56331.7735 | итого: | [6 empty] | 0 | 30379.7434 | 34786.9415
| всего: | 823805.124 | 0 | 823805.124 | 823805.76 | 796614.25 | 0 | 823805.76 | 675981.2819 | 311424.3613 | 364556.9206 |  |  |  |  | 559912.35 | -195355.4294 | -217667.6693
| в т.ч. АУК | 147824.364 | 0 | 147824.364 | 147824.4781 | 142945.2081 | 0 | 147824.4781 |  |  | 342244.6807 | оплачено |  | Итого: с 2010г. |  |  | -183643.4294 | -175663.6693
| ЖЭУ | 675980.76 | 0 | 675980.76 | 675981.2819 | 653669.0419 | 0 | 675981.2819 |  |  | 342244.6807 | [6 empty] | -217667.6693
| средние в месяц | 68650.427 | 0 | 68650.427 |  |  |  |  | 56331.7735 | 25952.0301 | 30379.7434
| Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
II. по капитальному ремонту жилого дома № 9 по ул. ОСБ
[5 empty] | ДОХОДЫ (без НДС) |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | факт | факт | факт |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| с августа 2008г. по июнь 2009г. |  |  |  | 103496.7373 | 85487.322 | 20093.4661 | 123590.2034
| 2009г. июль - декабрь |  |  |  | 61747.1186 | 51994.0593 | 12216.8898 | 73964.0085
|  |  |  | итого: | 165243.8559 | 137481.3814 | 32310.3559 | 197554.2119 | итого: | [6 empty] | 0 | 197554.2119 | 169791.7373
2010г.
| январь |  |  |  | 9658.42 | 8408.12 | 2485.18 | 12143.6
| февраль |  |  |  | 9658.42 | 9015.21 | 2485.18 | 12143.6
| март |  |  |  | 9644.89 | 9326.39 | 2498.71 | 12143.6
| апрель |  |  |  | 9642.66 | 8838.36 | 2500.94 | 12143.6
| май |  |  |  | 9728.89 | 9910.03 | 2414.71 | 12143.6
| июнь |  |  |  | 9719.84 | 9038.28 | 2423.76 | 12143.6
| июль |  |  |  | 12143.6 | 11684.26 | 0 | 12143.6
| август |  |  |  | 12143.6 | 12284.49 | 0 | 12143.6
| сентябрь |  |  |  | 12143.6 | 12028.12 | 0 | 12143.6
| октябрь |  |  |  | 12143.6 | 11512.82 | 0 | 12143.6 | установка пластиковых окон(1,2,3,4,5,7п.) (32шт.) | [6 empty] | 131210.81
| ноябрь |  |  |  | 12143.6 | 11806.19 | 0 | 12143.6
| декабрь |  |  |  | 12143.6 | 14698.9 | 0 | 12143.6
|  |  |  | итого: | 130914.72 | 128551.17 | 14808.48 | 145723.2 | итого: | [6 empty] | 131210.81 | 14512.39 | 12148.84
| всего: |  |  |  | 296158.5759 | 266032.5514 | 47118.8359 | 343277.4119 | [7 empty] | 131210.81 | 212066.6019 | 181940.5773
| январь |  |  | 2011г. | 12143.6 | 8548.19 | 0 | 12143.6 | [7 empty] | 0
| февраль |  |  |  | 12143.6 | 12039.7 | 0 | 12143.6
| март |  |  |  | 12250.2 | 11483.76 | 0 | 12250.2
| апрель |  |  |  | 12250.2 | 14875.32 | 0 | 12250.2
| май |  |  |  | 12250.2 | 11427.18 | 0 | 12250.2
| июнь |  |  |  | 12250.2 | 12598.81 | 0 | 12250.2
| июль |  |  |  | 12250.2 | 12448.24 | 0 | 12250.2
| август |  |  |  | 12250.2 | 13184.46 |  | 12250.2
| сентябрь |  |  |  | 12250.2 | 12076.77 |  | 12250.2
| октябрь |  |  |  | 12250.2 | 11715.6 |  | 12250.2
| ноябрь |  |  |  | 12250.2 | 13202.9 |  | 12250.2 | установка металлических дверей в подвал-7шт. | [6 empty] | 62549.41
| декабрь |  |  |  | 12250.2 | 13236.01 |  | 12250.2
|  |  |  | итого: | 146789.2 | 146836.94 | 0 | 146789.2 | итого: | [6 empty] | 62549.41 | 84239.79 | 84287.53
| всего: |  |  |  | 442947.7759 | 412869.4914 | 47118.8359 | 490066.6119 | [7 empty] | 193760.22 | 296306.3919 | 266228.1073
| Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Очистка от наледи и льда вентиляционных каналов | [5 empty] | шт. | 14 | 393.9
[6 empty] | Итого: |  |  | 393.9
февраль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
2 | Смена ламп накаливания 6п.,2эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 22.8
3 | Смена патронов 6п.,2эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 93.14
4 | Крепление элктро щита 2п.,1эт. | [5 empty] | шт. | 1 | 193.88
5 | Очистка от наледи и льда вентил.каналов | [5 empty] | шт. | 14 | 393.9
6 | Заделка подвальных окон кирпичом под кв.51 | [5 empty] | м2 | 0.33 | 422.87
7 | Подвозка строительных материалов | [7 empty] | 203.5
8 | Прочистка засоренных вент.каналов кв.47,64 | [5 empty] | пог.м | 30 | 1052.28
9 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 68 | 1530.59
10 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм,кв.17 | [5 empty] | м | 1.5 | 1117.54
11 | Открытие,закрытие запорной арматуры системы ГВС по расп.админ. | [5 empty] | шт. | 8 | 1302.64
12 | Развоздушивание стояков ГВС (работы производились сверхурочно) | [5 empty] | шт. | 22 | 4611.65
13 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм, подвал | [5 empty] | м | 21 | 8965.53
[6 empty] | Итого: |  |  | 20146.14
март
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Подключение переноски,монтаж окон | [5 empty] | 1жил | 2 | 125.78
3 | Смена ламп накаливания 7п. | [5 empty] | шт. | 5 | 114.01
4 | Установка дверного блока 2п. | [5 empty] | м2 | 2.7 | 2442.12
5 | Устройство перегородки каркаса 2п. | [5 empty] | м2 | 0.26 | 175.86
6 | Изготовление наличников 2п. | [5 empty] | погм | 5.3 | 131.58
7 | Установка наличников 2п. | [5 empty] | погм | 5.3 | 80.54
8 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 203.5
9 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 42 | 945.36
10 | Установка пароизоляционного слоя из изоспана 2п. | [5 empty] | м2 | 2.6 | 532.63
11 | Изоляция стены изделиями из волокнистых материалов насухо 2п. | [5 empty] | м3 | 0.15 | 476.76
12 | Облицовка по деревянному каркасу гипсокартоном 2п. | [5 empty] | м2 | 2.4 | 614.38
14 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 203.5
15 | Снятие оконных переплетов 1,2,3,4,5,6,7п | [5 empty] | м2 | 57.4 | 4964.49
16 | Демонтаж оконной коробки 1,2,3,4,5,6,7п. | [5 empty] | шт. | 32 | 869.3
17 | Установка пластикового оконного блока 1,2,3,4,5,6,7п. | [5 empty] | м2 | 34.3 | 13855.36
18 | Ремонт штукатурки откосов 1,2,3,4,5,6,7п. | [5 empty] | м2 | 22.3 | 19768.79
19 | Масляная окраска откосов 1,2,3,4,5,6,7п. | [5 empty] | м2 | 22.3 | 3536.23
20 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 2442
21 | Перетирка штукатурки стен и потолков 1,2п. 27% | [5 empty] | м2 | 114.7 | 7098.04
22 | Известковая окраска стен и потолков 1,2п. | [5 empty] | м2 | 420 | 12429.83
23 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% 1,2п. | [5 empty] | м2 | 226.4 | 27644.87
24 | Масляная окраска поручней 1,2п. | [5 empty] | м2 | 5.6 | 1588.71
25 | Масляная окраска дверей 1,2п. | [5 empty] | м2 | 11.8 | 571.15
26 | Масляная окраска почтовых ящиков 1,2п. | [5 empty] | м2 | 2.4 | 129.34
27 | Масляная окраска ящиков учета эл.энергии 1,2п. | [5 empty] | м2 | 8.3 | 442.47
28 | Масляная окраска отопительных приборов 1,2п. | [5 empty] | м2 | 13.2 | 1839.19
29 | Масляная окраска ограждений л/маршей 1,2п. | [5 empty] | м2 | 45.6 | 6120.74
30 | Масляная окраска торцов л/маршей 1,2п. | [5 empty] | м2 | 18.2 | 1864.17
31 | Заделка выбоин в полах 1,2п. | [5 empty] | мест. | 7 | 2261.51
32 | Покрытие олифой отремонтированных площадок л/м 1,2п. | [5 empty] | м2 | 7 | 111.34
33 | Оклейка стен бордюром обойным 1,2п. | [5 empty] | м2 | 12.9 | 2091.69
34 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов 1,2п. | [5 empty] | м2 | 24.4 | 3311.1
35 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 814
36 | Устранение мелких неисправностей при осмотрах подвалов | [5 empty] | м2 | 1612 | 1206.81
37 | Замена полотенцесушителя кв.№106 | [5 empty] | шт. | 1 | 457.34
38 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм кв.№106 | [5 empty] | м | 4 | 2099.58
39 | Прчистка внутренней канализации | [5 empty] | м | 34 | 2353.57
[6 empty] | Итого: |  |  | 126035.55
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Подключение переноски 2п. | [5 empty] | 1жил | 2 | 62.89
3 | Смена ламп накаливания 6п.1,2эт. | [5 empty] | шт. | 2 | 45.6
4 | Перетирка штукатурки стен и потолков 3,4,5,6п. 22% | [5 empty] | м2 | 203.8 | 12611.84
5 | Известковая окраска стен и потолков 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 926.5 | 27422.03
6 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 531.6 | 65560.8
7 | Масляная окраска поручней 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 11.2 | 3177.42
8 | Масляная окраска дверей 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 26.5 | 1281.72
9 | Масляная окраска почтовых ящиков 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 4.8 | 258.67
10 | Масляная окраска ящиков учета эл.энергии 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 16.6 | 884.94
11 | Масляная окраска отопительных приборов 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 26.4 | 3678.37
12 | Масляная окраска ограждений л/маршей 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 91.2 | 12241.48
13 | Масляная окраска торцов л/маршей 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 36.4 | 3749.41
14 | Заделка выбоин в полах3,4,5,6п. | [5 empty] | мест. | 7 | 2261.51
15 | Покрытие олифой отремонтированных площадок л/м 3,4,5,6п. | [5 empty] | м2 | 7 | 111.34
16 | Облицовка по деревянному каркасу листами ДВП-тамб. | [5 empty] | м2 | 0.6 | 110.17
17 | Установка пружины 2п. | [5 empty] | шт. | 1 | 174.77
18 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 1221
19 | Работа трактора-вывоз крупногабаритного мусора | [7 empty] | 814
20 | Прочистка внутренней канализации | [5 empty] | м | 34 | 2353.57
[6 empty] | Итого: |  |  | 138139.44
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Ремонт провода на эл.плиту кв.№97 | [5 empty] | шт. | 1 | 74.86
3 | Смена люминисцентных ламп 4п.,двор. | [5 empty] | шт. | 1 | 192.38
4 | Работа автовышки по замене лампы 4п.,двор | [5 empty] | час | 0.6 | 453.6
5 | Ремонт групповых щитков на л/кл.со сменой автоматов кв.№66 | [5 empty] | шт. | 1 | 1436.29
6 | Монтаж пакетных выключателей кв.№ 65,66,67 | [5 empty] | шт. | 3 | 1952.06
7 | Известковая окраска бордюр,деревьев. | [5 empty] | м2 | 43.8 | 1292.38
8 | Покрытие козырьков из наплавляемых материалов (бикрост) кв.№13,94 | [5 empty] | м2 | 9 | 1324.18
9 | Работа автовышки | [5 empty] | ч/ч | 6.5 | 4914
10 | Покрытие кровли из наплавляемых материалов (бикрост) кв.№27,32 | [5 empty] | м2 | 36.4 | 5746.4
11 | Работа автовышки | [5 empty] | ч/ч | 1 | 756
12 | Подвозка строительных материалов | [7 empty] | 203.7
13 | Перетирка штукатурки стен и потолков 7п. 27% | [5 empty] | м2 | 57.3 | 2534.21
14 | Известковая окраска стен и потолков 7п. | [5 empty] | м2 | 210 | 6271.85
15 | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% 7п. | [5 empty] | м2 | 113.2 | 14166.29
16 | Масляная окраска поручней 7п. | [5 empty] | м2 | 2.8 | 794.35
17 | Масляная окраска дверей 7п. | [5 empty] | м2 | 5.9 | 286.23
18 | Масляная окраска почтовых ящиков 7п. | [5 empty] | м2 | 1.2 | 64.67
19 | Масляная окраска ящиков учета эл.энергии 7п. | [5 empty] | м2 | 4.15 | 221.24
20 | Масляная окраска отопительных приборов 7п. | [5 empty] | м2 | 6.6 | 918.89
21 | Масляная окраска ограждений л/маршей 7п. | [5 empty] | м2 | 22.8 | 3058.26
22 | Масляная окраска торцов л/маршей 7п. | [5 empty] | м2 | 9.1 | 1004.19
23 | Заделка выбоин в полах7п. | [5 empty] | мест. | 2 | 662.67
24 | Покрытие олифой отремонтированных площадок л/м 7п. | [5 empty] | м2 | 2 | 31.81
25 | Оклейка стен обойным бордюром 1,2,3,4,5,6,7п | [5 empty] | м2 | 34.6 | 7006.92
26 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 407
27 | Осмотр устройств подвальных помещений | [5 empty] | м2 | 1612 | 1206.81
28 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 18 | 1886.58
29 | Открытие,закрытие запорной арматуры | [5 empty] | шт. | 26 | 2116.79
30 | Установка меж фланцевых заглушек | [5 empty] | шт. | 6 | 1257.72
31 | Изготовление межфланцевых заглушек. | [6 empty] | 6 | 76.85
[6 empty] | Итого: |  |  | 62437.09
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Дератизация,дезинсекция подвального помещения | [5 empty] | м2 | 1412.6 | 2666.8
3 | Окраска контейнера и площадки под мусор | [5 empty] | м2 | 48.2 | 2213.6
4 | Устройство и разборка опалубки,бетонирование балконной плиты кв.№68 | [5 empty] | м2 | 2.2 | 2090.15
5 | Работа автовышки | [5 empty] | ч/ч | 3.5 | 2646
6 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 203.5
7 | Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей кв.97,51 | [5 empty] | погм | 26.8 | 6562.17
8 | Опресовка теплового узла | [5 empty] | шт. | 4 | 975.82
9 | Установка дроссельных диафрагм | [5 empty] | шт. | 4 | 838.48
10 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 8 | 838.48
11 | Подвозка пресса | [7 empty] | 383
12 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм кв.№49,94 | [5 empty] | м | 30 | 15684.18
13 | Замена стальных труб на м/п Д=16мм кв.№49 | [5 empty] | м | 2 | 1033.16
[6 empty] | Итого: |  |  | 36253.25
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний с эл.счетчиков подъездного и дворового освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Замена предохранителя | [5 empty] | шт. | 3 | 243.59
3 | Замена пакетного выключателя до 100А в этажном щитке | [5 empty] | шт. | 1 | 278.67
4 | Заделка выбоин плит покрытия кв.№94 | [5 empty] | мест | 4 | 1266.33
5 | Покрытие кровли из наплавляемых материалов(бикрост) кв.№94 | [5 empty] | м2 | 7 | 1122.41
6 | Покрытие козырька из наплавляемых материалов(бикрост) кв.№64 | [5 empty] | м2 | 4 | 615.48
7 | Работа автовышки | [5 empty] | ч/ч | 1.3 | 982.8
[6 empty] | Итого: |  |  | 4627.19
август
1 | герметизация стыков стеновых панелей с а/в | [5 empty] | 24762.04
2 | развоздушивание стояков гвс -18шт. | [5 empty] | 1886.58
3 | открытие и закрытие запорной арматуры-26шт. (работы К-Энерго) | [5 empty] | 2116.79
4 | 2кв.-замена труб ст.на м/п-16м | [5 empty] | 7776
[6 empty] | Итого: | 36541.41
август
| развоздушивание стояков гвс-18шт. |  |  |  |  | 1886.58
| открытие и закрытие запорной арматуры (работы К-Э)-26шт. |  |  |  |  | 2116.79
| 32,51а,78,107кв.-герметиз.стыков стен. панелей с а/в-59,3м |  |  |  |  | 24762.04
| 2кв.-замена труб со d20мм-16м |  |  |  |  | 7776
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 36541.41
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 36541.41
сентябрь
| развоздушивание стояков со и гвс-18ст. |  |  |  |  | 1886.58
| прочистка внутренней канализации-36м |  |  |  |  | 2161.8
| запуск со (открытие и закрытие запорной арматуры) |  |  |  |  | 2116.79
| снятие межфланцевых заглушек-6шт. |  |  |  |  | 1257.72
| 25,34,38,42,46,50кв.-замена труб d20мм-32м |  |  |  |  | 15198.3
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 22621.19
71,13,74,77,69,92,89,72,103,82кв.-герметизация стыков
| стеновых панелей с а/в-104м |  |  |  |  | 75985.88
| итого строительные работы |  |  |  |  | 75985.88
| снятие показаний эл/счётчика-2шт. |  |  |  |  | 235.82
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 235.82
| Итого: |  |  |  |  | 98842.89
октябрь
| прочистка внутренней канализации-34м |  |  |  |  | 2041.7
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2041.7
| 13,65кв.-герметизация стыков стен. панелей с а/в-24м |  |  |  |  | 13246.07
| смена отливов из оцинк. стали с а/в-53,9м |  |  |  |  | 19376.35
| валка деревьев, а/в |  |  |  |  | 831.37
| итого строительные работы |  |  |  |  | 33453.79
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 35495.49
ноябрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0
декабрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0