## ул.Желябова,13
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА |  |  |  |  | 02 08 | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- | всего |  | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  |  |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| Ул. Желябова 13 | 68 | 5 | кирп | 13671 | 3204 |  | 55 | 3259 |  | мяг | 974 | 318 | 1863 |  | 670 | 193 | 1000
| норматив численности | [11 empty] | 0.40253 | 0.30038 |  | 0.18457 | 0.082479 | 0.033333
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 4 | 2 | 1247.8 | 3 | 1.8
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  |  | затраты на содерж дома (руб/мес) |  |  |  | ООО "УКА"
|  | S,м2 | тариф(с НДС) |  |  | план. |  | тариф |  | затраты |  | тариф | затраты
|  |  | I-IV | VII-XI | XII | начисл. |  | с НДС |  |  |  | с НДС
| жилые квартиры | 3204 |  |  | 14.06 | 45048.24 |  | 10.59 |  | 33930.36 |  | 3.47 | 11117.88
| нежилое помещение | 55 |  |  | 10.46 | 575.3 |  | 6.99 |  | 384.45 |  |  | 190.85
Итого: |  | 3259 |  |  | 13.9992 | 45623.54 |  | 10.5292 |  | 34314.81 |  |  | 11308.73
0.24787
| жилые квартиры |  |  | 11.72 |  | 37550.88 |  | 8.76 |  | 28067.04 |  |  | 9483.84
| нежилое помещение |  |  | 9.68 |  | 532.4 |  | 6.72 |  | 369.6 |  | 2.96 | 162.8
Итого: |  |  |  | 11.6856 |  | 38083.28 |  | 8.7256 |  | 28436.64 |  |  | 9646.64 | 38083.28 | руб/мес.
0.2533
| жилые квартиры | 3204 | 11.72 |  |  | 37550.88 |  | 8.76 |  | 28067.04 |  | 2.96 | 9483.84
| нежилое помещение | 55 | 9.46 |  |  | 520.3 |  | 6.5 |  | 357.5 |  |  | 162.8
Итого: |  | 3259 | 11.6819 |  |  | 38071.18 |  | 8.7219 |  | 28424.54 |  |  | 9646.64 | 38071.18 | руб/мес.
0.25338
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. |  | выпол. | вывоз | тех.
дворн. | уборщиц л.кл. |  |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | итого | тек. | ТБО | облуж.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. |  | рем. |  | узлов
0.30038 | 0.40253 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.) |  |  |  |  | учета
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк. |  |  |  | т/эн
4912.4177 | 6388.942 | 0 | 0 | [11 empty] | 11301.3597 | 15485.1803 |  | 1638 | 28424.54 | c 01.01.13г.
4912.4177 | 6388.942 | [13 empty] | 11301.3597 | 15497.2803 |  | 1638 | 28436.64 | c 01.07.13г.
5348.5571 | 7129.238 | [13 empty] | 12477.7951 | 17123.1749 | 3075.84 | 1638 | 34314.81 | c 01.12.13г.
затраты на 1 м2
1.5073 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4677 | 4.7515 |  | 0.50261 | 8.7219 | c 01.01.13г.
1.5073 | 1.9604 | [13 empty] | 3.4677 | 4.7552 |  | 0.50261 | 8.7256 | c 01.07.13г.
1.6412 | 2.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8287 | 5.2541 | 0.9438 | 0.50261 | 10.5292 | c 01.12.13г.
Отчёт за 2013г.
I. по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома № 13 по ул. Желябова
|  | ДОХОДЫ | [6 empty] | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| Ул. Желябова 13 | план |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
[14 empty] | остаток 2011 г. |  |  | -87174 | -87174
[14 empty] | остаток 2012 г. |  |  | 27760 | -1071
| январь | 38071.18 |  | 38071.18 | 38071.16 | 30272.2 |  | 38071.16 | 28424.5251 | 12939.3597 | 15485.1654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 7670.5008 | 0 | 9646.6349 |  |  | 9662.3395
| ЖЭУ | 28424.54 | 0 | 28424.54 | 28424.5251 | 22601.6992 | 0 | 28424.5251 | итого: | [6 empty] | 6746.87 | 8738.2954 | 2915.4695
| февраль | 38071.18 | 0 | 38071.18 | 38071.16 | 32338.74 |  | 38071.16 | 28424.5251 | 12939.3597 | 15485.1654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 8194.1296 | 0 | 9646.6349 |  |  | 11205.2507
| ЖЭУ | 28424.54 | 0 | 28424.54 | 28424.5251 | 24144.6104 | 0 | 28424.5251 | итого: | [6 empty] | 11884.62 | 3600.5454 | -679.3693
| март | 38071.18 | 0 | 38071.18 | 38071.16 | 46497.58 |  | 38071.16 | 28424.5251 | 12939.3597 | 15485.1654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 11781.7576 | 0 | 9646.6349 |  |  | 21776.4627
| ЖЭУ | 28424.54 | 0 | 28424.54 | 28424.5251 | 34715.8224 | 0 | 28424.5251 | итого: | [6 empty] | 2108.46 | 13376.7054 | 19668.0027
| апрель | 38071.18 | 0 | 38071.18 | 38071.16 | 35887.76 |  | 38071.16 | 28424.5251 | 12939.3597 | 15485.1654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 9093.3956 | 0 | 9646.6349 |  |  | 13855.0047
| ЖЭУ | 28424.54 | 0 | 28424.54 | 28424.5251 | 26794.3644 | 0 | 28424.5251 | итого: | [6 empty] | 1502.8639 | 13982.3015 | 12352.1408
| май | 38071.18 | 0 | 38071.18 | 38071.16 | 34947.79 |  | 38071.16 | 28424.5251 | 12939.3597 | 15485.1654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 8855.222 | 0 | 9646.6349 |  |  | 13153.2083
| ЖЭУ | 28424.54 | 0 | 28424.54 | 28424.5251 | 26092.568 | 0 | 28424.5251 | итого: | [6 empty] | 2436.72 | 13048.4454 | 10716.4883
| июнь | 38071.18 | 0 | 38071.18 | 38071.16 | 34949.51 |  | 38071.16 | 28424.5251 | 12939.3597 | 15485.1654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 8855.6578 | 0 | 9646.6349 |  |  | 13154.4925
| ЖЭУ | 28424.54 | 0 | 28424.54 | 28424.5251 | 26093.8522 | 0 | 28424.5251 | итого: | [6 empty] | 23200.05 | -7714.8846 | -10045.5575
| июль | 38083.28 | 0 | 38083.28 | 38083.26 | 42903.44 |  | 38083.26 | 28436.6251 | 12939.3597 | 15497.2654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 10867.6049 | 0 | 9646.6349 |  |  | 19096.4754
| ЖЭУ | 28436.64 | 0 | 28436.64 | 28436.6251 | 32035.8351 | 0 | 28436.6251 | итого: | [6 empty] | 964.72 | 14532.5454 | 18131.7554
| август | 38083.28 | 0 | 38083.28 | 38083.26 | 33245.05 |  | 38083.26 | 28436.6251 | 11301.3597 | 17135.2654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 8421.0979 | 0 | 9646.6349 |  |  | 13522.5924
| ЖЭУ | 28436.64 | 0 | 28436.64 | 28436.6251 | 24823.9521 | 0 | 28436.6251 | итого: | [6 empty] | 2944.23 | 14191.0354 | 10578.3624
8.2 | сентябрь | 38083.28 | 0 | 38083.28 | 38083.26 | 44871.36 |  | 38083.26 | 28436.6251 | 11301.3597 | 17135.2654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 11366.0865 | 0 | 9646.6349 |  |  | 22203.9138
| ЖЭУ | 28436.64 | 0 | 28436.64 | 28436.6251 | 33505.2735 | 0 | 28436.6251 | итого: | [6 empty] | 1849.94 | 15285.3254 | 20353.9738
| октябрь | 38083.28 | 0 | 38083.28 | 38083.26 | 35174.65 | 0 | 38083.26 | 28436.6251 | 12939.3597 | 15497.2654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 8909.8729 | 0 | 9646.6349 |  |  | 13325.4174
| ЖЭУ | 28436.64 | 0 | 28436.64 | 28436.6251 | 26264.7771 | 0 | 28436.6251 | итого: | [6 empty] | 15814.725 | -317.4596 | -2489.3076
| ноябрь | 38083.28 | 0 | 38083.28 | 38083.26 | 33531.07 |  | 38083.26 | 28436.6251 | 12939.3597 | 15497.2654
| в т.ч. УК | 9646.64 | 0 | 9646.64 | 9646.6349 | 8493.5479 | 0 | 9646.6349 |  |  | 12098.1624
| ЖЭУ | 28436.64 | 0 | 28436.64 | 28436.6251 | 25037.5221 | 0 | 28436.6251 | итого: | [6 empty] | 16309.45 | -812.1846 | -4211.2876
| декабрь | 45623.54 | 0 | 45623.54 | 45623.53 | 44789.09 |  | 45623.53 | 34314.8025 | 17191.6351 | 17123.1674
| в т.ч. УК | 11308.73 | 0 | 11308.73 | 11308.7275 | 11101.8945 | 0 | 11308.7275 |  |  | 16495.5604
| ЖЭУ | 34314.81 | 0 | 34314.81 | 34314.8025 | 33687.1955 | 0 | 34314.8025 | итого: | [6 empty] | 6371.27 | 10751.8974 | 10124.2904
| всего: | 464467.02 | 0 | 464467.02 | 464466.79 | 449408.24 | 0 | 464466.79 | 347045.0782 | 156248.5918 | 190796.4864 |  |  |  |  | 92133.9189 | 98662.5675 | 87414.9614
| в т.ч. УК | 117421.77 | 0 | 117421.77 | 117421.7118 | 113610.7679 | 0 | 117421.7118 |  |  | 179548.8803
| ЖЭУ | 347045.25 | 0 | 347045.25 | 347045.0782 | 335797.4721 | 0 | 347045.0782 | [5 empty] | с остатком |  |  | 39248.5675 | -830.0386
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [8 empty] | И.Н. Христолюбова
II. по капитальному ремонту жилого дома № 13 по ул. Желябова
| Ул. Желябова 13 |  |  |  | доходы |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| капитальный ремонт |  |  |  | начис | оплата | дотация | итого | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | с дот-й |  |  |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| январь |  | 2012г. |  | 6293 | 5512.75 |  | 6293 | [8 empty] | 6293 | 5512.75
-86.4 | февраль |  |  |  | 6120.2 | 7136.28 |  | 6120.2 | [8 empty] | 6120.2 | 7136.28
| март |  |  |  | 6206.6 | 7390.26 |  | 6206.6 | [8 empty] | 6206.6 | 7390.26
| апрель |  |  |  | 6206.6 | 4259.07 |  | 6206.6 | [8 empty] | 6206.6 | 4259.07
| май |  |  |  | 6206.6 | 6308.27 |  | 6206.6 | [8 empty] | 6206.6 | 6308.27
| июнь |  |  |  | 6206.6 | 5133.73 |  | 6206.6 | [8 empty] | 6206.6 | 5133.73
| июль |  |  |  | 6951.4 | 7438.67 |  | 6951.4 | [8 empty] | 6951.4 | 7438.67
| август |  |  |  | 6951.4 | 5355.37 |  | 6951.4 | [8 empty] | 6951.4 | 5355.37
1.57 | сентябрь |  |  |  | 6954.54 | 2294.45 |  | 6954.54 | [8 empty] | 6954.54 | 2294.45
| октябрь |  |  |  | 6952.97 | 7285.78 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 7285.78
| ноябрь |  |  |  | 6952.97 | 6398.86 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 6398.86
| декабрь |  |  |  | 6952.97 | 7294.61 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 7294.61
| итого 2012г.: |  |  |  | 78955.85 | 71808.1 | 0 | 78955.85 | [7 empty] | 0 | 78955.85 | 71808.1
| январь |  | 2013г. |  | 6952.97 | 5694.36 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 5694.36
| февраль |  |  |  | 6952.97 | 6164.98 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 6164.98
| март |  |  |  | 6952.97 | 8011.55 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 8011.55
| апрель |  |  |  | 6952.97 | 6445.68 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 6445.68
| май |  |  |  | 6952.97 | 6568.63 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 6568.63
| июнь |  |  |  | 6952.97 | 6448.84 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 6448.84
| июль |  |  |  | 6952.97 | 8089.09 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 8089.09
| август |  |  |  | 6952.97 | 5945.35 |  | 6952.97 | [8 empty] | 6952.97 | 5945.35
| сентябрь |  |  |  | 35449.97 | 20094.22 |  | 35449.97 | ремонт нижней разводки со (151м0 (ИП Лукьянов С.А.) | [6 empty] | 209514 | -174064.03 | -189419.78
| октябрь |  |  |  | 35449.97 | 31443.18 |  | 35449.97 | [8 empty] | 35449.97 | 31443.18
| ноябрь |  |  |  | 35449.97 | 30262.75 |  | 35449.97 | [8 empty] | 35449.97 | 30262.75
| декабрь |  |  |  | 7760 | 18917.44 |  | 7760 | [8 empty] | 7760 | 18917.44
| итого 2013г.: |  |  |  | 169733.67 | 154086.07 | 0 | 169733.67 | [7 empty] | 209514 | -39780.33 | -55427.93
| Всего: |  |  |  | 248689.52 | 225894.17 | 0 | 248689.52 | [8 empty] | 39175.52 | 16380.17
| Вед.инженер ООО "Управляющей компании Анжерская" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| подв.-чистка канализ.на выпуске (2 раза) |  |  |  |  | 2000.17
| дезинфекция подвального помещения |  |  |  |  | 487.51
| подвал-ремонт вентиля д=25 |  |  |  |  | 185.97
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 213
| кв-35-прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | 717.08
| очистка кровли от снега и сосулек |  |  |  |  | 2170.14
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 760 | АДС-05
[5 empty] | Итого: | 6746.87 | 5986.87
февраль
| под.-замена эл/ламп-2шт. |  |  |  |  | 49.46
| под.-замена автомата в ВРУ-1шт. |  |  |  |  | 322.38
| под.-замена эл/выключателя-1шт. |  |  |  |  | 77.66
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 243.8
| подв.-чистка канализ.на выпуске |  |  |  |  | 3974.42
| подв.-дезинфекция |  |  |  |  | 466.32
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 213
| 16кв.-прочистка канализ. вентиляции-18м |  |  |  |  | 717.08
| очистка кровли от снега и сосулек |  |  |  |  | 893.42
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2280 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 2647.08 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 11884.62 | 6957.54
март
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.8
| т/у-проверка состояния инж.оборуд.с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 213
| очистка кровли от снега и сосулек |  |  |  |  | 893.42
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 380 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 165.24 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 2108.46
апрель
возврат денежных средств за 2013г.(письмо от 16.05.13г. №1315)
| (с 15.04.по 30.04.13г.-не убиралась дворовая территория) |  |  |  |  | -2619.9561
| осмотр подвала на утечки |  |  |  |  | 243.8
| тех.осмотр инженерного оборудования с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 1под.-чистка канализационных выпусков-9м |  |  |  |  | 706.68
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1520 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 1226.34 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 1502.8639
май
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| тех.осмотр инженерного оборудования с Каскад-Энерго |  |  |  |  | 213
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| т/у-закрытие задвижек-2шт. (окончание отопит. сезона) |  |  |  |  | 213
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 657.72 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 2436.72
июнь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2280 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 8211.78 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
| т/у-замена задвижек d80мм-1шт. |  |  |  |  | 4666.67
| т/у-закрытие,открытие задвижек (опрессовка) |  |  |  |  | 243.8
| т/у-устранение течи гвс |  |  |  |  | 295.25
| ликвидация воздушных пробок-24ст. |  |  |  |  | 2862.69
| подв.-осмотр канализационной системы -2раза |  |  |  |  | 487.6
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| канал.выпуск-чистка труб d110мм от жир. отложений-10м |  |  |  |  | 907.42
| изготовление деревянной скамейки с покраской |  |  |  |  | 1842.2
| выкашивание травы газонокосилкой |  |  |  |  | 1189.64
[5 empty] | Итого: | 23200.05 | 12708.27
июль
| 60кв.-подчеканка канализ. стыков-2шт. |  |  |  |  | 436.82
| 1под.-устранение течи гвс |  |  |  |  | 127.8
| выпуск-чистка канал.труб d 110мм-11м |  |  |  |  | 1108.16
| под.-осмотр канализационной системы |  |  |  |  | 487.6
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 22кв.-осмотр гвс |  |  |  |  | 127.8
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 380 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | -1916.46 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 964.72 | 2501.18
август
| закрытие-открытие задвижек (включение гвс) |  |  |  |  | 213
| ликвидация воздушных пробок гвс-4ст. |  |  |  |  | 477.11
| открытие задвижек после самовольного отключения гвс |  |  |  |  | 213
| 3кв.-ликвид. воздушных пробок гвс-1ст.(после самовол.откл.) |  |  |  |  | 119.28
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1900 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | -191.16 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 2944.23 | 1235.39
сентябрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2280 | АДС-05
| канал.выпуск №1-чистка труб d110мм от жир.отложений-11м |  |  |  |  | 863.72
| дезинфекция подвального помещения |  |  |  |  | 138.75
| кв.-устранение течи трубы гвс (п/сушитель) |  |  |  |  | 109.77
| т/у-открытие задвижек |  |  |  |  | 213
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | -1968.3 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 1849.94 | -430.06
октябрь
| 1,2,3,4под.-замена эл/ламп-3+2+2шт. |  |  |  |  | 177.28
| 1,2,3,4под.-протяжка эл/щита-10+4+5шт. |  |  |  |  | 4898.21
| 2под.-ремонт светильника с ламп. накаливания-1шт. |  |  |  |  | 97.98
| 3под.-демонтаж светильника с ламп. накаливания-1шт. |  |  |  |  | 13.51
| 15кв.-ремонт стояка со d20мм-2м, смена сгонов d20мм-2шт. |  |  |  |  | 1235.15
| т/у-открытие, закрытие задвижек-2шт. |  |  |  |  | 213
| обследование подвала |  |  |  |  | 127.07
| 25,42,44,48кв.-ликвидация воздушных пробок -5ст. |  |  |  |  | 596.4
| 20кв.-осмотр стояка со |  |  |  |  | 127.8
| выпуск-чистка канал.труб d 110мм-11м (37,25кв,1под.) |  |  |  |  | 3184.5
| выпуск-подчеканка канализ стыков (25кв.) |  |  |  |  | 667.73
| 51кв.-течь вентиля на стояке хвс (протяжка сальника) |  |  |  |  | 127.8
| т/у-ревизия задвижки d100мм-2шт. |  |  |  |  | 269.04
| 16,44кв.-установка шарового крана d20мм-2шт. |  |  |  |  | 813.6
| т/у-открытие задвижек (запуск гвс) |  |  |  |  | 146.9
| подв.-замена шарового крана d20мм-1шт.(48кв.) |  |  |  |  | 451.17
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| ремонт фундамента |  |  |  |  | 1477.83
| оплата за размещение оборудования в МОП |  |  |  |  | -3382.245 | ЗАО "ЗапСибТранстелеком"
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1140 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 3219 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 15814.725
ноябрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 1520 | АДС-05
| 1,2,3,4под.-эл/монтаж.работы по установке эл/светил-ков-4шт. |  |  |  |  | 4563.13
| 6кв.-протяжка сгонов радиатора |  |  |  |  | 127.8
| выпуск-чистка канал.труб d 110мм-8м |  |  |  |  | 628.16
| 6кв.-ремонт стояка со d20мм-2м |  |  |  |  | 741.23
| 6кв.-ликвидация воздушных пробок -1ст. |  |  |  |  | 119.28
| 6кв.-установка шарового крана d20мм-1шт. |  |  |  |  | 529
| 6кв.-открытие, закрытие задвижек |  |  |  |  | 213
| подв.-чистка канализации на выпуске-8м (51кв.) |  |  |  |  | 628.16
| дезинфекция подвального помещения |  |  |  |  | 399.54
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 213
| 3под.-подв.-навешивание замка |  |  |  |  | 194.7
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 6432.45 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
[5 empty] | Итого: | 16309.45 | 14789.45
декабрь
| аварийное обслуживание |  |  |  |  | 760 | АДС-05
| МОП-электроэнергия |  |  |  |  | 592 | ОАО "Кузбассэнергосбыт"
| 1,2под.-замена эл/ламп-2шт. |  |  |  |  | 52.8
| тех.осмотр инженерного оборудования с К-Э |  |  |  |  | 228.54
| т/у-ревизия задвижек d 80мм-2шт. |  |  |  |  | 281.16
| выпуск -прочистка канализ.труб d 110мм-26+8м |  |  |  |  | 2984.46
| 52кв.-подчеканка канализ. стыков |  |  |  |  | 405.74
| 36кв.-дезинфекция подвального помещения |  |  |  |  | 420.28
| снятие показаний холодной воды |  |  |  |  | 228.54
| очистка кровли от снега и сосулек |  |  |  |  | 417.75
[5 empty] | Итого: | 6371.27 | 5019.27