## С.Перовск.,5
|  | I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА |  |  |  |  | 01 07 | ЖДПовК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ | № |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
[5 empty] | стен |  |  |  | жилая | всего | инв |  |  | л/кл. | вая | без покр | асф.дв. | грунт | газон
[6 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 2340 | 3630 | 2340 | 30000
|  | Ул. С.Перовской 5 | 106 | 6 | кирп | 21749 | 3667.9 | 1843.3 | 246.5 | 3914.4 |  | жел | 1474.6 | 865 | 2491 |  | 848 | 30 | 1613
|  | норматив численности | [11 empty] | 1.0949 | 0.3002 |  | 0.23361 | 0.012821 | 0.053767
|  |  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  |  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  |  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  |  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  |  | 3 | 3 | 1444 | 0 | 0
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты ЖЭУ на содерж дома (руб/мес) |  |  |  |  | ООО
|  | Площадь,м2 |  | тариф(с НДС) |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[6 empty] | начисл. | пл.начис. | без НДС | без НДС |  |  |  | без НДС | 12.4% | руб/мес
с бал- | с бал- | по норме
конами | конами | сверх нормы
без бал- | без бал- | по норме | 3601.8 | [10 empty] | 1.99
конов | конов | сверх нормы | 66.1
Итого: | Итого: |  | 3667.9 |  | 11.09 | 40677.011 |  |  | 9.1 | 3667.9 | 33377.89 |  |  | 7299.121 | 33377.89 | 9.7116 |  |  |  |  | 0
|  | нежилая площадь | 246.5 |  | 11.09 | 2733.685 |  |  | 9.1 | 246.5 | 2243.15 |  |  | 490.535 | 2243.15 | 11.7016
| Итого: |  | 3914.4 |  | 11.09 | 43410.696 |  |  | 9.1 | 3914.4 | 35621.04 |  |  | 7789.656 | 35621.04 | 427452.48
[11 empty] | 9.1 | руб/м3 | 0 | 0.17944 | 0
АУК
постоянные затраты, руб/мес. | постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол. | затраты
дворн. | дворн. | уборщиц л.кл. | 1,53 |  | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек. | на
|  |  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем. | эл/эн.
#REF! | 0.3 | 1.0949 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[8 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
#REF! | 4283.7 | 15193.3418 | 2747.8035 | 381.6394 | 770.259 | [11 empty] | 20247.3008 | 12244.2964 | 3129.4429 | 35621.04
| 4283.7 | 15193.3418 | 2747.8035 | 381.6394 | [12 empty] | 19477.0418 | 13014.5554 | 3129.4429 | 35621.04 |  | с 01.10.11.
затраты на 1 м2
#REF! | 1.1679 | 4.1422 | 0.74915 | 0.10405 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5201 | 3.3382 | 0.8532 | 9.7116
| 1.1679 | 4.1422 | 0.74915 | 0.10405 | [12 empty] | 5.3101 | 3.5482 | 0.8532 | 9.7116 |  | с 01.10.11.
Годовой отчет за 2011год
по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования жилого дома№ 5 по по ул. С. Перовской
|  |  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+ |  | эл/эн
|  | Ул. С.Перовской 5 | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.- |  |  |  | план
|  |  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты | кВт/час | руб | руб
[16 empty] | остаток 2009г. |  | 60649 | 31035
|  | январь | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42821.54 | 31747.09 |  | 42821.54 | 35137.6027 | 23376.7436 | 11760.8591 | ав.обсл. |  |  |  | 749.741
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7683.9373 | 5696.7276 | 0 | 7683.9373 |  |  | 2673.6188 |  |  |  |  | 6415.88
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35137.6027 | 26050.3624 | 0 | 35137.6027 | итого: | [6 empty] | 7165.621 | 4595.2381 | -4492.0022
|  | февраль | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42821.57 | 33580.76 |  | 42821.57 | 35137.6273 | 23376.7436 | 11760.8837 |  |  |  |  | 11727.03
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7683.9427 | 6025.7631 | 0 | 7683.9427 |  |  | 4178.2533
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35137.6273 | 27554.9969 | 0 | 35137.6273 | итого: | [6 empty] | 11727.03 | 33.8537 | -7548.7767
|  | март | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42504.32 | 49919.29 |  | 42504.32 | 34877.305 | 23376.7436 | 11500.5613 |  |  |  |  | 8752.81
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7627.015 | 8957.5642 | 0 | 7627.015 |  |  | 17584.9821 | очистка кровли (5 ЖЭУ) |  |  |  | 1400
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 34877.305 | 40961.7258 | 0 | 34877.305 | итого: | [6 empty] | 10152.81 | 1347.7513 | 7432.1721
|  | апрель | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 36596.47 |  | 42755 | 35083.0027 | 23376.7436 | 11706.2591
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 6566.9049 | 0 | 7671.9973 |  |  | 6652.8215
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 30029.5651 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 8665.98 | 3040.2791 | -2013.1585 | 1838
|  | май | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 17630 |  | 42755 | 35083.0027 | 23376.7436 | 11706.2591
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 3163.5437 | 0 | 7671.9973 |  |  | -8910.2874
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 14466.4563 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 11137.3 | 568.9591 | -20047.5874 | 533.54
|  | июнь | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 23340.06 |  | 42755 | 35083.0027 | 23376.7436 | 11706.2591
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 4188.1623 | 0 | 7671.9973 |  |  | -4224.8459
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 19151.8977 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 13987.74 | -2281.4809 | -18212.5859 | 1114.2
|  | июль | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 39500.85 |  | 42755 | 35083.0027 | 23376.7436 | 11706.2591
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 7088.0696 | 0 | 7671.9973 |  |  | 9036.0368
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 32412.7804 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 15432.16 | -3725.9009 | -6396.1232 | 1027.54
|  | август | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 60034.63 |  | 42755 | 35083.0027 | 23376.7436 | 11706.2591
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 10772.6703 | 0 | 7671.9973 |  |  | 25885.216
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 49261.9597 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 78041.63 | -66335.3709 | -52156.414
|  | сентябрь | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 53145.97 |  | 42755 | 35083.0027 | 23376.7436 | 11706.2591
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 9536.5627 | 0 | 7671.9973 |  |  | 20232.6637
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 43609.4073 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 31266.47 | -19560.2109 | -11033.8063
| -196.44 | октябрь | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42558.56 | 47234.79 |  | 42558.56 | 34921.8121 | 22606.4846 | 12315.3274
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7636.7479 | 8475.855 | 0 | 7636.7479 |  |  | 16152.4503
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 34921.8121 | 38758.935 | 0 | 34921.8121 | итого: | [6 empty] | 17580.91 | -5265.5826 | -1428.4597
|  | ноябрь | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 51492.22 |  | 42755 | 35083.0027 | 22606.4846 | 12476.5181
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 9239.8122 | 0 | 7671.9973 |  |  | 19645.9231
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 42252.4078 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 16572.17 | -4095.6519 | 3073.7531
|  | декабрь | 43410.696 | 0 | 43410.696 | 42755 | 53357.49 |  | 42755 | 35083.0027 | 22606.4846 | 12476.5181
|  | в т.ч. АУК | 7789.656 | 0 | 7789.656 | 7671.9973 | 9574.518 | 0 | 7671.9973 |  |  | 21176.4873
|  | ЖЭУ | 35621.04 | 0 | 35621.04 | 35083.0027 | 43782.972 | 0 | 35083.0027 | итого: | [6 empty] | 34526.75 | -22050.2319 | -13350.2627
|  | всего: | 520928.352 | 0 | 520928.352 | 512745.99 | 497579.62 | 0 | 512745.99 | 420738.3687 | 278210.1468 | 142528.2219 |  |  |  |  | 256256.571 | -113728.3491 | -126173.2514
|  | в т.ч. АУК | 93475.872 | 0 | 93475.872 | 92007.6213 | 89286.1536 | 0 | 92007.6213 |  |  | 130083.3196
[10 empty] | возврат за неубранные газоны в июне | [6 empty] | -768 | 768 | 768
[10 empty] | тех.обслуж.узлов учёта т/энергии с 01.01.11г.по 01.10.11г. | [6 empty] | 22230 | -22230 | -22230
|  | ЖЭУ | 427452.48 | 0 | 427452.48 | 420738.3687 | 408293.4664 | 0 | 420738.3687 |  | 278210.1468 | 130083.3196 | оплачено |  | с учетом остатка за 2009,10 год |  |  | -74541.3491 | -116600.2514
|  | Вед.инженер ООО "АУК" | [5 empty] | И.Н. Христолюбова
январь
|  | прочистка канализ-х труб (кв33) |  |  |  | 869.29
|  | установка вент решеток (76кв) |  |  |  | 482.7
|  | Замена гибкого шланга к смесителю (9) |  |  |  | 98.1
|  | регулировка запорной арматуры смывного бачка (76) |  |  |  | 50.34
|  | ликвидация воздушных пробок по стоякам отопления (22,74) |  |  |  | 419.24
|  | регулировка запорной арматуры смывного бачка (102) |  |  |  | 237.5
|  | замена крана на радиаторе (74) |  |  |  | 569.66
|  | замена эл/лампы |  |  |  | 451.42
|  | замена эл/лампы над подъездами и в тамбуре (1,2пп) |  |  |  | 299.28
|  | осмотр линий эл/сетей (98) |  |  |  | 17.28
|  | замена эл/счетчиков (4,66кв) |  |  |  | 2318.8
|  | замена эл/лампы (38кв) |  |  |  | 30.09
|  | замена эл/лампы (2п) |  |  |  | 89.12
|  | замена эл/лампы (3п) |  |  |  | 91.28
|  | замена эл/патрона (68) |  |  |  | 100.5
|  | замена эл/патрона (82) |  |  |  | 100.5
|  | замена эл/патрона (88) |  |  |  | 100.5
|  | замена эл/лампы (2п-1эт,тамбур, над под-м) |  |  |  | 90.28
|  | Итого: |  |  |  | 6415.88
февраль
|  | очистка крыш от снега |  |  |  | 4055.69
|  | установка навесного замка на подвал |  |  |  | 437
|  | замена сгона д-20 (63кв) |  |  |  | 225
|  | ликвидация воздушных пробок по стоякам отопления (63) |  |  |  | 209.62
|  | ликвидация воздушных пробок по стоякам отопления (74) |  |  |  | 210
|  | прочистка канализационного засора (кухня) (44) |  |  |  | 208
|  | ремонт смывного бачка (76,88) |  |  |  | 791
|  | замена гофры к унитазу (67) |  |  |  | 129.08
|  | ремонт крана ГВ (18) |  |  |  | 129
|  | осмотр труб отопл на утечку гор воды с Каскад-Энерго (подвал) |  |  |  | 65
|  | замена ДРЛ эл/лампы, эл/выключателя, эл/ патрона |  |  |  | 4665.74
|  | замена эл/лампы |  |  |  | 601.9
|  | Итого: |  |  |  | 11727.03
март
|  | очистка крыш от снега |  |  |  | 4224.11
|  | укрепление жалюзийной решетки |  |  |  | 428.53
|  | ремонт арматуры смывного бачка (44) |  |  |  | 57.82
|  | ремонт смесителя |  |  |  | 85
|  | осмотр труб отопл на утечку гор воды с Каскад-Энерго (подвал) |  |  |  | 6
|  | замена арматуры смывного бачка (45) |  |  |  | 278
|  | замена смесителя (17) |  |  |  | 498
|  | ремонт арматуры смывного бачка (102) |  |  |  | 70
|  | прочистка выпуска канализ труб |  |  |  | 2061
|  | приварка навеса для замка на дверь (3п) |  |  |  | 330
|  | замена эл/лампы (2п) |  |  |  | 138
|  | замена эл/лампы (2,3п) |  |  |  | 380.88
|  | замена эл/лампы (45) |  |  |  | 53.47
|  | замена эл/лампы (1п) |  |  |  | 113
|  | замена эл/лампы (74) |  |  |  | 29
|  | Итого: |  |  |  | 8752.81
апрель
|  | 1под.-установка навесного замка |  |  |  | 616.58
|  | открытие отдушин |  |  |  | 258.72
|  | 88кв.-подключение стиральной машины |  |  |  | 832.14
|  | 32,67кв.-демонтаж, установка унитаза |  |  |  | 1940.19
|  | 90кв.-регулировка арматуры смывного бачка |  |  |  | 57.82
|  | 47кв.-ликвидация воздушных пробок -2ст. |  |  |  | 376.62
|  | осмотр со с Каскад-Энерго |  |  |  | 354.16
|  | 42кв.-замена фильтра водосчётчика |  |  |  | 470.33
|  | 67,94кв.-закрепление смесителя |  |  |  | 875.32
|  | 67кв.-подключение смывного бачка |  |  |  | 524.99
|  | 78,76,1,2,3под.кв.-замена эл/лампы-31шт. |  |  |  | 1349.22
|  | 54кв.-замена эл/счетчика |  |  |  | 1009.89
|  | Итого: |  |  |  | 8665.98
май
|  | подвал-установка замка-3шт. |  |  |  | 758.34
|  | вывоз мусора на свалку |  |  |  | 914.58
|  | 10,74кв.-замена сифона под раковиной |  |  |  | 823.26
|  | 67,68,16,3кв.-замена смесителя, 67кв.-уст-ка мойки |  |  |  | 2272.26
|  | 10,19кв.-ремонт смесителя |  |  |  | 978.98
|  | т/уз-открыт.,закрыт.запорн.арматуры при опрес.труб |  |  |  | 791.82
|  | т/уз.-перекрытие задвижек на со |  |  |  | 354.16
|  | 76кв.-ремонт освещения в ванной |  |  |  | 100.5
|  | 2под.-замена эл/лампы-18шт. |  |  |  | 898.68
|  | осмотр линий эл/сетей |  |  |  | 67.12
|  | 23,37кв.-замена эл/счетчика |  |  |  | 2531.62
|  | 3под.-замена люминисцентой лампы |  |  |  | 645.98 | ЖЭУ-5
|  | Итого: |  |  |  | 11137.3
июнь
|  | подв.-изготовл.и установка решетки |  |  |  | 1361.62
|  | 76кв.-ликвидация воздушных пробок-2шт. |  |  |  | 104.81
|  | 76,82кв.-регулировка смывного бачка |  |  |  | 950.64
|  | 21кв.-ремонт канализ. стояка |  |  |  | 1900.2
|  | 3,22,82кв.-замена арматуры смывного бачка |  |  |  | 1855.92
|  | 9кв.-замена сифона под раковиной |  |  |  | 142.81
|  | подв.-прочистка канализ. Труб d100мм-12м |  |  |  | 3203.6
|  | 39кв.-замена п/сушителя, |  |  |  | 842.15
|  | замена подводки к п/сушителю |  |  |  | 951.94
|  | 1-3,76кв.под.-замена эл.ламп-50шт.,эл/выкл.-1шт. |  |  |  | 1599.41
|  | 9кв.-замена эл/счетчика |  |  |  | 814.06
|  | подв.-установка замка |  |  |  | 260.58
|  | Итого: |  |  |  | 13987.74
июль
|  | черд.-1под.-протяжка резьбовых соединений |  |  |  | 604.66
|  | 9,76кв.-прочистка засора сифона под раковиной |  |  |  | 1694.91
12кв.-прочистка канализ. стояка -3м,
|  | замена гофры к унитазу.регулир.арматур см.бачка |  |  |  | 1737.9
|  | 29кв.-ремонт крана гвс |  |  |  | 93.58
|  | подв.-прочистка канализ.труб -12м |  |  |  | 4215.33
|  | 64кв.-прочистка канализ.засора унитаза |  |  |  | 632.48
|  | 76,92кв.-демонтаж, установка унитаза |  |  |  | 2190.69
|  | 76кв.-закрепление смесителя |  |  |  | 187.16
|  | 77кв.-регулировка арматуры смывного бачка |  |  |  | 475.32
|  | 81кв.-демонтаж вентиля. уст-ка заглушки |  |  |  | 604.66
|  | 92кв.-ремонт смесителя |  |  |  | 93.58
замена эл.ламп-27шт.,эл/выкл.-1шт.,
|  | патрона-2шт.,эл/розетки-1шт., ДРЛ-1шт. |  |  |  | 2901.89
|  | Итого: |  |  |  | 15432.16
август
|  | ремонт цоколя |  |  |  | 26812.67 | АУК
|  | смена частей водосточных труб (воронок)-4шт. |  |  |  | 1855.48
|  | прочистка вентиляции, утепление углов пеной |  |  |  | 738
|  | оклейка стен обоями-61м2 |  |  |  | 7650.23
|  | перетирка штукатурки потолка-6м2 |  |  |  | 768.28
|  | окраска потолка водоэмульсион.за 2раза |  |  |  | 3769.98
|  | закрытие, открытие запорной арматуры (работа К-Э) |  |  |  | 604.66
|  | т/узел-опрессовка |  |  |  | 1574.31
|  | подв.,12кв.-замена трубы гвс d20мм-9+4,5м |  |  |  | 7530.8
|  | подв.-замена вентиля d20мм-2шт. |  |  |  | 303.33
|  | 9,106,29кв.-ремонт смесителя |  |  |  | 1233.84
|  | 9кв.-замена смесителя |  |  |  | 604.66
|  | 12кв.-ремонт арматуры смывного бачка |  |  |  | 604.66
|  | 41,65,71кв.-рем.смесит.,регулир.армат.смыв.бачка |  |  |  | 2412.18
|  | 60,41кв.-прочистка канализ.труб -12м |  |  |  | 3757.81
|  | 92кв.-замена сифона под раковиной |  |  |  | 604.66
|  | 2,75кв.-регулировка арматуры смывного бачка |  |  |  | 950.64
|  | 9кв.-ремонт смесителя,крепление мойки |  |  |  | 791.82
|  | 16кв.-установка радиатора-1шт. |  |  |  | 799.57
|  | подв.-прочист.канализ.труб -38м, с демонт. и установкой |  |  |  | 10540.1
|  | 29,42,76кв.-зам.эл/счетчик.-3шт.,зам.эл/ламп-5шт. |  |  |  | 3313.8
|  | замена эл.ламп-21шт.,розетки-1шт. |  |  |  | 702.69
|  | снятие показаний эл/счётчика |  |  |  | 117.46
|  | Итого: |  |  |  | 78041.63 | 51228.96
сентябрь
|  | вывоз мусора на свалку |  |  |  | 1398.09
|  | подв.-замена трубы гвс d20мм-4,5м |  |  |  | 3605.55
|  | 12кв.-регулировка арматуры смывного бачка |  |  |  | 475.32
|  | 12кв.,подв.-прочистка канализ.труб -16м |  |  |  | 4755
|  | 51кв.-ремонт смесителя |  |  |  | 632.48
|  | 71кв.-протяжка соединений на трубах гвс |  |  |  | 604.66
|  | 19кв.-прочистка канализации в раковине |  |  |  | 107.49
|  | подв.-замена спускных вентилей d15,20мм-12шт. |  |  |  | 5273.27
|  | запуск со |  |  |  | 4112.79
|  | ликвидация воздушн. пробок со-12ст. |  |  |  | 1257.72
|  | дератизация подвального помещения |  |  |  | 648.23
|  | подв.-ликвидация утечки гвс |  |  |  | 1335.07
|  | 12,30,32,77кв.-замена эл/счетчика |  |  |  | 4728.4
|  | 67кв.-замена эл/звонка |  |  |  | 240.26
|  | 69кв.-установка люстры |  |  |  | 170.43
|  | 71кв.-замена эл/выключателя |  |  |  | 262.66
|  | 1,2,3под.-замена эл./ламп-51шт. |  |  |  | 1488.73
|  | снятие показаний эл/счётчика |  |  |  | 170.32
|  | Итого: |  |  |  | 31266.47
октябрь
|  | вывоз мусора |  |  |  | 615 | БИО
|  | аварийное обслуживание |  |  |  | 4180 | АДС-05
|  | тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  | 2470 | ИП Гебрук
|  | 1,3под.-замена эл./ламп-28шт. |  |  |  | 655.42
|  | снятие показаний эл/счётчика |  |  |  | 170.32
|  | 15кв.-замена эл/счетчика |  |  |  | 900.18
|  | хоз-блок-замена эл/выключ.-1шт.,эл/ламп-4шт. |  |  |  | 25.56
|  | 1,3под.,106,33кв.-ликвидация воздушных пробок со-14ст. |  |  |  | 1463.73
|  | закрытие, открытие запорной арматуры со |  |  |  | 2509.25
|  | заполнение со |  |  |  | 1534.13
|  | 15кв.-замена автомата, эл/счётчика |  |  |  | 1030.65
|  | 106кв.-замена эл/счётчика |  |  |  | 161.77
|  | 27кв.-ремонт светильника |  |  |  | 504.78
|  | 29,77,106,43кв.-регулировка,ремонт смывн.бачка |  |  |  | 1003.94
|  | 15кв.-ремонт смесителя |  |  |  | 356.18
|  | Итого: |  |  |  | 17580.91 | 10315.91
ноябрь
|  | тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  | 2470 | ИП Гебрук
|  | аварийное обслуживание |  |  |  | 1900 | АДС-05
|  | 3,1под.,94кв.-ремонт груп.щитков на лест.кл.-9шт. |  |  |  | 2130.09
|  | 1,2,3под.,тамбура-замена эл/ламп-34шт. |  |  |  | 856.74
|  | хоз-блок-замена эл/выключ.-1шт. |  |  |  | 110.33
|  | тех.осмотр эт.эл/щитка с протяжкой контакт.-6шт. |  |  |  | 1893.07
|  | хоз.блок, ВРУ-снятие показаний эл/счётчика |  |  |  | 888.8
|  | 2,3эт.3под.,47кв.-замена плафона-3шт. |  |  |  | 320.46
92,28,105,3кв.,1,2,3под.,соц.блок-ликвидация воздушных
|  | пробок в со, п/суш.-9ст. |  |  |  | 940.95
|  | подв.-прочистка канализ. выпусков-7м |  |  |  | 2046.37
|  | подв.-соединение канализ. стыков-4шт. |  |  |  | 648.26
|  | замена частей канализ.стояка |  |  |  | 1235.15
|  | т/уз-ремонт задвижек-2шт. |  |  |  | 1131.95
|  | Итого: |  |  |  | 16572.17 | 14102.17
декабрь
|  | тех.обслуживание узлов учёта т/энергии |  |  |  | 24790 | ИП Гебрук
|  | аварийное обслуживание |  |  |  | 1520 | АДС-05
|  | 2под.тамбур-ремонт выключателя |  |  |  | 99.14
|  | ремонт групповых щитков на л/клетке-1шт.(80кв.) |  |  |  | 225.88
|  | включение автомата в ВРУ |  |  |  | 283.16
|  | 1,2,3под.-замена э/ламп-12шт. |  |  |  | 181.67
|  | 1под.-замена теплового реле |  |  |  | 41.3
|  | под.-замена автомата-2шт.(16кв.) |  |  |  | 397.56
|  | снятие показаний эл/счётчика |  |  |  | 355.37
|  | 21,42,80кв.-ликвидация воздушных пробок со-3ст. |  |  |  | 313.65
|  | подв.-прочистка канализ. труб -28м |  |  |  | 2785.07
|  | подв.-подчеканка канализационных стыков -3шт. |  |  |  | 325.27
|  | подв.-тех. осмотр инженерного оборудования |  |  |  | 1409.52
|  | 76кв.-ревизия вентиля стояка со-1шт. |  |  |  | 49.31
|  | очистка крыш от снега и сосулек |  |  |  | 929.35
|  | уборка контейн.площадок (вывоз крупног. мусора) |  |  |  | 820.5
|  | Итого: |  |  |  | 34526.75 | 8216.75