## Шевченко,1
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  |  |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- |  | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.Шевченко 1 | 50 | 5 | панел | 10367 | 2884.3 | 1659.9 |  |  |  | безрул. | 960 | 182.2 |  |  | 650 | 1300 | 1000
| норматив численности | [11 empty] | 0.23063 | 0.76795 | 0 | 0.17906 | 0.55556 | 0.033333
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 3 | 2 | 938.2 | 3 | 1.2
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты на содер.дома, руб. |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф (с НДС) |  | план. | без НДС | с НДС | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. |  | с НДС |  |  |  | без НДС |  | руб/мес
по норме
сверх нормы
| по норме | 2884.3 |  | 11.09 | 31986.887 | [7 empty] | 1.99 |  | 31986.887 | руб/мес.
| сверх нормы | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 314965.56 | руб/год
ИТОГО: |  | 2884.3 |  |  | 31986.887 |  | 0 | 9.1 | 2884.3 | 26247.13 |  |  | 5739.757 | 26247.13 | 9.1 | 11.09
[10 empty] | 9.1 | руб/м2
[12 empty] | 0 | 0 | 0
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1.53 | руб. | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.76795 | 0.23063 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
10965.5902 | 3200.2623 | 686.9509 | 254.4263 | 605.703 | [11 empty] | 15712.9326 | 10534.1974 | 26247.13
затраты на 1 м2
3.8018 | 1.1095 | 0.23817 | 0.088211 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4477 | 3.6523 | 9.1
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул.Шевченко 1
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 938.2 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 19.3175 | ч/час | 82.4725 | * | 19.3175 | = | 0
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 0 | 3-х ком.- |  | 2-х ком.- | 2 | 1-х ком.- | 1 | всего: | 3
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 0 | + (3+1) * | 0 | + (2+1) * | 2 | + (1+1) * | 1 | = | 8 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 8 | рад. = | 0.096 | 61.79 | руб * | 0.096 | *1,18 | = | 6.9996 | 1.6 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 8 | рад. = | 0.096 | 63.46 | руб * | 0.096 | *1,18 | = | 7.1887
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 8 | рад. = | 0.192 | 61.43 | руб * | 0.192 | *1,18 | = | 13.9176
|  | вода: |  | 0,08м3* | 8 | рад. = | 0.64 | 76.28 | руб * | 0.64 | *1,18 | = | 57.6067
| ИТОГО: | [11 empty] | 85.7126
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 0.091359
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 938.2 | 7,82ч/ч/100м * |  | 938.2 | *1,45 = | 106.3825 | ч/час | 82.4725 | * | 106.3825 | = | 0
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 2.4393 | час | 5,7л * | 2.4393 | час = | 13.9041 | 314.2332 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 4.8345 | м3 | 76.28 | руб * | 4.8345 | *1,18 = | 435.1593 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 749.3925 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 835.1051 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 41.7553 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 876.8603 | 150 |  | 17.67
Отчет по содержанию жилья и текущему ремонту за 2010г.
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+
| Шевченко№1 | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| 2009г.-2010г. | [15 empty] | 225545 | 211516
| январь | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 18737.56 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Строительные работы 454
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 3362.2853 | 0 | 5739.7647 |  |  | -337.6579 | Сантехнические работы 20428
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 15375.2747 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: | Электромонтажные работы 3664 |  |  |  | 24546 | -14011.7673 | -24883.6579
| февраль | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 25666.63 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Строительные работы 912
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 4605.6442 | 0 | 5739.7647 |  |  | 5348.0533 | Сантехнические работы 1339
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 21060.9858 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: | Электромонтажные работы 369 |  |  |  | 2620 | 7914.2327 | 2728.0533
| март | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 37416.64 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Строительные работы 98
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 6714.077 | 0 | 5739.7647 |  |  | 14989.6305 | Сантехнические работы 660
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 30702.563 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: | Электромонтажные работы 6005 |  |  |  | 6763 | 3771.2327 | 8226.6305
| апрель | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 28817.91 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Сантехнические работы |  |  |  | 4628
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 5171.1128 | 0 | 5739.7647 |  |  | 7933.8646 | Электромонтажные работы |  |  |  | 342
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 23646.7972 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 4970 | 5564.2327 | 2963.8646
| май | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 24869.04 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Сантехнические работы |  |  |  | 4522
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 4462.5239 | 0 | 5739.7647 |  |  | 4693.5836 | Электромонтажные работы |  |  |  | 342
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 20406.5161 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 4864 | 5670.2327 | -170.4164
| июнь | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 27601.02 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Сантехнические работы |  |  |  | 12973
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 4952.7529 | 0 | 5739.7647 |  |  | 6935.3345 | Электромонтажные работы |  |  |  | 1224
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 22648.2671 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 14197 | -3662.7673 | -7261.6655
| июль | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 39218.24 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327 | Сантехнические работы |  |  |  | 433
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 7037.3578 | 0 | 5739.7647 |  |  | 16467.9497 | Электромонтажные работы |  |  |  | 1998
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 32180.8822 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 2431 | 8103.2327 | 14036.9497
| август | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 32055.96 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 5752.1515 | 0 | 5739.7647 |  |  | 10590.8759
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 26303.8085 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 24984 | -14449.7673 | -14393.1241
| сентябрь | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 28490.73 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 5112.4033 | 0 | 5739.7647 |  |  | 7665.3941
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 23378.3267 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 15828 | -5293.7673 | -8162.6059
| октябрь | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 34111.66 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 6121.0283 | 0 | 5739.7647 |  |  | 12277.6992
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 27990.6317 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 0 | 10534.2327 | 12277.6992
| ноябрь | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 33096.2 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 5938.8132 | 0 | 5739.7647 |  |  | 11444.4543
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 27157.3868 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 0 | 10534.2327 | 11444.4543
| декабрь | 31986.887 | 0 | 31986.887 | 31986.93 | 39805.71 | 0 | 31986.93 | 26247.1653 | 15712.9326 | 10534.2327
| в т.ч. АУК | 5739.757 | 0 | 5739.757 | 5739.7647 | 7142.7739 | 0 | 5739.7647 |  |  | 16950.0035
| ЖЭУ | 26247.13 | 0 | 26247.13 | 26247.1653 | 32662.9361 | 0 | 26247.1653 |  |  | итого: |  |  |  |  | 70670 | -60135.7673 | -53719.9965
| всего: | 383842.644 | 0 | 383842.644 | 383843.16 | 369887.3 | 0 | 383843.16 | 314965.9834 | 188555.1909 | 126410.7925 |  |  |  |  | 171873 | -45462.2075 | -56913.8149
| в т.ч. АУК | 68877.084 | 0 | 68877.084 | 68877.1766 | 66372.924 | 0 | 68877.1766 |  |  | 114959.1851 | - оплачено |  | Итого: с 2010г |  |  | 180082.7925 | 154602.1851
| ЖЭУ | 314965.56 | 0 | 314965.56 | 314965.9834 | 303514.376 | 0 | 314965.9834 |  |  | 114959.1851 | [6 empty] | -56913.8149
[5 empty] | ДОХОДЫ (без НДС) |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | факт | факт | факт |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| с августа 2008г. по июнь 2009г. |  |  |  | 46773.678 | 40532.7034 | 7910.1186 | 54683.7966
| 2009г. июль - ноябрь |  |  |  | 16251.4322 | 18340.1695 | 3474.839 | 19726.2712 | ремонт подъездов | [6 empty] | 130601
| декабрь |  |  |  | 3945.2542 | 4210.7542 | 680.7119 | 4625.9661
|  |  |  | итого: | 66970.3644 | 63083.6271 | 12065.6695 | 79036.0339 | итого: | [6 empty] | 130601 | -51564.9661 | -55451.7034
2010г.
| январь, февраль |  |  |  | 7770.32 | 4599.16 | 1540.48 | 9310.8
| март |  |  |  | 3885.16 | 4624 | 770.24 | 4655.4
| апрель |  |  |  | 3885.16 | 3311.51 | 770.24 | 4655.4
| май |  |  |  | 3867.73 | 3731.07 | 787.67 | 4655.4
| июнь |  |  |  | 3867.73 | 3870.22 | 787.67 | 4655.4
| июль |  |  |  | 4655.4 | 4956.94 | 0 | 4655.4
| август |  |  |  | 4655.4 | 3836.21 | 0 | 4655.4
| сентябрь |  |  |  | 4655.4 | 4337.15 | 0 | 4655.4
| октябрь |  |  |  | 4655.4 | 4872.76 | 0 | 4655.4
| ноябрь |  |  |  | 4655.4 | 5409.46 | 0 | 4655.4
| декабрь |  |  |  | 4655.4 | 6017 | 0 | 4655.4
|  |  |  | итого: | 51208.5 | 49565.48 | 4656.3 | 55864.8 | итого: | [6 empty] | 0 | 55864.8 | 54221.78
| всего: |  |  |  | 118178.8644 | 112649.1071 | 16721.9695 | 134900.8339 | [7 empty] | 130601 | 4299.8339 | -1229.9234
| январь |  |  | 2011г. | 4655.4 | 3117.85 | 0 | 4655.4 | [7 empty] | 0
| февраль |  |  |  | 4655.4 | 3864.23 | 0 | 4655.4
| март |  |  |  | 4665.4 | 5376.06 | 0 | 4665.4
| апрель |  |  |  | 4655.4 | 4933.47 | 0 | 4655.4
| май |  |  |  | 4655.4 | 3904.2 | 0 | 4655.4
| июнь |  |  |  | 4655.4 | 4540.98 | 0 | 4655.4
| июль |  |  |  | 4655.4 | 4706.52 | 0 | 4655.4
| август |  |  |  | 4655.4 | 4868.88 |  | 4655.4
| сентябрь |  |  |  | 4655 | 4137 |  | 4655
| октябрь |  |  |  | 4761.8 | 5068.27 |  | 4761.8
| ноябрь |  |  |  | 4761.8 | 4939.7 |  | 4761.8
| декабрь |  |  |  | 4761.8 | 5586.5 |  | 4761.8
|  |  |  | итого: | 56193.6 | 55043.66 | 0 | 56193.6 | итого: | [6 empty] | 0 | 56193.6 | 55043.66
| всего: |  |  |  | 174372.4644 | 167692.7671 | 16721.9695 | 191094.4339 | [7 empty] | 130601 | 60493.4339 | 53813.7366
январь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Прочистка вентиляционных каналов кв.30 | [5 empty] | м | 13 | 454
2 | Теплоизоляция чердачной разводки отопления ф 50мм-36м | [5 empty] | м3 | 0.612 | 3212
3 | Обертывание поверхности теплоизоляции труб рубероидом | [5 empty] | м2 | 10.8 | 642
4 | Тепловой узел,замена участков труб отопления ф20 | [5 empty] | м | 18 | 10179
5 | Замена затворов(тепловой узел) | [5 empty] | шт. | 2 | 1090
6 | Устранение засоров домовой канализации в 1подъезде | [5 empty] | м | 10 | 5305
7 | Протяжка контактов,проверка работы схемы в этажном щитке | [5 empty] | шт. | 15 | 3388
8 | Смена предохранителя в ВРУ | [5 empty] | шт. | 1 | 67
9 | Смена ламп накаливания | [5 empty] | шт. | 3 | 80
10 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | час. | 1 | 129
[6 empty] | Итого: |  |  | 24546
февраль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Прочистка вентиляционных каналов кв.36 | [5 empty] | м | 15 | 912
2 | Снятие показаний водосчетчиков | [5 empty] | час | 0.25 | 227
3 | Замена вентиля ХВС кв.№49 | [5 empty] | шт. | 2 | 1112
4 | Смена ламп накаливания | [5 empty] | шт. | 1 | 27
5 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [7 empty] | 342
[6 empty] | Итого: |  |  | 2620
март
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Закрытие чердачных люков | [5 empty] | час | 0.67 | 98
2 | Набивка сальника на задвижку ф20(подвал) | [5 empty] | шт. | 1 | 433
3 | Снятие показаний с водосчетчиков | [5 empty] | час | 0.25 | 227
4 | Смена ламп накаливания | [5 empty] | шт. | 1 | 23
5 | Смена выключателя на площадке | [5 empty] | шт. | 2 | 231
6 | Смена патрона на площадке | [5 empty] | шт. | 2 | 148
7 | Протяжка контактов,проверка работы схемы ВРУ | [5 empty] | шт. | 1 | 226
8 | Протяжка контактов,проверка работы схемы в этажном щитке | [5 empty] | шт. | 20 | 5035
9 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [7 empty] | 342
[6 empty] | Итого: |  |  | 6763
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Устройство ливневых водостоков кв.№18 | [5 empty] | м | 3 | 3813
2 | Регулировка теплового режима согласно предписанию | [5 empty] | час | 0.25 | 289
3 | Обследование системы теплоснабжения с" К-Э" согласно графика | [5 empty] | час | 0.33 | 299
4 | Снятие показаний с водосчетчиков | [5 empty] | час | 0.25 | 227
5 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [7 empty] | 342
[6 empty] | Итого: |  |  | 4970
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Устранение засоров домовой канализации выход ф100 | [5 empty] | м | 8 | 2698
2 | Установка заглушки на отопление | [5 empty] | шт. | 1 | 985
3 | Гидравлическое испытание тепловых сетей (ввод) | [5 empty] | м | 62.3 | 839
4 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [7 empty] | 342
[6 empty] | Итого: |  |  | 4864
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Развоздушивание стояков полотенцесушителя | [5 empty] | шт. | 4 | 807
2 | Промывка системы отопления | [5 empty] | м3 | 10367 | 11236
3 | Ревизия вентиля ГВС ф32 (переборка) | [5 empty] | шт. | 2 | 210
4 | Снятие показаний водосчетчиков | [5 empty] | час | 0.25 | 227
5 | Развоздушивание стояков полотенцесушителя | [5 empty] | шт. | 1 | 493
6 | Подключение,отключ.переноски для работы компрессора | [5 empty] | 1конт. | 28 | 882
7 | Снятие показаний приборов учета | [5 empty] | час. | 0.67 | 342
[6 empty] | Итого: |  |  | 14197
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Демонтаж радиатора кв.№30 | [5 empty] | шт. | 1 | 206
2 | Снятие показаний водосчетчиков | [5 empty] | час | 0.25 | 227
3 | Подкл.,отключ.переноски для работы слесарей при очистке подвала | [5 empty] | 1конт. | 28 | 1660
4 | Снятие показаний приборов учета | [5 empty] | час. | 0.67 | 338
[6 empty] | Итого: |  |  | 2431
август
| снятие показаний водосчетчика хвс |  |  |  |  | 227
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 227
| 30кв.-ремонт шва, утепление стен |  |  |  |  | 20012
| очистка чердака и подвала от мусора |  |  |  |  | 4403
| итого строительные работы |  |  |  |  | 24415
| снятие показаний приборов учета |  |  |  |  | 342
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 342
| Итого: |  |  |  |  | 24984
сентябрь
| снятие показаний водосчетчика хвс |  |  |  |  | 227
| развоздушивание стояков со-17ст. |  |  |  |  | 4107
| 30кв.-замена радиатора-2шт.,изгот.и устан. кронштейна-4шт. |  |  |  |  | 1611
| замена запорной арматуры гвс-4шт. |  |  |  |  | 5242
| т/уз.-опрессовка-2шт. |  |  |  |  | 486
| замена вентиля d25мм-1шт. |  |  |  |  | 221
| устройство дроссельных диафрагм-2шт. |  |  |  |  | 128
| 1кв.-замена п/сушителя |  |  |  |  | 465
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 12487
| 2,3под.-ремонт внутренних откосов |  |  |  |  | 2999
| итого строительные работы |  |  |  |  | 2999
| снятие показаний эл/счётчика |  |  |  |  | 342
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 342
| Итого: |  |  |  |  | 15828
октябрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0
ноябрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0
декабрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| 15,14,18,13,30кв.-гермет.з.стык.стенов.панелей-102м с а/в |  |  |  |  | 68452.99
| итого строительные работы |  |  |  |  | 68452.99
| смена патронов-2шт. |  |  |  |  | 186.28
| 1,2под.-смена ламп накаливания-11шт. |  |  |  |  | 250.82
| 37кв.-замена пакетного выключателя в эт.щитке |  |  |  |  | 278.67
| 2под.,тамбур-монтаж настенного светильника,выключ.-1шт. |  |  |  |  | 645.29
| 2под.,тамбур-прокладка рукава, затягивание проводов |  |  |  |  | 758.18
| 2под.,тамбур-монтажраспредкоробки-1шт. |  |  |  |  | 97.77
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 2217.01
| Итого: |  |  |  |  | 70670